## Troškovnik
Naručitelj: | ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC |  | Ponuditelj: | _________________________________________
Sjedište: | IVANA GORANA KOVAČIĆA 1E, 40 000 ČAKOVEC |  | Sjedište: | _________________________________________
OIB: | 83506206752 |  | OIB: | _________________________________________
NAZIV PREDMETA NABAVE: Nabava nemedicinske i medicinske opreme
GRUPA PREDMETA NABAVE: Grupa 6. Modul i oprema za m-nurse
PROCIJENJENA VRIJEDNOST GRUPE PREDMETA NABAVE (HRK): 145.454,54 kn
Red. Broj | Opis | Jed. mjere | Količina | Potvrda zahtjevanih karakteristika (DA/NE + broj str. u katalogu/prospektu) | Navesti naziv modela uređaja | Jedinična cijena bez PDV-a | Stopa PDV-a | Ukupni iznos stavke bez PDV-a
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9=4*7)
1. | Modul i oprema za m-nurse sa sljedećim funkcionalnostima | kpl | 1
1.1. | Detaljni pregled svih ležećih pacijenata na odjelu
1.1.1. | Pregled općih medicinskih podataka o pacijentu iz sestrinskih listi
1.1.2. | Detaljni pregled svih zapisa vitalnih znakova i tekućina kao i dodavanje novih mjerenja
1.1.3. | Pregled i provođenje ordinirane terapije za pojedinog pacijenta ili sve pacijente preko radne liste
1.1.4. | Pregled i provođenje propisanih intervencija iz planova zdravstvene njege za pojedinog pacijenta ili sve acijente preko radne liste
1.1.5. | Dohvaćanje podataka o pacijentu putem očitavanja barkoda
1.1.6. | Licenca mNurse programskog modula uključuje neograničeni broj korisnika zdravstvene ustanove.
1.2. | Uključene usluge
1.2.1. | Instalacija sustava na postojeću SQL server bazu podataka
1.2.2. | Instalacija klijentskog modula na korisnička računala (tablete)
1.2.3. | Isporuka i testiranje distribucije i rada sustava na uzorku računala
1.2.4. | Edukacija za IT službu zdravstvene ustanove
1.2.5. | 2 prezentacije za krajnje korisnike u trajanju od 1h
1.2.6. | Pojačana podrška korisnicima (sestrama) tijekom prvog tjedna korištenja
1.3. | Tablet 12'' (15 kom.)
1.3.1. | RAM 8 GB DDR4
1.3.2. | CPU: 4 jezgreni, nove generacije kao Intel Atom Z8550
1.3.3. | Ekran 12''
1.3.4. | Memorija: 128 GB SSD
1.3.5. | OS: Windows 10 pro Hr
1.3.6. | Wi-fi dual band 802.11 b/ac/n
1.3.7. | LAN, LTE
1.3.8. | Bluetooth 4.0
1.3.9. | Baterija Li-ion, minimalno 10.000 mAh
1.3.10. | Touch screen
1.3.11. | Svjetlina ekrana: minimalno 350 cd/m²
1.3.12. | Micro USB, micro HDMI
1.3.13. | Rezolucija ekrana: FullHD (1920x1080)
UKUPNI IZNOS BEZ PDV-a:
IZNOS PDV-a:
UKUPNI IZNOS S PDV-om:
| Mjesto i datum: _____________________________ |  |  | Potpis odgovorne osobe ponuditelja __________________________________________
M.P.