## List1
Naručitelj: | ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC |  |  |  | Ponuditelj: | ________________________________________
Sjedište: | IVANA GORANA KOVAČIĆA 1E, 40 000 ČAKOVEC |  |  |  | Sjedište: | ________________________________________
OIB: | 83506206752 |  |  |  | OIB: | ________________________________________
NAZIV PREDMETA NABAVE: APARAT ZA DEZINFEKCIJU PROSTORA
PROCIJENJENA VRIJEDNOST PREDMETA NABAVE (bez PDV-a): 15.200,00 EUR
Red. broj | Opis | Jed. mjere | Količina | Potvrda zahtjevanih karakteristika (DA/NE + broj str. u katalogu/prospektu) | Naziv modela, proizvođača i zemlje podrijetla | Jedinična cijena bez PDV-a | Stopa PDV-a (%) | Ukupni iznos stavke bez PDV-a
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9=4*7)
1. | APARAT ZA DEZINFEKCIJU PROSTORA
(1): 1.1.; (2): Uređaj za dezinfekciju prostora na principu termalne aerosolizacije otopine vodikovog peroksida i peroctene kiseline; (3): kom; (4): 1 | 0
1.2. | Za prostore zapremnine min. 250 m³
1.3. | Zaslon osjetljiv na dodir
1.4. | Funkcija očitovanja dimenzija prostora preko bar-kod čitača
1.5. | Funkcija odgođenog pokretanja s opcijom odgode do min. 5 sati
1.6. | Sustav raspršivanja iz originalnog spremnika otopine za dezinfekciju
1.7. | Uključeno originalno pakiranje sredstva za primjenu u uređaju
(1): UKUPNI IZNOS BEZ PDV-a: | 0
IZNOS PDV-a:
(1): UKUPNI IZNOS S PDV-om: | 0
* NAPOMENA: U cijenu ponude uključena je dobava, montaža, postava, edukacija osoblja za rad, te puštanje u rad aparata do pune funkcionalnosti, koji mora imati i zadovoljavati slijedeće gore tražene minimalne karakteristike
| Mjesto i datum: _____________________________ |  | M.P. |  |  | Odgovorna osoba ponuditelja:_____________________