## Grupa 3.
Naručitelj: ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC |  |  |  |  | Ponuditelj: | ________________________________________________
Sjedište: IVANA GORANA KOVAČIĆA 1E, 40000 ČAKOVEC |  |  |  |  | Sjedište: | ________________________________________________
OIB: 83506206752 |  |  |  |  | OIB: | ________________________________________________
NAZIV PREDMETA NABAVE: GRAĐEVINSKI I ELEKTROMATERIJAL
Grupa 3. Elektromaterijal III
PROCIJENJENA VRIJEDNOST GRUPE PREDMETA NABAVE (EUR): 830,00 eur bez PDV-a
Redni broj | Naziv stavke | Jedinica mjere | Okvirna količina za 1 godinu | Naziv proizvođača za navedeni artikl/robu | Zadovoljenje tehničkih karakteristika DA/NE | Jedinična cijena FCO ŽBČ bez PDV-a | Stopa PDV-a (%) | Ukupni iznos stavke bez PDV-a
1. | Žarulja led 10W 4000 K,min lm. 1000, E 27 | kom | 62 |  |  |  |  | 0
2. | Žarulja led 5W GU 10 | kom | 10 |  |  |  |  | 0
3. | Led cijev 19,5 W - T8 120 cm | kom | 2 |  |  |  |  | 0
4. | led cijev 15.5W/840 T8 | kom | 2 |  |  |  |  | 0
5. | Led okrugli stropni montažni panel 24W | kom | 2 |  |  |  |  | 0
6. | Led okrugli stropni ugradbeni panel 18 W | kom | 2 |  |  |  |  | 0
7. | Led reflektor 30W IP 65 | kom | 1 |  |  |  |  | 0
8. | Led panel 60x60 27W 4000 K | kom | 5 |  |  |  |  | 0
9. | Led panel 60x60 27W 6000 K | kom | 5 |  |  |  |  | 0
10. | Okvir za montažu led panela 60x60 | kom | 10 |  |  |  |  | 0
11. | Svjetiljka LED 2x18W vodotijesna | kom | 8 |  |  |  |  | 0
12. | LED PANEL RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC + AL. OKVIR ZA LED PANEL 600*600 | kom | 8 |  |  |  |  | 0
UKUPNI IZNOS BEZ PDV-a : | [7 empty] | 0
IZNOS PDV-a: | [7 empty] | 0
UKUPNI IZNOS SA PDV-om: | [7 empty] | 0
NAPOMENA: Odabrani ponuditelj se obvezuje robu isporučivati prema nazivu proizvođača kojeg navodi u tablici troškovnika.
| Mjesto i datum: _______________________ |  |  | Potpis i pečat odgovorne osobe ponuditelja: _____________________________________________