## Grupa 4.
Naručitelj: ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC | [5 empty] | Ponuditelj: | ______________________________________
Sjedište: IVANA GORANA KOVAČIĆA 1E, 40000 ČAKOVEC | [5 empty] | Sjedište: | ______________________________________
OIB: 83506206752 | [5 empty] | OIB: | ______________________________________
NAZIV PREDMETA NABAVE: GRAĐEVINSKI I ELEKTROMATERIJAL
Grupa 4. Elektromaterijal IV
PROCIJENJENA VRIJEDNOST GRUPE PREDMETA NABAVE (EUR): 1.440,00 eur bez PDV-a
Redni broj | Naziv stavke | Jedinica mjere | Okvirna količina za 1 godinu | Pakiranje koje se nudi | Cijena za pakiranje (bez PDV-a) | Naziv proizvođača za navedeni artikl/robu | Jedinična cijena FCO ŽBČ bez PDV-a | Stopa PDV-a (%) | Ukupni iznos stavke bez PDV-a
1. | antenski razdjelnik dvograni 3.7 dB 1x in 2x out | kom | 5 | [5 empty] | 0
2. | antenski F konektor RG59 7/20mm | kom | 20 | [5 empty] | 0
3. | cijev kaoflex 16 mm | m | 15 | [5 empty] | 0
4. | cijev kaoflex 25 mm | m | 5 | [5 empty] | 0
5. | fid sklopka 4pol 25/0,03A | kom | 2 | [5 empty] | 0
6. | fid sklopka 4pol 40/0,3A | kom | 2 | [5 empty] | 0
7. | grlo E27 keramičko | kom | 10 | [5 empty] | 0
8. | grlo E10 PVC | kom | 1 | [5 empty] | 0
9. | grlo PVC E14 | kom | 1 | [5 empty] | 0
10. | gips električarski 1 kg | kom | 2 | [5 empty] | 0
11. | ispitivač napona 180 UNIOR | kom | 5 | [5 empty] | 0
12. | izolir traka 15 mm x 25 m | kom | 15 | [5 empty] | 0
13. | kabel mrežni UTP CAT6 4x2x24 AWG | m | 200 | [5 empty] | 0
14. | kabel PPL 3x0,75 mm2 | m | 50 | [5 empty] | 0
15. | kabel PPL 3x2,5mm2 | m | 50 | [5 empty] | 0
16. | kabel PPL 3x1,5mm2 | m | 20 | [5 empty] | 0
17. | kabel PPL 5x1,5 mm2 | m | 30 | [5 empty] | 0
18. | kabel PPY (PGP) 3x 1.5 mm2 | m | 10 | [5 empty] | 0
19. | kabel PPY (PGP) 3x 2,5 mm2 | m | 10 | [5 empty] | 0
20. | kabel PPY (PGP) 5x 2,5 mm2 | m | 20 | [5 empty] | 0
21. | kabel produžni 3xšuko s prekidačem L= 5 m | kom | 5 | [5 empty] | 0
22. | kabel produžni 5xšuko s prekidačem L=3m | kom | 5 | [5 empty] | 0
23. | kabel produžni 3xšuko s prekidačem L=1,5m | kom | 5 | [5 empty] | 0
24. | kutija razvodna T40 OG 95x95 (odvojiv poklopac na klik, gumene uvodnice) | kom | 5 | [5 empty] | 0
25. | kutija PVC za šuplji zid fi 60 | kom | 5 | [5 empty] | 0
26. | kutija PVC fi 68 knauf | kom | 10 | [5 empty] | 0
27. | kutija PVC fi 78 knauf | kom | 5 | [5 empty] | 0
28. | kabel koaksijalni RG 59 75R 7mm | m | 50 | [5 empty] | 0
29. | kabel RF-RF IEC M/Ž kutni 2,5m | kom | 30 | [5 empty] | 0
30. | konektor za TV RF-F, IEC muški/F ženski kutni | kom | 20 | [5 empty] | 0
31. | konektor za TV RF-F, IEC ženski/F ženski kutni | kom | 20 | [5 empty] | 0
32. | kontakt sprej 400 ml | kom | 1 | [5 empty] | 0
33. | kutija NŽ 80x40x30 IP 44 sa gumenim kabelskim uvodnicama i poklopcem na klik | kom | 1 | [5 empty] | 0
34. | kanal. samolj. 16x16mm L=2m | kom | 40 | [5 empty] | 0
35. | kanal. samolj. 25x16mm L=2m | kom | 40 | [5 empty] | 0
36. | kanalica 40 x 25 mm L= 2m | kom | 6 | [5 empty] | 0
37. | kanalica 16x16 mm | kom | 10 | [5 empty] | 0
38. | nosač, zidni, za LCD TV uređaj, univerzalni, nosivost 35 kg, dijagonale 37'' - 70'' | kom | 5 | [5 empty] | 0
39. | osig.,uložak NVO 00-16A | kom | 5 | [5 empty] | 0
40. | osig.,uložak NVO 00-25A | kom | 5 | [5 empty] | 0
41. | osig.,uložak NVO 00-35A | kom | 7 | [5 empty] | 0
42. | osig.,uložak NVO 00-50A | kom | 15 | [5 empty] | 0
43. | osig.,uložak NVO 00-63A | kom | 5 | [5 empty] | 0
44. | osig.,uložak NVO 00-80A | kom | 5 | [5 empty] | 0
45. | osig.,uložak NVO 00-100A | kom | 5 | [5 empty] | 0
46. | osig.,uložak NVO 00-125A | kom | 5 | [5 empty] | 0
47. | osig.,uložak NVO 00-200A | kom | 5 | [5 empty] | 0
48. | osig.,uložak NVO 00-250A | kom | 5 | [5 empty] | 0
49. | osig.,uložak NVO 00-300A | kom | 5 | [5 empty] | 0
50. | osigurač automatski C10A 1P | kom | 1 | [5 empty] | 0
51. | osigurač automatski C16A 1P | kom | 1 | [5 empty] | 0
52. | osigurač automatski C16A 3 pol | kom | 1 | [5 empty] | 0
53. | osigurač automatski C20A 1P C | kom | 1 | [5 empty] | 0
54. | osigurač automatski C25A 3 pol | kom | 1 | [5 empty] | 0
55. | osigurač automatski C25A 1 pol | kom | 1 | [5 empty] | 0
56. | osigurač automatski C40A 3 pol | kom | 1 | [5 empty] | 0
57. | osigurač automatski C63A 3 pol | kom | 1 | [5 empty] | 0
58. | osigurač DII-6 A | kom | 10 | [5 empty] | 0
59. | osigurač DII-10 A | kom | 10 | [5 empty] | 0
60. | osigurač DII-16 A | kom | 10 | [5 empty] | 0
61. | osigurač DII-20 A | kom | 10 | [5 empty] | 0
62. | osigurač DII-25 A | kom | 10 | [5 empty] | 0
63. | osigurač DII-30 A | kom | 10 | [5 empty] | 0
64. | osigurač DII-35 A | kom | 10 | [5 empty] | 0
65. | osigurač DII-63 A | kom | 10 | [5 empty] | 0
66. | osigurač glava KII-25 A | kom | 5 | [5 empty] | 0
67. | osigurač stakleni 0.25 A | kom | 5 | [5 empty] | 0
68. | osigurač stakleni 0.5 A | kom | 5 | [5 empty] | 0
69. | osigurač stakleni 0.63 A | kom | 5 | [5 empty] | 0
70. | osigurač stakleni 1.0 A | kom | 5 | [5 empty] | 0
71. | osigurač stakleni 1.6 A | kom | 5 | [5 empty] | 0
72. | osigurač stakleni 2.0 A | kom | 5 | [5 empty] | 0
73. | osigurač stakleni 3.0 A | kom | 5 | [5 empty] | 0
74. | poklopac PVC Ø 68 (60) mm | kom | 10 | [5 empty] | 0
75. | poklopac PVC Ø 78 mm | kom | 5 | [5 empty] | 0
76. | poklopac PVC 100x100 | kom | 5 | [5 empty] | 0
77. | prisjedni vijak 6 A | kom | 5 | [5 empty] | 0
78. | prisjedni vijak 10 A | kom | 5 | [5 empty] | 0
79. | prisjedni vijak 16 A | kom | 5 | [5 empty] | 0
80. | prisjedni vijak 20 A | kom | 5 | [5 empty] | 0
81. | prisjedni vijak 25 A | kom | 5 | [5 empty] | 0
82. | prisjedni vijak 30 A | kom | 5 | [5 empty] | 0
83. | prisjedni vijak 35 A | kom | 5 | [5 empty] | 0
84. | prekidač PŽ jednopolni bijeli | kom | 25 | [5 empty] | 0
85. | prekidač PŽ izmjenični bijeli | kom | 35 | [5 empty] | 0
86. | prekidač PŽ serijski bijeli | kom | 10 | [5 empty] | 0
87. | prekidač PŽ križni bijeli | kom | 5 | [5 empty] | 0
88. | prekidač serijski OG | kom | 10 | [5 empty] | 0
89. | prekidač izmjenični OG | kom | 10 | [5 empty] | 0
90. | prigušnica elektronska 15 W | kom | 1 | [5 empty] | 0
91. | prigušnica 18 W | kom | 1 | [5 empty] | 0
92. | prigušnica 36 W | kom | 1 | [5 empty] | 0
93. | prigušnica 58 W | kom | 1 | [5 empty] | 0
94. | relej bistabilni 24V AC, 1 konekt,10 A,1 kontakt s 2 sekvence 45x22x45 nn | kom | 1 | [5 empty] | 0
95. | reflektor LED 30W, 4000K, 2400lm, 120*, IP 65 | kom | 1 | [5 empty] | 0
96. | sklopka grebenasta 4G 16-10 N/Ž | kom | 1 | [5 empty] | 0
97. | sklopka grebenasta 32A N/Ž s uvodnicama | kom | 1 | [5 empty] | 0
98. | senzor pokreta 180° 1200W IP65 BIJELI | kom | 1 | [5 empty] | 0
99. | senzor pokreta 360° infracrveni IP 65 BIJELI | kom | 1 | [5 empty] | 0
100. | spojni tuljak za žicu 1.5 mm2 | kom | 100 | [5 empty] | 0
101. | spojni tuljak za žicu 2.5 mm2 | kom | 100 | [5 empty] | 0
102. | spojni tuljak za žicu 4 mm2 | kom | 100 | [5 empty] | 0
103. | spojni tuljak za žicu 6 mm2 | kom | 100 | [5 empty] | 0
104. | spojni tuljak za žicu 10 mm2 | kom | 100 | [5 empty] | 0
105. | spojni tuljak za žicu 16 mm2 | kom | 100 | [5 empty] | 0
106. | starter F-2 | kom | 25 | [5 empty] | 0
107. | starter F-8 | kom | 10 | [5 empty] | 0
108. | stopica kab.KSO 1-2.5 mm2 | kom | 5 | [5 empty] | 0
109. | stopica kab.KSO 2.5x8 | kom | 5 | [5 empty] | 0
110. | stopica kab.KSO 6x6 | kom | 5 | [5 empty] | 0
111. | stopica kab.KSO 6x10 | kom | 5 | [5 empty] | 0
112. | stopica kab.KSO 6x12 | kom | 5 | [5 empty] | 0
113. | stopica kab. KSO 8x10 | kom | 5 | [5 empty] | 0
114. | stopica kab KSO 4x2,5 | kom | 5 | [5 empty] | 0
115. | stezaljka redna 2,5-4 mm2 | kom | 5 | [5 empty] | 0
116. | stezaljka bezvij. 2x4 mm2-wago | kom | 50 | [5 empty] | 0
117. | stezaljka bezvij. 3x2,5 mm2-wago | kom | 250 | [5 empty] | 0
118. | stezaljka bezvij. 3x0,2-4 mm2-wago | kom | 169 | [5 empty] | 0
119. | stezaljka bezvij. 5x0,2-4 mm2-wago | kom | 80 | [5 empty] | 0
120. | stezaljka bezvij. 5x2,5 mm2-wago | kom | 60 | [5 empty] | 0
121. | stezaljka bezvij. 5x4xmm2-wago | kom | 50 | [5 empty] | 0
122. | stezaljka bezvij. 5x0.2-4 mm2-wago | kom | 100 | [5 empty] | 0
123. | stezaljka bezvij. 3x0.2-4 mm2-wago | kom | 20 | [5 empty] | 0
124. | stezaljka bezvij. 5x0.5-2.5 mm2-wago | kom | 20 | [5 empty] | 0
125. | traka obostrano ljepljiva na spužvici 19 mm/10m | kom | 5 | [5 empty] | 0
126. | utikač 16A 5P, trofazni kutni | kom | 1 | [5 empty] | 0
127. | utikač ŠUKO T | kom | 5 | [5 empty] | 0
128. | utikač ŠUKO L izvedba | kom | 12 | [5 empty] | 0
129. | utikač mikro 4/6 RJ11 | kom | 100 | [5 empty] | 0
130. | utikač gumeni ŠUKO | kom | 1 | [5 empty] | 0
131. | utikač CEE 5x16A IP 44 | kom | 2 | [5 empty] | 0
132. | utičnica CEE 5x16A IP 44 | kom | 2 | [5 empty] | 0
133. | utikač CEE 5x32A IP 44 | kom | 2 | [5 empty] | 0
134. | utičnica CEE 5x32A IP 44 | kom | 2 | [5 empty] | 0
135. | utičnica P/Ž jednostruka s poklopcem | kom | 5 | [5 empty] | 0
136. | utičnica OG | kom | 5 | [5 empty] | 0
137. | utičnica OG dvostruka | kom | 5 | [5 empty] | 0
138. | utičnica P/Ž jednostruka | kom | 10 | [5 empty] | 0
139. | utičnica mrežna cat 6 , nadžbukna 2x RJ45 | kom | 1 | [5 empty] | 0
140. | utičnica mrežna cat 6 , nadžbukna 1x RJ45 | kom | 1 | [5 empty] | 0
141. | ventilator fi 100 za WC | kom | 2 | [5 empty] | 0
142. | ventilator fi 125 za WC | kom | 2 | [5 empty] | 0
143. | ventilator fi 150 za WC | kom | 2 | [5 empty] | 0
144. | ventilator 120x120 za kupaonu | kom | 2 | [5 empty] | 0
145. | vezica PVC 100x3,6 mm | kom | 100 | [5 empty] | 0
146. | vezica PVC 295x3,6 mm | kom | 100 | [5 empty] | 0
147. | žica P/F 10mm2 | m | 10 | [5 empty] | 0
148. | žica P/F 6mm2 | m | 10 | [5 empty] | 0
149. | žica P/F 4mm2 | m | 8 | [5 empty] | 0
150. | žica P/F 4mm3 | m | 8 | [5 empty] | 0
151. | dimer digitalni-DALI kompatibilan | kom | 1 | [5 empty] | 0
152. | luksomat | kom | 1 | [5 empty] | 0
UKUPNI IZNOS BEZ PDV-a : | [8 empty] | 0
IZNOS PDV-a: | [8 empty] | 0
UKUPNI IZNOS SA PDV-om: | [8 empty] | 0
| Mjesto i datum: _______________________ |  |  |  |  | Potpis i pečat odgovorne osobe ponuditelja: _____________________________________________