## Grupa 7.
Naručitelj: | ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC |  |  | Ponuditelj: |  | ______________________________________
Sjedište: | IVANA GORANA KOVAČIĆA 1E, 40000 ČAKOVEC |  |  | Sjedište: |  | ______________________________________
OIB: | 83506206752 |  |  | OIB: |  | ______________________________________
NAZIV PREDMETA NABAVE: GRAĐEVINSKI I ELEKTROMATERIJAL
Grupa 7. Kotači za transportna kolica i namještaj
PROCIJENJENA VRIJEDNOST GRUPE PREDMETA NABAVE (EUR): 760,00 eur bez PDV-a
Redni broj | Naziv stavke | Jedinica mjere | Okvirna količina za 1 godinu | Naziv proizvođača za navedeni artikl/robu | Jedinična cijena FCO ŽBČ bez PDV-a | Stopa PDV-a (%) | Ukupni iznos stavke bez PDV-a
1. | Kotač 200 mm, AL-GU, 400 kg, fiksni ( SINKRO ), kotači za transportna kolica za prijevoz hrane | kom | 1 |  |  |  | 0
2. | Kotač 200 mm, AL-GU, 400 kg, okretni ( SINKRO ), kotači za transportna kolica za prijevoz hrane | kom | 1 |  |  |  | 0
3. | Kotač okretni fi 75 mm s pločicom , guma, kotači za transportna kolica za razne vrsta otpada | kom | 4 |  |  |  | 0
4. | Kotač okretni fi 100 mm s pločicom, guma, kotači za transportna kolica za razne vrsta otpada | kom | 6 |  |  |  | 0
5. | Kotač okretni fi 125 mm s pločicom, guma, za bolničke krevete, nosivost min. 100 kg | kom | 6 |  |  |  | 0
6. | Kotač fiksni fi 125 s pločicom, guma, za bolničke krevete, nosivost min. 100 kg | kom | 6 |  |  |  | 0
7. | Kotač fiksni fi 140 mm s pločicom, guma, za bolničke krevete, nosivost min. 135 kg | kom | 8 |  |  |  | 0
8. | Kotač okretni fi 140 mm s pločicom, guma, za bolničke krevete, nosivost min. 135 kg | kom | 8 |  |  |  | 0
9. | Kotač fiksni fi 150 mm s pločicom, guma, za bolničke krevete, nosivost min. 135 kg | kom | 2 |  |  |  | 0
10. | Kotač okretni fi 150 mm s pločicom, guma, za bolničke krevete, nosivost min. 135 kg | kom | 2 |  |  |  | 0
11. | Kotač okretni fi 160 mm s pločicom, guma, za bolničke krevete, nosivost min. 135 kg | kom | 12 |  |  |  | 0
12. | Kotač fiksni fi 160 mm s pločicom, guma, za bolničke krevete, nosivost min. 135 kg | kom | 8 |  |  |  | 0
13. | kotač 200 mm guma, okretni s nosačem, kotači za transportna kolica za prijevoz hrane, nosivost min. 200 kg | kom | 4 |  |  |  | 0
14. | kotač 200 mm guma, fiksni s nosačem, kotači za transportna kolica za prijevoz hrane, nosivost min. 200 kg | kom | 2 |  |  |  | 0
15. | kotačić za namještaj fi 50x18, puna guma, okretni, za uredske stolice | kom | 1 |  |  |  | 0
16. | kotačić za namještaj fi 50x18, puna guma, fiksni, za uredske stolice | kom | 1 |  |  |  | 0
17. | Kotač za građevinska kolica (tačke) 3.50-8 | kom | 1 |  |  |  | 0
UKUPNI IZNOS BEZ PDV-a : | [6 empty] | 0
IZNOS PDV-a: | [6 empty] | 0
UKUPNI IZNOS SA PDV-OM: | [6 empty] | 0
NAPOMENA: Odabrani ponuditelj se obvezuje robu isporučivati prema nazivu proizvođača kojeg navodi u tablici troškovnika.
| Mjesto i datum: _______________________ |  |  |  | Potpis i pečat odgovorne osobe ponuditelja _____________________________________________