## Grupa 4.
Naručitelj: ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC | [5 empty] | Ponuditelj: | ______________________________________
Sjedište: IVANA GORANA KOVAČIĆA 1E, 40000 ČAKOVEC | [5 empty] | Sjedište: | ______________________________________
OIB: 83506206752 | [5 empty] | OIB: | ______________________________________
NAZIV PREDMETA NABAVE: GRAĐEVINSKI I ELEKTROMATERIJAL
Grupa 4. Elektromaterijal IV
PROCIJENJENA VRIJEDNOST GRUPE PREDMETA NABAVE (EUR): 2.200,00 eur bez PDV-a
Redni broj | Naziv stavke | Jedinica mjere | Okvirna količina za 1 godinu | Pakiranje koje se nudi | Cijena za pakiranje (bez PDV-a) | Naziv proizvođača za navedeni artikl/robu | Jedinična cijena FCO ŽBČ bez PDV-a | Stopa PDV-a (%) | Ukupni iznos stavke bez PDV-a
1. | antenski razdjelnik dvograni 3.7 dB 1x in 2x out | kom | 5
2. | antenski F konektor RG59 7/20mm | kom | 3
3. | antena digitalna za TV,sobna | kom | 1
4. | cijev kaoflex 16 mm | m | 15
5. | cijev kaoflex 25 mm | m | 5
6. | cijev kaoflex 50 mm | m | 5
7. | fid sklopka 4pol 25/0,03A | kom | 5
8. | fid sklopka 40/4-003 | kom | 3
9. | grlo E27 keramičko | kom | 2
10. | grlo E10 PVC | kom | 5
11. | grlo PVC E14 | kom | 10
12. | gips električarski 1 kg | kom | 4
13. | ispitivač napona 180 UNIOR | kom | 4
14. | izolir traka 15 mm x 25 m | kom | 9
15. | kabel mrežni UTP CAT6 4x2mm2 | m | 50
16. | kabel PPL 3x0,75 mm2 | m | 85
17. | kabel PPL 3x2,5mm2 | m | 10
18. | kabel PPL 3x1,5mm2 | m | 10
19. | kabel PPL 5x1,5 mm2 | m | 10
20. | kabel PPY (PGP) 3x 1.5 mm2 | m | 120
21. | kabel PPY (PGP) 3x 2,5 mm2 | m | 20
22. | kabel PPY (PGP) 5x 2,5 mm2 | m | 20
23. | kabel produžni 3xšuko s prekidačem L= 5 m | kom | 28
24. | kabel produžni 5xšuko s prekidačem L=3m | kom | 15
25. | kabel produžni 3xšuko s prekidačem L=1,5m | kom | 50
26. | kutija razvodna T40 OG 95x95 (odvojiv poklopac na klik, gumene uvodnice) | kom | 10
27. | kutija PVC za šuplji zid fi 60 | kom | 1
28. | kutija PVC fi 68 knauf | kom | 20
29. | kabel koaksijalni RG 59 75R 7mm | m | 130
30. | kabel koaksijalni ravni 1.5m M/Ž kutni | kom | 6
31. | kabel GUMENI GG/J 5X2,5 MM2 licnasti crni | m | 10
32. | konektor za TV RF-F, IEC muški/F ženski kutni | kom | 20
33. | konektor za TV RF-F, IEC ženski /F ženski kutni | kom | 20
34. | konektor F za 7 mm kabel s gumenim prstenom | kom | 20
35. | kabel RF-RF IEC M/Ž kutni 2,5m (KERMAN) | kom | 30
36. | kontakt sprej 400 ml | kom | 1
37. | kutija NŽ 80x80x40 IP 44 sa gumenim kabelskim uvodnicama i poklopcem | kom | 1
38. | kanal. samolj. 16x16mm L=2m | kom | 30
39. | kanal. samolj. 25x16mm L=2m | kom | 55
40. | kanalica 40 x 25 mm L= 2m | kom | 5
41. | nosač, zidni, za LCD TV uređaj, univerzalni, nosivost 35 kg, dijagonale 37'' - 70'' | kom | 5
42. | osig.,uložak NVO 00-35A | kom | 5
43. | osig.,uložak NVO 00-50A | kom | 15
44. | osig.,uložak NVO 00-63A | kom | 6
45. | osig.,uložak NVO 00-80A | kom | 6
46. | osig.,uložak NVO 00-100A | kom | 3
47. | osig.,uložak NVO 00-125A | kom | 3
48. | osig.,uložak NVO 00-200A | kom | 3
49. | osigurač automatski C10A 1P | kom | 1
50. | osigurač automatski C16A 1P | kom | 3
51. | osigurac automatski C16A 3 pol | kom | 1
52. | osigurac automatski 20A 1P C | kom | 1
53. | osigurac automatski C25A 3 pol | kom | 3
54. | osigurac automatski C40A 3 pol | kom | 2
55. | osigurac automatski 63A 3 pol | kom | 1
56. | osigurač DII-6A | kom | 1
57. | osigurač DII-30A | kom | 30
58. | osigurač DII-35A | kom | 15
59. | osigurač DII-63A | kom | 1
60. | osigurač, stakleni 0.25 A | kom | 10
61. | osigurač, stakleni 0.5 A | kom | 10
62. | osigurač, stakleni 0.63 A | kom | 10
63. | osigurač, stakleni 1.0 A | kom | 10
64. | osigurač, stakleni 1.6 A | kom | 10
65. | osigurač, stakleni 2.0 A | kom | 10
66. | osigurač, stakleni 3.0 A | kom | 10
67. | osigurač glava KII 25A | kom | 10
68. | poklopac PVC Ø 68 (60) mm | kom | 20
69. | poklopac PVC Ø 78 mm | kom | 6
70. | poklopac PVC 100x100 | kom | 4
71. | prisjedni vijak 10A | kom | 10
72. | prisjedni vijak 16A | kom | 10
73. | prisjedni vijak 20A | kom | 10
74. | prisjedni vijak 25A | kom | 10
75. | prisjedni vijak 35A | kom | 35
76. | prekidač PŽ jednopolni bijeli | kom | 2
77. | prekidač PŽ izmjenični bijeli | kom | 9
78. | prekidač PŽ serijski bijeli | kom | 5
79. | prekidač PŽ križni bijeli | kom | 1
80. | prekidač serijski OG | kom | 5
81. | patrona osigurač 10A | kom | 81
82. | patrona osigurač 16A | kom | 40
83. | patrona osigurač 20A | kom | 35
84. | patrona osigurač 25A | kom | 5
85. | priključnica telefonska 2xRJ11 PŽ | kom | 1
86. | prigušnica el. 1x15W | kom | 1
87. | prigušnica 18 W | kom | 1
88. | prigušnica 36W | kom | 10
89. | prigušnica 58W | kom | 5
90. | relej bistabilni 24V AC, 1 konekt,10 A,1 kontakt s 2 sekvence 45x22x45 nn | kom | 1
91. | reflektor LED 30W, 4000K, 2400lm, 120*, IP 65 | kom | 2
92. | sklopka grebenasta , 4G 16-10 N/Ž | kom | 1
93. | sklopka grebenasta , 32A n/ž. s uvodnicama | kom | 1
94. | senzor infra crveni 180 KOPP | kom | 3
95. | senzor pokreta 180° 1200W IP65 BIJELI | kom | 3
96. | senzor pokreta 360° infracrveni IP 65 BIJELI | kom | 1
97. | spojni tuljak za žicu 2,5 /8 | kom | 10
98. | spojni tuljak za žicu 6/12mm | kom | 10
99. | starter F-2 | kom | 75
100. | starter F-8 | kom | 97
101. | stopica kab.KSO 1-2.5 mm2 | kom | 5
102. | stopica kab.,KSO 6x6 | kom | 5
103. | stopica kab.KSO 6x10 | kom | 5
104. | stopica kab. KSO 8x10 | kom | 5
105. | stopica kab KSO 4x2,5 | kom | 5
106. | stezaljka redna 2,5-4 mm2 | kom | 5
107. | stezaljka redna 1-2 mm2 | kom | 10
108. | stezaljka redna 4 mm2 | kom | 10
109. | stezaljka redna 6 mm2 | kom | 10
110. | stezaljka bezvij. 2x4 mm2-wago | kom | 50
111. | stezaljka bezvij. 3x2,5 mm2-wago | kom | 60
112. | stezaljka bezvij. 3x0,2-4 mm2-wago | kom | 50
113. | stezaljka bezvij. 5x0,2-4 mm2-wago | kom | 20
114. | stezaljka bezvij. 5x2,5 mm2-wago | kom | 60
115. | stezaljka bezvij. 5x4xmm2-wago | kom | 50
116. | stezaljka bezvij. 5x0.2-4 mm2-wago | kom | 20
117. | stezaljka bezvij. 3x0.2-4 mm2-wago | kom | 20
118. | stezaljka bezvij. 5x0.5-2.5 mm2-wago | kom | 20
119. | traka obostrano ljepljiva na spužvici 19 mm/10m | kom | 5
120. | tuljak izolirani 4/20 mm | kom | 60
121. | utikač ŠUKO 16A 5P | kom | 15
122. | utikač ŠUKO T | kom | 2
123. | utikač ŠUKO L izvedba | kom | 16
124. | utikač mikro 4/6 RJ11 | kom | 17
125. | utikač gumeni ŠUKO | kom | 7
126. | utikač CEE 5x16A IP 44 | kom | 3
127. | utičnica CEE 5x16A IP 67 | kom | 1
128. | utičnica bijela ASFORA EL205004 MGX 012 16A | kom | 5
129. | utičnica 16A, umetak,otporna na grebanje, bijela | kom | 15
130. | utičnica OG | kom | 21
131. | utičnica OG dupla | kom | 1
132. | utičnica P/Ž jednostruka | kom | 9
133. | utičnica P/Ž dvostruka | kom | 1
134. | utičnica mrežna cat 6 , nadžbukna 2x RJ45 | kom | 5
135. | utičnica mrežna cat 6 , nadžbukna 1x RJ45 | kom | 5
136. | ventilator fi 125 za WC | kom | 2
137. | ventilator fi 150 za WC | kom | 1
138. | ventilator fi 100 za WC | kom | 4
139. | ventilator fi 110 za WC | kom | 10
140. | ventilator 120x120 za kupaonu | kom | 5
141. | vezica PVC 100x3,6 mm | kom | 100
142. | vezica PVC 295x3,6 mm | kom | 1000
143. | zaštita za utičnice 5/1 | kom | 50
144. | žica P/F 6mm2 | m | 10
145. | žica P/F 4mm2 | m | 8
146. | luksomat IP 65 | kom | 1
UKUPNI IZNOS BEZ PDV-a : | [8 empty] | 0
IZNOS PDV-a: | [8 empty] | 0
UKUPNI IZNOS SA PDV-om: | [8 empty] | 0
Za stavke od broj 163. do 168., potrebno je upisati i pakiranje koje se nudi te izraziti i cijenu za pakiranje.
NAPOMENA: Odabrani ponuditelj se obvezuje robu isporučivati prema nazivu proizvođača kojeg navodi u tablici troškovnika.
| Mjesto i datum: _______________________ |  |  |  |  | Potpis i pečat odgovorne osobe ponuditelja: _____________________________________________