## Grupa 3.
Naručitelj: ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC |  |  |  |  | Ponuditelj: | ________________________________________________
Sjedište: IVANA GORANA KOVAČIĆA 1E, 40000 ČAKOVEC |  |  |  |  | Sjedište: | ________________________________________________
OIB: 83506206752 |  |  |  |  | OIB: | ________________________________________________
NAZIV PREDMETA NABAVE: GRAĐEVINSKI I ELEKTROMATERIJAL
Grupa 3. Elektromaterijal III - l. izmjene
PROCIJENJENA VRIJEDNOST GRUPE PREDMETA NABAVE (EUR): 270,00 bez PDV-a
Redni broj | Naziv stavke | Jedinica mjere | Okvirna količina za 1 godinu | Naziv proizvođača za navedeni artikl/robu | Zadovoljenje tehničkih karakteristika DA/NE | Jedinična cijena FCO ŽBČ bez PDV-a | Stopa PDV-a (%) | Ukupni iznos stavke bez PDV-a
1. | reflektor LED B30W/4000K IP65 | kom | 1
2. | Žarulja led 10W 4000 K,min lm. 1000, E 27 | kom | 60
3. | Žarulja LED E27/830 T100 za kandelabere | kom | 4
4. | Žarulja led 18W 4000 K,min lm. 1600, E 27 | kom | 1
5. | Žarulja led 12W 4000 K,min lm. 1000, E 27 | kom | 1
6. | LED modul 16,6W 4000K s alum. nosačem i hladnjakom, te napojnom jedinicom "ELTOR" | kom | 1
7. | Led cijev 14.5W | kom | 1
8. | Led cijev 19,5 W - T8 120 cm | kom | 2
9. | Led cijev 9W | kom | 1
10. | Led plafonjera, okrugla IP65 12W 4000K za kupaonu | kom | 1
11. | Led panel 60x60 27W | kom | 1
12. | Led panel 60W | kom | 1
13. | Led okrugli stropni montažni panel 24W | kom | 1
14. | Led okrugli stropni ugradbeni panel 18 W | kom | 1
15. | LED panel ugradni 60x60, 27W/4000K,4200lm | kom | 2
16. | LED PANEL PHILIPS RC060B LED32S/840 PSU W60L60 ( "RAĐAONA) | kom | 3
17. | LED PANEL PHILIPS RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC + AL. OKVIR ZA LED PANEL 600*600 | kom | 8
UKUPNI IZNOS BEZ PDV-a : | [7 empty] | 0
IZNOS PDV-a: | [7 empty] | 0
UKUPNI IZNOS SA PDV-om: | [7 empty] | 0
NAPOMENA: Odabrani ponuditelj se obvezuje robu isporučivati prema nazivu proizvođača kojeg navodi u tablici troškovnika.
| Mjesto i datum: _______________________ |  |  | Potpis i pečat odgovorne osobe ponuditelja: _____________________________________________