## Grupa 2
Naručitelj: | ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC |  |  |  | Ponuditelj: | _________________________________________
Sjedište: | IVANA GORANA KOVAČIĆA 1E, 40000 ČAKOVEC |  |  |  | Sjedište: | _________________________________________
OIB: | 83506206752 |  |  |  | OIB: | _________________________________________
NAZIV PREDMETA NABAVE: LARINGOSKOPI
Grupa 2. Video laringoskopi
PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE: 7.150,00 EUR (bez PDV-a)
Redni broj | Naziv stavke | Jedinica mjere | Količina | Potvrda zahtjevanih karakteristika (DA/NE) | Jedinična cijena bez PDV-a | Stopa PDV-a | Ukupni iznos stavke bez PDV-a
1. | C-MAC video Laryngoscope MAC #3 | kom | 1 |  |  |  | 0
1.1. | C-MAC HD Video Laringoskop #3
1.2. | CMOS senzor
1.3. | LED osvjetljenje
1.4. | Sa MACINTOSH špatulom laringoskopa, veličine 3
1.5. | Titan špatula
1.6. | Mogućnost slikanja i snimanja (preko tipke na ručki špatule)
1.7. | Prikladan za procesuiranje na temperaturama do minimalno 93
1.8. | Manualno/strojno pranje i dezinfekcija, mogućnost sterilizacije i plinske sterilizacije, dezinfekcija visokog stupnja prema US standradima
1.9. | Kompatibilan sa C-MAC konekcijskim kablom 8403X za C-MAC MONITOR 8403ZXK i 8404ZXK
1.10. | Kompatibilan sa džepnim monitor sistemom C-MAC PM 8403XD
2. | C-MAC video Laryngoscope MAC #2 |  | 1 |  |  |  | 0
2.1. | C-MAC HD Video Laringoskop #2
2.3. | CMOS senzor
2.4. | Sa MACINTOSH špatulom laringoskopa, veličine 2
2.5. | Titan špatula
2.6. | Mogućnost slikanja i snimanja (preko tipke na ručki špatule)
2.7. | Prikladan za procesuiranje na temperaturama do minimalno 93
2.8. | Manualno/strojno pranje i dezinfekcija, mogućnost sterilizacije i plinske sterilizacije, dezinfekcija visokog stupnja prema US standradima
2.9. | Kompatibilan sa C-MAC konekcijskim kablom 8403X za C-MAC MONITOR 8403ZXK i 8404ZXK
2.10. | Kompatibilan sa džepnim monitor sistemom C-MAC PM 8403XD
UKUPNI IZNOS BEZ PDV-A: | [6 empty] | 0
IZNOS PDV-a:
UKUPNI IZNOS SA PDV-OM: | [6 empty] | 0
*Jamstvo na uređaje mora iznositi minimalno 12 mjeseci
| Mjesto i datum |  | M.P. |  |  | Potpis odgovorne osobe ponuditelja
| _______________________________ |  |  |  |  | ____________________________________