## Troškovnik
Naručitelj: | ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC |  |  |  |  | Ponuditelj: |  |  | ______________________________________
Sjedište: | IVANA GORANA KOVAČIĆA 1E, 40000 ČAKOVEC |  |  |  |  | Sjedište: |  |  | ______________________________________
OIB: | 83506206752 |  |  |  |  | OIB: |  |  | ______________________________________
NAZIV PREDMETA NABAVE: MEDICINSKI MONITORI
Grupa 1. Hemodinamski monitor
PROCIJENJENA VRIJEDNOST GRUPE PREDMETA NABAVE BEZ PDV-a: 4.320,00 eur
Redni broj | Naziv stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinica mjere | Količina | Naziv proizvođača za navedeni artikl/robu | Kataloški broj | Jedinična cijena bez PDV-a | Stopa PDV-a | Ukupni iznos stavke bez PDV-a
1. | Monitor za praćenje vitalnih funkcija |  |  | kom | 1 |  |  |  |  | 0
1.1. | Portabilni i stacionarni pacijent monitor za mjerenje i praćenje vitalnih funkcija bolesnika
1.2. | Modovi rada: novorođenčad, djeca, odrasli
1.3. | Ugrađena mrežna kartica za umrežavanje monitora
1.4. | Istovremeni prikaz min. 15 krivulja i svih numeričkih parametara
1.5. | Upis imena pacijenata putem ekrana osjetljivog na dodir
1.6. | Tri programirajuće tipke na ekranu
1.7. | Mogući mjerni parametri: EKG - 3,5,12 odvoda, Respiracija, HR, Puls, Nihon Kohden Sp02 (sa mogućnošću korištenja Nellcor i Masimo tehnologijom), NIBP, temperatura 2x, IBP2x, Resp. (termistorom), FiO2 i BIS
1.8. | PWTT - trigerirano mjerenje neinvazivnom metodom krvnog tlaka korelacijom EKG-a i SpO2.
1.9. | Prikaz trendova parametara tabelarno i grafički u 24 sata.
1.10. | Detaljna analiza aritmije.
1.11. | Prikaz dominantnog QRS signala.
1.12. | Rad na bateriju u trajanju od 90 minuta.
1.13. | Punjač baterije ugrađen u aparat.
1.14. | Težina monitora sa ugrađenom baterijom max. 7,5 kg
2. | Pribor set (EKG kabel 3 odvoda, NIBP manžeta 13 cm, SpO2 priključni kabel) |  |  | kom | 1 |  |  |  |  | 0
3. | Prstna elektroda za mjerenje SpO2 - TL-201T |  |  | kom | 1 |  |  |  |  | 0
4. | SB-671P - Baterijski uložak |  |  | kom | 1 |  |  |  |  | 0
5. | Priključni kabel za mjerenje IBP |  |  | kom | 1 |  |  |  |  | 0
6. | Program esCCO praćenja i hemodinamski grafikoni |  |  | kom | 1 |  |  |  |  | 0
UKUPNI IZNOS BEZ PDV-a : | [9 empty] | 0
IZNOS PDV-a:
UKUPNI IZNOS SA PDV-OM: | [9 empty] | 0
| Mjesto i datum: _______________________ | [6 empty] | Potpis i pečat odgovorne osobe ponuditelja _____________________________________________