## Troškovnik
Naručitelj: | ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC |  |  |  |  | Ponuditelj: |  |  | ______________________________________
Sjedište: | IVANA GORANA KOVAČIĆA 1E, 40000 ČAKOVEC |  |  |  |  | Sjedište: |  |  | ______________________________________
OIB: | 83506206752 |  |  |  |  | OIB: |  |  | ______________________________________
NAZIV PREDMETA NABAVE: MEDICINSKI MONITORI
Grupa 2. Monitor vitalnih funkcija
l. IZMJENE
PROCIJENJENA VRIJEDNOST GRUPE PREDMETA NABAVE BEZ PDV-a: 1.440,00 eur
Redni broj | Naziv stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinica mjere | Količina | Naziv proizvođača za navedeni artikl/robu | Kataloški broj | Jedinična cijena bez PDV-a | Stopa PDV-a | Ukupni iznos stavke bez PDV-a
1. | Monitor vitalnih funkcija |  |  | kom | 1 |  |  |  |  | 0
1.1. | EKG
1.2. | SpO2
1.3. | NIBP
1.4. | Temperatura
1.5. | Puls
1.6. | Respiracija
1.7. | Akumulator
1.8. | Uključen kompletan pribor: pacijent kabel za EKG, kabel i senzor za SpO2, crijevo i manžeta
1.9. | Ekran osjetljiv na dodir
UKUPNI IZNOS BEZ PDV-a : | [9 empty] | 0
IZNOS PDV-a:
UKUPNI IZNOS SA PDV-OM: | [9 empty] | 0
| Mjesto i datum: _______________________ | [6 empty] | Potpis i pečat odgovorne osobe ponuditelja _____________________________________________
*-I. izmjene - uklonjena stavka troškovnika 1.8. - pisač