## Troškovnik
Naručitelj: | ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC | [8 empty] | Ponuditelj: | _________________________________________
Sjedište: | IVANA GORANA KOVAČIĆA 1E, 40000 ČAKOVEC | [8 empty] | Sjedište: | _________________________________________
OIB: | 83506206752 | [8 empty] | OIB: | _________________________________________
NAZIV PREDMETA NABAVE: MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL - RUKAVICE (PONIŠTENA GRUPA II)
PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (bez PDV-a): 1.200,00 EUR
Redni broj | Opis predmeta nabave | Jedinica mjere | Planirana okvirna količina za 1 godinu | Planirana okvirna količina za 2 godine | Potvrda zahtjevanih karakteristika (DA/NE + broj str. u katalogu/prospektu) | Naziv proizvođača | Kataloški broj | Jedinična cijena bez PDV-a | Stopa PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a za 1 godinu | Ukupna cijena bez PDV-a za 2 godine | Originalno pakiranje / Navesti pakiranje koje se nudi | Tvornički naziv proizvoda
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11 = 4*9) | (12 = 5*9) | (13) | (14)
(1): 1.; (2): Sterilne kirurške zaštitne rukavice za jednokratnu upotrebu od neoprena , BEZ LATEKSA, BEZ PUDERA, anatomski oblikovane, unutarnji polimerni premaz, boja smeđa, AQL 0,65; debljina na prstu 0,21 mm, debljina na dlanu 0,19 mm, sila trganja min 9 N, proizvedene u skladu s normama EN 421; EN ISO 21420; EN 455. (ili jednakovrijedno), VEL br. 6; (3): PAR; (4): 50; (5): 100 | 0 | 0
(1): 2.; (2): Sterilne kirurške zaštitne rukavice za jednokratnu upotrebu od neoprena , BEZ LATEKSA, BEZ PUDERA, anatomski oblikovane, unutarnji polimerni premaz, boja smeđa, AQL 0,65; debljina na prstu 0,21 mm, debljina na dlanu 0,19 mm, sila trganja min 9 N, proizvedene u skladu s normama EN 421; EN ISO 21420; EN 455. (ili jednakovrijedno), VEL br. 6,5; (3): PAR; (4): 100; (5): 200 | 0 | 0
(1): 3.; (2): Sterilne kirurške zaštitne rukavice za jednokratnu upotrebu od neoprena , BEZ LATEKSA, BEZ PUDERA, anatomski oblikovane, unutarnji polimerni premaz, boja smeđa, AQL 0,65; debljina na prstu 0,21 mm, debljina na dlanu 0,19 mm, sila trganja min 9 N, proizvedene u skladu s normama EN 421; EN ISO 21420; EN 455. (ili jednakovrijedno), VEL br. 7; (3): PAR; (4): 100; (5): 200 | 0 | 0
(1): 4.; (2): Sterilne kirurške zaštitne rukavice za jednokratnu upotrebu od neoprena , BEZ LATEKSA, BEZ PUDERA, anatomski oblikovane, unutarnji polimerni premaz, boja smeđa, AQL 0,65; debljina na prstu 0,21 mm, debljina na dlanu 0,19 mm, sila trganja min 9 N, proizvedene u skladu s normama EN 421; EN ISO 21420; EN 455. (ili jednakovrijedno), VEL br. 7,5; (3): PAR; (4): 100; (5): 200 | 0 | 0
(1): 5.; (2): Sterilne kirurške zaštitne rukavice za jednokratnu upotrebu od neoprena , BEZ LATEKSA, BEZ PUDERA, anatomski oblikovane, unutarnji polimerni premaz, boja smeđa, AQL 0,65; debljina na prstu 0,21 mm, debljina na dlanu 0,19 mm, sila trganja min 9 N, proizvedene u skladu s normama EN 421; EN ISO 21420; EN 455. (ili jednakovrijedno), VEL br. 8; (3): PAR; (4): 100; (5): 200 | 0 | 0
(1): 6.; (2): Sterilne kirurške zaštitne rukavice za jednokratnu upotrebu od neoprena , BEZ LATEKSA, BEZ PUDERA, anatomski oblikovane, unutarnji polimerni premaz, boja smeđa, AQL 0,65; debljina na prstu 0,21 mm, debljina na dlanu 0,19 mm, sila trganja min 9 N, proizvedene u skladu s normama EN 421; EN ISO 21420; EN 455. (ili jednakovrijedno), VEL br. 8,5; (3): PAR; (4): 100; (5): 200 | 0 | 0
(1): 7.; (2): Sterilne kirurške zaštitne rukavice za jednokratnu upotrebu od neoprena , BEZ LATEKSA, BEZ PUDERA, anatomski oblikovane, unutarnji polimerni premaz, boja smeđa, AQL 0,65; debljina na prstu 0,21 mm, debljina na dlanu 0,19 mm, sila trganja min 9 N, proizvedene u skladu s normama EN 421; EN ISO 21420; EN 455. (ili jednakovrijedno), VEL br. 9; (3): PAR; (4): 50; (5): 100 | 0 | 0
(1): UKUPNI IZNOS BEZ PDV-a: | 0 | 0
IZNOS PDV-a:
(1): UKUPNI IZNOS S PDV-om: | 0 | 0
1. Ponuditelj je obavezan ponuditi sve stavke za određenu grupu nabave kao i dostaviti tražene podatke ponuđene specifikacije.
2. Ukoliko će postojati potreba, Naručitelj će od najpovoljnijeg ponuditelja zatražiti dostavu uzoraka (1 kutija). Uzorke je potrebno označiti brojem proizvoda iz Troškovnika te dostaviti u originalnom pakiranju u zatvorenoj kutiji. Uzorci se nakon pregleda ne vraćaju ponuditelju.
| Mjesto i datum: _____________________________ |  | M.P. |  | Odgovorna osoba ponuditelja ___________________________________________________