## Grupa 1
Naručitelj: | ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC |  |  |  | Ponuditelj: | _________________________________________
Sjedište: | IVANA GORANA KOVAČIĆA 1E, 40000 ČAKOVEC |  |  |  | Sjedište: | _________________________________________
OIB: | 83506206752 |  |  |  | OIB: | _________________________________________
NAZIV PREDMETA NABAVE: NABAVA ARTROSKOPA I LAPAROSKOPA
GRUPA 1. Novi artroskopi
PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE: 3.000,00 eur (bez PDV-a)
Redni broj | Naziv stavke | Jedinica mjere | Količina | Potvrda zahtjevanih karakteristika (DA/NE) | Jedinična cijena bez PDV-a | Stopa PDV-a | Ukupni iznos stavke bez PDV-a
1. | 4k Artroskop 70°, 4mm x 156mm | kom | 1 |  |  |  | 0
2. | 4k Artroskop 30°, 4mm x 152.5mm |  | 1 |  |  |  | 0
UKUPNI IZNOS BEZ PDV-a: | [6 empty] | 0
IZNOS PDV-a:
UKUPNI IZNOS SA PDV-OM: | [6 empty] | 0
*Uređaji moraju biti kompatibilni sa 4K glavom kamere AR-3210-0031 koju posjeduje Naručitelj
**Jamstvo na uređaje mora iznositi minimalno 12 mjeseci
| Mjesto i datum |  | M.P. |  |  | Potpis odgovorne osobe ponuditelja
| _______________________________ |  |  |  |  | ____________________________________