## Troškovnik
Naručitelj: | ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC |  |  |  |  | Ponuditelj: |  |  | ______________________________________
Sjedište: | IVANA GORANA KOVAČIĆA 1E, 40000 ČAKOVEC |  |  |  |  | Sjedište: |  |  | ______________________________________
OIB: | 83506206752 |  |  |  |  | OIB: |  |  | ______________________________________
NAZIV PREDMETA NABAVE: NABAVA MONITORA ZA DIJAGNOSTIČKU MAMOGRAFIJU
PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (bez PDV-a): 12.380,00 EUR
Redni broj | Naziv stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinica mjere | Količina | Zadovoljenje tehničkih karakteristika DA/NE | Navesti broj stranice u katalogu iz koje je vidljivo da odgovara traženom | Naziv proizvođača i model | Jedinična cijena bez PDV-a | Stopa PDV-a | Ukupni iznos stavke bez PDV-a
1. | Dijagnostički mamografski monitori |  |  | KOM | 1 | [5 empty] | 0
1.1. | certifikat za mamografiju
1.2. | komplet od dva monitora s minimalnom rezulucijom 5 megapiksela po monitoru
1.3. | minimalna veličina dijagonale monitora: 21 inč.
1.4. | raspon od 1024 nijanse sive skale (10-bitni panel)
1.5. | minimalna svjetlina 1000 cd/m2
1.6. | senzor za ambijentalnu prilagodbu svjetline
1.7. | minimalni omjer kontrasta ("contrast ratio") 1200:1
1.8. | 5 godina garancije
UKUPNI IZNOS BEZ PDV-a : | [10 empty] | 0
IZNOS PDV-a:
UKUPNI IZNOS SA PDV-OM: | [10 empty] | 0
| Mjesto i datum: _______________________ | [6 empty] | Potpis i pečat odgovorne osobe ponuditelja _____________________________________________