## Grupa 2
Naručitelj: | ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC |  |  |  | Ponuditelj: | _________________________________________
Sjedište: | IVANA GORANA KOVAČIĆA 1E, 40000 ČAKOVEC |  |  |  | Sjedište: | _________________________________________
OIB: | 83506206752 |  |  |  | OIB: | _________________________________________
NAZIV PREDMETA NABAVE: NAZOFARINGOLARINGOSKOP
PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE: 6.400,00 EUR (bez PDV-a)
Redni broj | Naziv stavke | Jedinica mjere | Količina | Potvrda zahtjevanih karakteristika (DA/NE) | Jedinična cijena bez PDV-a | Stopa PDV-a | Ukupni iznos stavke bez PDV-a
1. | FLEKSIBILNI NAZO-FARINGO-LARINGOSKOP Promjer insercijske cijevi Ø 2,8 mm/ radna duljina=300mm Tehnički podaci: Kut gore/dolje 160°/160°, vidno polje 85°, dubina polja 3-50mm, 18.000 pixela Standardni pribor: Ispitivač popuštanja; poklopac | kom | 1 |  |  |  | 0
2. | MOBILNI IZVOR SVIJETLA 63x21 mm Težina: 51g, uklj. baterija 10 W Maksimalno 1000 lumena | kom | 1 |  |  |  | 0
3. | MEDICINSKA NAVLAKA ZA SONDU Sterilna, jednokratna - za fleksibilni nazofaringolaringoskop sa insercijskom cijevi | kom | 50 |  |  |  | 0
UKUPNI IZNOS BEZ PDV-A: | [6 empty] | 0
IZNOS PDV-a:
UKUPNI IZNOS SA PDV-OM: | [6 empty] | 0
*Jamstvo na uređaje mora iznositi minimalno 24 mjeseca
| Mjesto i datum |  | M.P. |  |  | Potpis odgovorne osobe ponuditelja
| _______________________________ |  |  |  |  | ____________________________________