## List1
Naručitelj: | ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC |  |  | Ponuditelj: | ______________________________________
Sjedište: | IVANA GORANA KOVAČIĆA 1E, 40000 ČAKOVEC |  |  | Sjedište: | ______________________________________
OIB: | 83506206752 |  |  | OIB: | ______________________________________
NAZIV PREDMETA NABAVE: Odčepljivanje odvodnih instalacija
PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE: 12.000,00 eur (bez PDV-a)
Redni broj | Naziv stavke | Jedinica mjere | Okvirna količina za 1 godinu | Jedinična cijena FCO ŽBČ bez PDV-a | Stopa PDV-a | Ukupni iznos stavke bez PDV-a
1. | Odštopavanje kanalizacijske cijevi WC školjke, kuhinjskog ili kupaonskog odvoda (sifon, umivaonik, tuš kada), ručnom ili elektromotornom sajlom i po potrebi ispiranje visokotlačnim strojem pod pritiskom vode do 150 bara. Obračun po stvarno utrošenom vremenu. Napomena: u cijenu uključena demontaža, montaža i silikoniziranje WC školjke
1.a | radnik na odštopavanju kanalizacije | h | 150
2. | Odštopavanje i ispiranje krovnih vertikala na ravnom krovu/instalacijskoj etaži ručnom ili elektromotornom sajlom i visokotlačnim strojem pod pritiskom vode do 150 bara. Obračun po stvarno utrošenom vremenu.
2.a | radnik na odštopavanju kanalizacije | h | 15
3. | Pregled cijevi video kamerom sa automatskim mjerenjem duljine, izrada DVDa sa snimkom pregledane cijevi. | h | 8
UKUPNI IZNOS BEZ PDV-a: | [5 empty] | 0
IZNOS PDV-a:
UKUPNI IZNOS SA PDV-om: | [5 empty] | 0
NAPOMENA: u jediničnu cijenu uključiti dolazak na lokaciju Naručitelja
Predmet odštopavanja su cijevi različite starosti i profila; ф160, ф110,ф75,ф50 te materijala; gusnate, lijevano željezne,olovne i plastične
U hitnim slučajevima potrebna je intervencija unutar 2 sata od upućenog poziva što je cca 10% ukupno predviđenih intervencija.
Radovi se izvode prema pravilima struke s alatom za odštopavanje i ispiranje instalacija uključujući ručne i elektromotorne sajle te visokotlačni stoj pod pritiskom vode
Obveze Ponuditelja:
Izvršenje radova ( odštopavanje) vršit će se na osnovu upućenog tel. poziva Voditelja teh. službe ili njegovog zamjenika kada se ukaže potreba za istim
Ispisivanje radnog naloga o izvršenoj usluzi
Obveze Naručitelja:
Osigurati priključak struje i vode
prisutnost djelatnika teh. službe kod izvršenja radova
Kontrola usluge i ovjera radnog naloga
| Mjesto i datum: _______________________ |  |  | Potpis i pečat odgovorne osobe ponuditelja _____________________________________________