## ODRŽAVANJE SERVERA
Naručitelj: |  | ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC | [5 empty] | Ponuditelj: | ______________________________________
Sjedište: |  | IVANA GORANA KOVAČIĆA 1E, 40000 ČAKOVEC | [5 empty] | Sjedište: | ______________________________________
OIB: |  | 83506206752 | [5 empty] | OIB: | ______________________________________
NAZIV PREDMETA NABAVE: ODRŽAVANJE SERVERA (PONOVLJENI POSTUPAK)
PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (bez PDV-a): 18.000,00 EUR
Redni broj |  | Naziv stavke | Jedinica mjere | Jedinica mjere | Količina za 1 godinu | Tip održavanja | Potvrda prihvaćanja opisa usluge u punom obujmu kako je navedeno u stupcu C DA/NE | Jedinična cijena bez PDV-a | Stopa PDV-a | Ukupni iznos stavke bez PDV-a
1. |  | ODRŽAVANJE POSLUŽITELJA-SERVERA: Nadzor i analiza svih virtualnih poslužitelja u CDU te na lokaciji Bolnice; Usluga redovitog, tj. periodičkog patchinga svih virtualnih strojeva u CDU te na lokaciji Bolnice; Usluga nadzora i održavanja sustava fizičkih poslužitelja na lokaciji Bolnice; Održavanje operacijskog sustava na serverima; Praćenje i pravljenje/pokretanje/podešavanje svih kritičnih servisa; Praćenje zauzetosti računalnih resursa RAM, CPU, MREŽA, DISKOVNI PROSTOR; Upravljanje standardnim ažuriranjima; Praćenje instalacija porvremeneih ažuriranja; Provjera logova na serverima; Upravljanje antivirusnim rješenjima na serverima; Upravljanje i održavanje Active Direct Story servisa; Provjera stanja domenskih kontrolera i održavanje visoke dostupnosti; Provjera DNS servisa; Provjera DHCP servisa; Upravljanje sa Group Policy objektima; Održavanje i upravljanje visokoprivilegiranim grupama; Provjera neaktivnih korisničkih računa; Radovi održavanja postojećeg sustava za vrijeme radnog vremena 08:00 - 17:00 |  | sati | 180 | Preventivno, korektivno i proaktivno |  |  |  | 0
ODRŽAVANJE KOMUNIKACIJSKE OPREME - RAČUNALNE MREŽE BOLNIČKE OPREME: Održavanje računalne mreže Bolnice (uključuje svu aktivnu mrežnu opremu, dostupnost interneta, ispravan rad Internet linkova u visokoj dostupnosti); Sigurno bekapiranje konfiguracije primarnog/glavnog mrežnog switcha; Radovi održavanja postojećeg sustava za vrijeme radnog vremena 08-17 h
VATROZIDNA ZAŠTITA: Praćenje sustava logova Bolnice te korekcija pravila sustava vatrozida Bolnice temeljem aktualnih ugroza; Nadogradnja vatrozida; Implementacija sustava na nadzorni sustav; Konstantan nadzor sustava vatrozida u vidu analize incidentih dnevničkih zapisa; Sudjelovanje u prilagodbama sustava temeljem zakonskih odredbi poput EU NIS2 direktive i svim u vezi s time povezanih aktivnosti poput ispunjavanja zahtjeva tijekom provođenja GAP analize, Implementacija mjera za mitigaciju incidenata- u suradnji sa djelatnicima naručitelja; Podnošenje periodičnih izvještaja o stanju sustava i izvještaja po zahtjevu korisnika; Dokumentiranje i evidencija psotavljenih pravila i evidencija promjena pravila vatrozidne zaštite na Vatrozidu mreže; Uspostava potpune funkcionalnosti EMS (Fortinert); Radovi održavanja postojećeg sustava za vrijeme radnog vremena 08:00-17 h
ANTIVIRUSNA ZAŠTITA: Praćenje sustava logova Bolnice te korekcija pravila antivirusnog sustava temeljem aktualnih ugroza; Nadogradnja antivirusne zaštite; Napredna analiza logova radi visoke razine sigurnosti (BitDefender), Radovi održavanja postojećeg sustava za vrijeme radnog vremena 08:00-17 h
2. | 2.A | INTERVENCIJE PO POTREBI ARHITEKTA NA OTKLANJANJU KVAROVA - intervencije se odnose na sve aktivnosti koje su opisane u stavci broj 1, ako je potrebna hitna i neodgodiva intervencija kako bi se uspostavila neophodna funkcionalnost sustava; Za ovu vrstu intervencija odobrenje treba dati naručitelj - Intervencije izvan radnog vremena od 17 h do narednog dana u 8h |  |  | 10 | / |  |  |  | 0
| 2.B | INTERVENCIJE PO POTREBI INŽENJERA NA OTKLANJANJU KVAROVA - intervencije se odnose na sve aktivnosti koje su opisane u stavci broj 1, ako je potrebna hitna i neodgodiva intervencija kako bi se uspostavila neophodna funkcionalnost komponenti sustava i sustava u cjelini; Za ovu vrstu intervencija odobrenje treba dati naručitelj - Intervencija izvan radnog vremena od 17 h do narednog dana u 8h |  |  | 10 | / |  |  |  | 0
UKUPNI IZNOS BEZ PDV-a : | [9 empty] | 0
IZNOS PDV-a:
UKUPNI IZNOS SA PDV-OM: | [9 empty] | 0
- ODABRANI PONUDITELJ DUŽAN JE ODAZVATI SE NA POZIV NARUČITELJA (INFORMIRANJE O KVARU/NEDOSTATKU, S CILJEM ŠTO BRŽEG OTKLANJANJA ZASTOJA RADA KLJUČNIH APLIKACIJA ILI MREŽE I OPREME) U ROKU OD 30 MINUTA, NEOVISNO O POTREBI DOLASKA NA LOKACIJU ŽBČ I NAČINU RJEŠAVANJA PROBLEMA, A DOLAZAK NA LOKACIJU PO POTREBI ZA INTERVENCIJOM NA SAMOJ LOKACIJI U HITNIM SLUČAJEVIMA UNUTAR 2 SATA.
- PRILOZI UZ TROŠKOVNIK SU DOSTUPNI U POSEBNOM DOKUMENTU I MORAJU BITI UZETI U OBZIR SA TROŠKOVNIKOM
Opis tipova održavanja
Preventivno održavanje - održavanje u potencijalnim problemima prije nego oni izazovu zastoje u radu i onemoguće normalni rad
Korektivno održavanje - Stalne aktivnosti Izvršitelja i Naručitelja na detekciji i otklanjanju grešaka koje onemogućuju normalno operativno korištenje računalnog poslužiteljskog sustava Naručitelja
Proaktivno održavanje - Uključuje dogovorene aktivnosti Isporučitelja i Naručitelja na usavršavanju i optimizaciji instaliranih rješenja u cilju bolje iskoristivosti resursa i povećanju učinkovitosti korištenja računalnog poslužiteljskog sustava Naručitelja u cjelini.
|  | Mjesto i datum: |  | M.P.
|  | ____________________ ______________________ |  |  | Potpis i pečat odgovorne osobe ponuditelja _____________________________________________
____________________________________