## Grupa 3.
Naručitelj: | ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC |  |  | Ponuditelj: | _____________________________________________
Sjedište: | IVANA GORANA KOVAČIĆA 1E, 40000 ČAKOVEC |  |  | Sjedište: | _____________________________________________
OIB: | 83506206752 |  |  | OIB: | _____________________________________________
NAZIV PREDMETA NABAVE: ODRŽAVANJE, SERVIS I POPRAVAK DIZALA
GRUPA PREDMETA NABAVE: Grupa 3. Popis rezervnih dijelova i sklopova za dizala
PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (bez PDV-a): 5.910,70 EUR
Redni broj | Opis predmeta nabave | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Stopa PDV-a (%) | Ukupna cijena bez PDV-a
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. (4x5)
1. | Kotačić vrata (Fermator) Ø 48 centrični | kom | 5 |  |  | 0
2. | Kontakt vrata (Fermator) tip 400 | kom | 5 |  |  | 0
3. | Kontakt vrata (Fermator) tip 500 | kom | 1 |  |  | 0
4. | Kližač vrata (Fermator) tip H | kom | 1 |  |  | 0
5. | Kližač vrata (Fermator) tip X 390-40327 | kom | 1 |  |  | 0
6. | Upravljački modul vrata VVVF (Fermator) 390-40425 | kom | 2 |  |  | 0
7. | Foto zavjesa cedes 390-40425 | kom | 3 |  |  | 0
8. | Kontakt bravica s ključem Schefer 390-40326 | kom | 1 |  |  | 0
9. | Pozivno tipkalo Schefer | kom | 1 |  |  | 0
10. | Tipkalo pozivno 390-404327 | kom | 1 |  |  | 0
11. | Bravice prioritetne vožnje 390-40427 | kom | 2 |  |  | 0
12. | Kočione obloge pogonskog stroja 58-4556 | kom | 1 |  |  | 0
13. | Mikroprocesorska pločica upravljanja LC 100-C, LP 2114 | kom | 1 |  |  | 0
14. | Enkoder fermator 390-404327 | kom | 2 |  |  | 0
15. | Foto zavjesa cedes LM 2114 | kom | 1 |  |  | 0
16. | Bravica poziva dizala sa svjetlosnom potvrdom | kom | 1 |  |  | 0
17. | Magnetni davač monostabil | kom | 1 |  |  | 0
18. | Pogonska remenica motora crata "fermator" | kom | 1 |  |  | 0
19. | Opruga samo-zatvaranja vrata | kom | 1 |  |  | 0
20. | Odbravljivač vrata voznog okna ( Mač) | kom | 1 |  |  | 0
21. | Sklopnik kočnice | kom | 1 |  |  | 0
1.: UKUPNI IZNOS BEZ PDV-a: | 0
IZNOS PDV-a:
1.: UKUPNI IZNOS S PDV-om: | 0
Napomena: Garancija na servisne popravke i rezervne dijelove 12 mjeseci od izvršenja usluge.
| Mjesto i datum |  | M.P. |  | Odgovorna osoba ponuditelja
| _______________________________ |  |  |  | __________________________________________