## List1
Naručitelj: | ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC |  |  |  |  | Ponuditelj: | ________________________________________
Sjedište: | IVANA GORANA KOVAČIĆA 1E, 40 000 ČAKOVEC |  |  |  |  | Sjedište: | ________________________________________
OIB: | 83506206752 |  |  |  |  | OIB: | ________________________________________
NAZIV PREDMETA NABAVE: Oprema za neonatologiju
Grupa 1. Fototerapijski jastučić - gnijezdo
PROCIJENJENA VRIJEDNOST PREDMETA NABAVE (bez PDV-a): 6.400,00 EUR
Red. broj | Opis | Jedinica mjere | Količina | Potvrda zahtjevanih karakteristika DA/NE | Naziv modela uređaja i proizvođač | Jedinična cijena bez PDV-a | Stopa PDV-a (%) | Ukupni iznos stavke bez PDV-a
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9)
1. | Fototerapijski jastučić - gnijezdo
1.1. | Uređaj za fototerapiju novorođenčadi s jastučićem | kom | 1 |  |  |  |  | 0
1.2. | Tehnologija prijenosa plavog svjetla putem kabela s optičkim vlaknima, LED
1.3. | Dimenzija jastučića minimalno 40 x 30 cm
1.4. | Pokazivač proteklog vremena trajanja terapije
1.5. | Isporuka svjetla u apsorpcijskom spektru bilirubina s najvišom vrijednosti između 430 i 490 nm
1.6. | Omogućena provedba terapija u naručju (Kangaroo care), inkubatoru, otvorenom krevetiću, mogućnost postavljanja na medicinsku šinu
1.7. | Predviđeni životni vijek minimalno 50 000 radnih sati
1.8. | Jamstveni rok minimalno 12 mjeseci
UKUPNI IZNOS BEZ PDV-a: | [7 empty] | 0
IZNOS PDV-a: | [7 empty] | 0
UKUPNI IZNOS S PDV-om: | [7 empty] | 0
Mjesto i datum: _____________________________