## List1
Naručitelj: | ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC |  |  |  |  | Ponuditelj: | ________________________________________
Sjedište: | IVANA GORANA KOVAČIĆA 1E, 40 000 ČAKOVEC |  |  |  |  | Sjedište: | ________________________________________
OIB: | 83506206752 |  |  |  |  | OIB: | ________________________________________
NAZIV PREDMETA NABAVE: Oprema za neonatologiju
Grupa 2. Fototerapijska lampa
PROCIJENJENA VRIJEDNOST PREDMETA NABAVE (bez PDV-a): 4.600,00 EUR
Red. broj | Opis | Jedinica mjere | Količina | Potvrda zahtjevanih karakteristika DA/NE | Naziv modela uređaja i proizvođač | Jedinična cijena bez PDV-a | Stopa PDV-a (%) | Ukupni iznos stavke bez PDV-a
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9)
1. | Fototerapijska lampa
1.1. | Zasebno podvozje svjetiljke na kotačima s mogućnošću podešavanja visine i nagiba | kom | 1 |  |  |  |  | 0
1.2. | Očekivani radni vijek lampi minimalno 50 000 sati
1.3. | Bijele lampe za pregled pacijenta s minimalno 2 žarulje s tipkama za uključivanje/isključivanje preglednog svjetla
1.4. | Plave lampe za fototerapiju pacijenta s minimalno 20 žarulja s tipkama za uključivanje/isključivanje/pauziranje fototerapije
1.5. | Mogućnost podešavanja snage iradacije u minimalno 5 razina
1.6. | Brojač ukupnog vremena trajanja i statusa terapije
1.7. | Brojač ukupnog vremena upotrebe LED lampi
1.8. | Efikasna površina osvjetljenja na udaljenosti od 40 cm od pacijenta minimalno 30 cm x 50 cm
1.9. | Mogućnost direktnog postavljanja na haubu inkubatora
1.10. | Težina svjetiljke bez pribora maksimalno 1,5 kg
1.11. | Jamstveni rok minimalno 12 mjeseci
UKUPNI IZNOS BEZ PDV-a: | [7 empty] | 0
IZNOS PDV-a: | [7 empty] | 0
UKUPNI IZNOS S PDV-om: | [7 empty] | 0
Mjesto i datum: _____________________________