## Troškovnik
Naručitelj: | ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC |  |  |  | Ponuditelj:
Sjedište: | IVANA GORANA KOVAČIĆA 1E, 40000 ČAKOVEC |  |  |  | Sjedište:
OIB: | 83506206752 |  |  |  | OIB:
NAZIV PREDMETA NABAVE: OPREMA ZA ODJEL OTORINOLARINGOLOGIJE
Grupa 1 . - Operacijski stol
PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE BEZ PDV-a: 18.500,00 EUR
Redni broj | Naziv stavke | Jedinica mjere | Količina | Potvrda zahtjevanih karakteristika DA/NE | Jedinična cijena bez PDV-a | Stopa PDV-a (%) | Ukupni iznos stavke bez PDV-a
1. | OPERACIJSKI STOL
1.1. | Elektrohidraulični, mobilni operacijski stol | kom | 1 |  |  |  | 0
1.2. | Tehnologija antibakterijskog premaza
1.3. | Površina otporna na koroziju, laka za čišćenje
1.4. | Poliuretanski madrac
1.5. | Madrac koji omogućuje oblikovanje; smanjuje odskočnost
1.6. | Integrirane bočne šine od nehrđajučeg čelika na obje strane za širok raspon dodataka
1.7. | Kontrolna ploča sa svim funkcijama
1.8. | Izdržljivi teleskopski stup od nehrđajučeg čelika
1.9. | Sustav centralnog zaključavanja
1.10. | Dimenzije: širina x duljina - 560x2200 mm
1.11. | Bočni nagib: +20° / -20°
1.12. | Podešavanje naslona za leđa: +80° / -45°
1.13. | Podešavanje naslona za noge: +30° / -80°
1.14. | Podešavanje naslona za glavu: +30° / -90°
1.15. | Trendelenburg: +30° / -30°
1.16. | Podešavanje visine: 595-1035 mm
1.17. | Maksimalna težina pacijenta: 360 kg
UKUPNI IZNOS BEZ PDV-a : | [6 empty] | 0
IZNOS PDV-a: | [6 empty] | 0
UKUPNI IZNOS S PDV-om: | [6 empty] | 0
| Mjesto i datum: ______________________________________ | M.P. |  |  | Potpis odgovorne osobe ponuditelja: _____________________________________________