## Troškovnik
Naručitelj: | ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC |  |  |  | Ponuditelj:
Sjedište: | IVANA GORANA KOVAČIĆA 1E, 40000 ČAKOVEC |  |  |  | Sjedište:
OIB: | 83506206752 |  |  |  | OIB:
NAZIV PREDMETA NABAVE: OPREMA ZA ODJEL OTORINOLARINGOLOGIJE
Grupa 2. - Čeono svijetlo
PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE BEZ PDV-a: 2.050,00 EUR
Redni broj | Naziv stavke | Jedinica mjere | Količina | Potvrda zahtjevanih karakteristika DA/NE | Jedinična cijena bez PDV-a | Stopa PDV-a (%) | Ukupni iznos stavke bez PDV-a
1. | Čeono svijetlo
1.1. | LED čeono svijetlo, baterijsko | kom | 1 |  |  |  | 0
1.2. | Sa dvije punjive baterije - vrijeme trajanja osvjetljenja sa punim baterijama do 20 sati
1.3. | Punjenje baterija: micro-USB
1.4. | Površina osvjetljenja: promjer od 30mm do 150 mm (na udaljenosti od 40 cm)
1.5. | Mogućnost namještanja jačine osvjetljenja u 3 razine (pri udaljenosti od 40 cm)
1.6. | Visoka: cca 32000 lux
1.7. | Srednja: cca 23000 lux
1.8. | Slaba: cca 13000 lux
1.9. | Podesiva traka za glavu
1.10. | Jastučići za čelo
1.11. | Prosječni vijek trajanja LED izvora: 50000 sati
UKUPNI IZNOS BEZ PDV-a :
IZNOS PDV-a: | [6 empty] | 0
UKUPNI IZNOS S PDV-om: | [6 empty] | 0
| Mjesto i datum: ______________________________________ | M.P. |  |  | Potpis odgovorne osobe ponuditelja: _____________________________________________