## Troškovnik
Naručitelj: | ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC |  |  |  | Ponuditelj:
Sjedište: | IVANA GORANA KOVAČIĆA 1e, 40000 ČAKOVEC |  |  |  | Sjedište:
OIB: | 83506206752 |  |  |  | OIB:
NAZIV PREDMETA NABAVE: OSTOMIJSKI MATERIJAL
GRUPA 1. OSTOMIJSKI MATERIJAL I
PROCIJENJENA VRIJEDNOST GRUPE PREDMETA NABAVE (bez PDV-a): 7.100,00 EUR
Redni broj | Opis | Jedinica mjere | Okvirna količina za 1 godinu | Naziv proizvođača | Jedinična cijena bez PDV-a | Stopa PDV-a (%) | Ukupni iznos stavke bez PDV-a | Broj komada u originalnom pakiranju/KUT
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8=4*6) | (9)
(1): 1.; (2): Samoljepljive vrećice za ileostomu s ispustom, ultra lagana podloga od 100% hidrokoloida bez želatine. Pregledni prozor, veliki vodootpornim filter za eliminaciju neugodnih mirisa. Čvrsti higijenski ispust vrećice uz pomoć integriranog čička. Zaštitna tkanina na vrećici obostrano Gore - Tex materijal. Promjer 10 - 80 mm.; (3): kom; (4): 40 | 0
(1): 2.; (2): Samoljepljive vrećice za ileostomu s ispustom, ultra lagana podloga od 100% hidrokoloida bez želatine. Pregledni prozor, veliki vodootpornim filter za eliminaciju neugodnih mirisa. Jedinstveni integrirani ventil za puštanje zraka van vrećice, upuštanje zraka u vrećicu te ispiranje vrećice za ileostomu. Čvrsti higijenski ispust vrećice uz pomoć integriranog čička. Zaštitna tkanina na vrećici obostrano Gore - Tex materijal. Promjer 10 - 80 mm.; (3): kom; (4): 80 | 0
(1): 3.; (2): Samoljepljive vrećice za kolostomu, ultra lagana podloga od 100 % hidrokoloida bez želatine. Pregledni prozor, veliki vodootporni filter za eliminaciju neugodnih mirisa. Zaštitna tkanina na vrećici obostrano Gore - Tex materijal. Promjer 10 - 60 mm.; (3): kom; (4): 60 | 0
(1): 4.; (2): Samoljepljive vrećice za kolostomu, podloga od hidrokoloida bez želatine s dodatnim mekanim slojem pjene, uz obrubnu flaster podlogu. Pregledni prozor, velik vodootporni filter za eliminaciju neugodnih mirisa. Jedinstveni integrirani ventil za puštanje zraka van vrećice ili upuštanje zraka u vrećicu. Zaštitna tkanina na vrećici obostrano Gore - Tex materijal. Promjer 10 - 60 mm.; (3): kom; (4): 60 | 0
(1): 5.; (2): Samoljepljive vrećice za kolostomu, ultra lagana podloga od 100 % hidrokoloida bez želatine. Pregledni prozor, veliki vodootporni filter za eliminaciju neugodnih mirisa. Jedinstveni integrirani ventil za puštanje zraka van vrećice ili upuštanje zraka u vrećicu. Zaštitna tkanina na vrećici obostrano Gore - Tex materijal. Promjer 10-60 mm.; (3): kom; (4): 120 | 0
(1): 6.; (2): Samoljepljive vrećice za urostomu s ispustom koji omogućuje spoj na urinsku vrećicu uz nepovratni sustav unutar same vrećice. Ultra lagana podloga od 100% hidrokoloida bez želatine. Pregledni prozor. Zaštitna tkanina na vrećici obostrano Gore -Tex materijal. Promjer od 10 - 60 mm.; (3): kom; (4): 30 | 0
(1): 7.; (2): Samoljepljive vrećice za urostomu s ispustom koji omogućuje spoj na urinsku vrećicu uz nepovratni sustav unutar same vrećice. Podloga od hidrokoloida bez želatine s dodatnim mekim slojem pjene, uz obrubnu flaster podlogu.Pregledni prozor. Zaštitna tkanina na vrećici obostrano Gore - Tex materijal. Promjer 10 - 60 mm.; (3): kom; (4): 30 | 0
(1): 8.; (2): Samoljepljive vrećice za urostomu s ispustom koji omogućuje spoj na urinsku vrećicu uz nepovratni sustav unutar same vrećice. Ultra lagana podloga od 100% hidrokoloida bez želatine. Pregledni prozor. Jednostrano transparentna strana vrećice sa Gore - Tex materijalom na strani uz tijelo. Promjer 10 - 60 mm.; (3): kom; (4): 60 | 0
(1): 9.; (2): Zatvorene vrećice za kolostomu spoj s prstenom. Veliki vodootporni filter za eliminaciju neugodnih mirisa. Pregledni prozor. Obostrana zaštitna tkanina Gore - Tex materijal. Promjer prstena 50 mm.; (3): kom; (4): 60 | 0
(1): 10.; (2): Zatvorene vrećice za kolostomu spoj s prstenom. Veliki vodootporni filter za eliminaciju neugodnih mirisa. Pregledni prozor. Obostrana zaštitna tkanina Gore - Tex materijal. Promjer prstena 60 mm.; (3): kom; (4): 60 | 0
(1): 11.; (2): Zatvorene vrećice za kolostomu spoj s prstenom. Veliki vodootporni filter za eliminaciju neugodnih mirisa. Pregledni prozor. Obostrana zaštitna tkanina Gore - Tex materijal. Promjer prstena 70 mm.; (3): kom; (4): 60 | 0
(1): 12.; (2): Zatvorene vrećice za kolostomu spoj s prstenom. Veliki vodootporni filter za eliminaciju neugodnih mirisa. Pregledni prozor. Jedinstveni integrirani ventil za puštanje zraka van vrećice ili upuštanje zraka u vrećicu. Obostrano zaštitna tkanina Gore - Tex materijal. Promjer prstena 50 mm.; (3): kom; (4): 60 | 0
(1): 13.; (2): Zatvorene vrećice za kolostomu spoj s prstenom. Veliki vodootporni filter za eliminaciju neugodnih mirisa. Pregledni prozor. Jedinstveni integrirani ventil za puštanje zraka van vrećice ili upuštanje zraka u vrećicu. Obostrano zaštitna tkanina Gore - Tex materijal. Promjer prstena 60 mm.; (3): kom; (4): 60 | 0
(1): 14.; (2): Vrećice za ileostomu s ispustom, spoj s prstenom. Veliki vodootporni filter. Pregledni prozor. Obostrano zaštitna tkanina Gore - Tex materijal. Čvrsti ispust vrećice uz pomoć integriranog čička . Promjer prstena 50 mm.; (3): kom; (4): 45 | 0
(1): 15.; (2): Vrećice za ileostomu s ispustom, spoj s prstenom. Veliki vodootporni filter. Pregledni prozor. Obostrano zaštitna tkanina Gore - Tex materijal. Čvrsti ispust vrećice uz pomoć integriranog čička . Promjer prstena 60 mm.; (3): kom; (4): 45 | 0
(1): 16.; (2): Vrećice za ileostomu s ispustom, spoj s prstenom. Veliki vodootporni filter. Pregledni prozor. Jedinstveni integrirani ventil za puštanje zraka van vrećice, upuštanje zraka u vrećicu te ispiranje vrećice za ileostomu. Obostrano zaštitna tkanina Gore - Tex materijal. Promjer prstena 50 mm.; (3): kom; (4): 45 | 0
(1): 17.; (2): Vrećice za ileostomu s ispustom, spoj s prstenom. Veliki vodootporni filter. Pregledni prozor. Jedinstveni integrirani ventil za puštanje zraka van vrećice, upuštanje zraka u vrećicu te ispiranje vrećice za ileostomu. Obostrano zaštitna tkanina Gore - Tex materijal. Promjer prstena 60 mm.; (3): kom; (4): 60 | 0
(1): 18.; (2): Vrećice za ileostomu s ispustom, spoj s prstenom. Veliki vodootporni filter. Pregledni prozor. Jedinstveni integrirani ventil za puštanje zraka van vrećice, upuštanje zraka u vrećicu te ispiranje vrećice za ileostomu. Obostrano zaštitna tkanina Gore - Tex materijal. Promjer prstena 70 mm.; (3): kom; (4): 60 | 0
(1): 19.; (2): Vrećice za urostomu spoj s prstenom. Ispust koji omogućuje spoj na urinsku vrećicu uz nepovratni sustav unutar same vrećice. Pregledni prozor. Obostrano zaštitna Gore - Tex tkanina. Promjer prstena 50 mm.; (3): kom; (4): 30 | 0
(1): 20.; (2): Vrećice za urostomu spoj s prstenom. Ispust koji omogućuje spoj na urinsku vrećicu uz nepovratni sustav unutar same vrećice. Pregledni prozor. Obostrano zaštitna Gore - Tex tkanina. Promjer prstena 60 mm.; (3): kom; (4): 45 | 0
(1): 21.; (2): Vrećice za urostomu spoj s prstenom. Ispust koji omogućuje spoj na urinsku vrećicu uz nepovratni sustav unutar same vrećice. Pregledni prozor. Jednostrano transparentna strana vrećice sa Gore -Tex materijalom na strani uz tijelo. Promjer prstena 60 mm.; (3): kom; (4): 45 | 0
(1): 22.; (2): Podložne pločice za stoma pomagalo. Od 100% hidrokoloida bez želatine, spoj s plutajućim prstenom. Promjer prstena 50 mm.; (3): kom; (4): 60 | 0
(1): 23.; (2): Podložne pločice za stoma pomagalo. Od 100% hidrokoloida bez želatine, spoj s plutajućim prstenom. Promjer prstena 60mm.; (3): kom; (4): 60 | 0
(1): 24.; (2): Podložne pločice za stoma pomagalo. Od 100% hidrokoloida bez želatine, spoj s plutajućim prstenom. Promjer prstena 70 mm.; (3): kom; (4): 60 | 0
(1): 25.; (2): Konveksne podložne pločice za stoma pomagalo. Od 100% hidrokoloida bez želatine, spoj s plutajućim prstenom za uvučene stome ili stome u ravnini kože Promjer prstena 50 mm.; (3): kom; (4): 20 | 0
(1): 26.; (2): Konveksne podložne pločice za stoma pomagalo. Od 100% hidrokoloida bez želatine, spoj s plutajućim prstenom za uvučene stome ili stome u ravnini kože. Promjer prstena 60 mm.; (3): kom; (4): 20 | 0
(1): 27.; (2): Podložne pločice za stoma pomagalo. Podloga od hidrokoloida bez želatine s dodatnim mekanim slojem pjene, uz obrubnu flaster podlogu. Spoj s plutajućim prstenom. Promjer prstena 50 mm.; (3): kom; (4): 45 | 0
(1): 28.; (2): Podložne pločice za stoma pomagalo. Podloga od hidrokoloida bez želatine s dodatnim mekanim slojem pjene, uz obrubnu flaster podlogu. Spoj s plutajućim prstenom.Promjer prstena 60mm.; (3): kom; (4): 45 | 0
(1): 29.; (2): Podložne pločice za stoma pomagalo. Podloga od hidrokoloida bez želatine s dodatnim mekanim slojem pjene, uz obrubnu flaster podlogu. Spoj s plutajućim prstenom. Promjer prstena 70 mm.; (3): kom; (4): 45 | 0
(1): 30.; (2): Zaštitna hidrokoloidna pasta za popunjavanje nepravilnosti na koži, bez alkohola. Primjena oko stoma i fistula. Pakiranje od 57 grama.; (3): kom; (4): 15 | 0
(1): 31.; (2): Zaštiti hidrokoloidni puder za stomu i njegu peristomalne kože uz apsorpciju vlage. Pakiranje od 28,3 grama.; (3): kom; (4): 10 | 0
(1): 32.; (2): Sredstvo za uklanjanje ostataka medicinskog ljepila na bazi silikona u spreju . Za lakše i bezbolnije uklanjanje stoma pomagala i dodataka. Pakiranje od 50 ml.; (3): kom; (4): 30 | 0
(1): 33.; (2): Hidrokoloidni modelirajući prstenovi za minimalizaciju prostora između pomagala i kože uz optimalnu zaštitu. Promjer prstena 50 mm. Debljina prstena 2,5 mm.; (3): kom; (4): 40 | 0
(1): 34.; (2): Hidrokoloidne polukružne trakice za dodatno osiguranje stoma pomagala uz produženje vremena nošenja pomagala.; (3): kom; (4): 40 | 0
(1): 35.; (2): Mikroporozne polukružne trakice za dodatno osiguranje stoma pomagala uz produženje vremena nošenja pomagala.; (3): kom; (4): 60 | 0
(1): 36.; (2): Vrećice s upijajućim jastučićima za zgušnjavanje tekuće stolice kod stome uz neutralizaciju mirisa i zvukova.; (3): kom; (4): 360 | 0
(1): 37.; (2): Bočica za ispiranje stome preko integriranog ventila na stoma pomagalima; (3): kom; (4): 2 | 0
(1): 38.; (2): Fiksacijska silikonska traka za dodatno učvršćivanje. Vodootporna. Dimenzije 2,5 cm x 1,5 m.; (3): kom; (4): 40 | 0
(1): UKUPNI IZNOS BEZ PDV-a : | 0
IZNOS PDV-a:
(1): UKUPNI IZNOS S PDV-om: | 0
Napomena: Naručitelj zadržava pravo da tijekom analize, a prije donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja zatraži uzorak. Uzorak se ne vraća ponuditelju.
| Mjesto i datum: |  |  | M.P. | Odgovorna osoba ponuditelja:
| _______________________________ |  |  |  | _____________________________________________