## Grupa 1.
Naručitelj: | ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC
Sjedište: | IVANA GORANA KOVAČIĆA 1E, 40000 ČAKOVEC
OIB: | 83506206752
NAZIV PREDMETA NABAVE: OSTOMIJSKI MATERIJAL
GRUPA 4. OSTOMIJSKI MATERIJAL IV
PROCIJENJENA VRIJEDNOST GRUPE PREDMETA NABAVE (bez PDV-a): 8.260,00 EUR
Redni broj | Naziv i opis predmeta nabave | Jedinica mjere | Okvirna količina za 1 godinu | Naziv proizvođača | Jedinična cijena bez PDV-a | Stopa PDV-a (%) | Ukupna cijena bez PDV-a | Broj komada u originalnom pakiranju/KUT
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8=4*6) | (9)
(1): 1.; (2): Samoljepive vrećice s ispustom za ileostomu, s mikroporoznom tkaninom, promjera 19-65mm; (3): kom; (4): 60 | 0
(1): 2.; (2): Samoljepive vrećice s ispustom za urostomu, s nastavkom za spoj na urinsku vrećicu, s mikroporoznom zaštitnom tkaninom, nepovratnom refluksnom i bakterijskom branom i dva adaptera, promjera 19-65mm; (3): kom; (4): 60 | 0
(1): 3.; (2): Samoljepive zatvorene vrećice za kolostomu, s filterom te zaštitnom tkaninom uz tijelo od strukturiranog mikrofibera, promjera 20-70mm; (3): kom; (4): 60 | 0
(1): 4.; (2): Samoljepive vrećice s ispustom za ileostomu, s filterom te zaštitnom tkaninom uz tijelo od strukturiranog mikrofibera, sustav zatvaranja bez kvačica, pomoću međuspojnih zatvarača, promjera 20-70mm; (3): kom; (4): 40 | 0
(1): 5.; (2): Zatvorene vrećice za kolostomu s filterom, spoj s prstenom, promjer prstena 32,38,45,57,70mm; (3): kom; (4): 180 | 0
(1): 6.; (2): Vrećice s ispustom za ileostomu, spoj s prstenom, promjer prstena 32,38,45,57,70,100mm; (3): kom; (4): 60 | 0
(1): 7.; (2): Vrećice s ispusnim ventilom za urostomu, spoj s prstenom, promjer prstena 32,38,45,57,70mm; (3): kom; (4): 60 | 0
(1): 8.; (2): Podložne pločice za stoma pomagala od stomahesive mase, spoj s prstenom, promjer prstena 32,38,45,57,70mm; (3): kom; (4): 60 | 0
(1): 9.; (2): Podložne pločice za stoma pomagala od stomahesive mase, s fleksibilnim rubom, spoj s prstenom, promjer prstena 32,38,45,57,70mm; (3): kom; (4): 60 | 0
(1): 10.; (2): Podložne pločice za stoma pomagala od stomahesive mase, spoj s prstenom, promjer prstena 100mm; (3): kom; (4): 60 | 0
(1): 11.; (2): Modelirajuće podložne pločice za stoma pomagala, promjer prstena 45,57,70mm; (3): kom; (4): 60 | 0
(1): 12.; (2): Modelirajuće podložne pločice za stoma pomagala, konveksne, za uvučene stome, promjer prstena 45,57mm; (3): kom; (4): 60 | 0
(1): 13.; (2): Podložna pločica s rastezljivom spojnicom koja se odiže od tijela za bezbolno postavljanje ostomijske vrećice uz minimalni pritisak na abdomen pacijenta, konveksna, za stoma otvore u razini kože, uvučene ili bipolarne stome, od durahesive mase, spoj s hidrokoloidnim prstenom na pripadajuću ostomijsku vrećicu, promjer prstena 45,57,70mm; (3): kom; (4): 40 | 0
(1): 14.; (2): Modelirajuća podložna pločica s rastezljivom spojnicom koja se odiže od tijela za bezbolno postavljanje ostomijske vrećice uz minimalni pritisak na abdomen pacijenta, od stomahesive mase, spoj s hidrokoloidnim prstenom na pripadajuću ostomijsku vrećicu, promjer prstena 57,70mm; (3): kom; (4): 40 | 0
(1): 15.; (2): Podložna pločica s rastezljivom spojnicom koja se odiže od tijela za bezbolno postavljanje ostomijske vrećice uz minimalni pritisak na abdomen pacijenta, od stomahesive mase, spoj s akrilnim prstenom na pripadajuću ostomijsku vrećicu, promjer prstena 45,57,70mm; (3): kom; (4): 40 | 0
(1): 16.; (2): Zatvorena vrećica s filterom za kolostomu, spoj bez prstena, promjer 35,48,61mm; (3): kom; (4): 120 | 0
(1): 17.; (2): Vrećica s ispustom za ileostomu, spoj bez prstena, promjer 35,48,61mm; (3): kom; (4): 100 | 0
(1): 18.; (2): Podložna pločica za stoma pomagala od stomahesive mase, spoj bez prstena, promjer 35,48,61mm; (3): kom; (4): 40 | 0
(1): 19.; (2): Podložna pločica za stoma pomagala od stomahesive mase s fleksibilnim rubom, spoj bez prstena, promjer 35,48,61mm; (3): kom; (4): 40 | 0
(1): 20.; (2): Modelirajuća podložna pločica za stoma pomagala za uvučene stome, spoj bez prstena, promjer 35,48,61mm; (3): kom; (4): 40 | 0
(1): 21.; (2): Pedijatrijska samoljepiva vrećica s ispustom, za ileostomu, promjer od 8 do 50mm; (3): kom; (4): 30 | 0
(1): 22.; (2): Pedijatrijska samoljepiva vrećica s ispustom, za urostomu, promjer od 8 do 50mm; (3): kom; (4): 30 | 0
(1): 23.; (2): Pedijatrijske zatvorene vrećice za kolostomu, spoj s prstenom , promjer prstena 45mm; (3): kom; (4): 40 | 0
(1): 24.; (2): Pedijatrijske vrećice s ispustom za ileostomu, spoj s prstenom, promjer prstena 32,45mm; (3): kom; (4): 20 | 0
(1): 25.; (2): Pedijatrijske vrećice s ispusnim ventilom za urostomu, spoj s prstenom, promjer prstena 32mm; (3): kom; (4): 20 | 0
(1): 26.; (2): Pedijatrijske podložne pločice s fleksibilnim rubom, spoj s prstenom, promjer prstena 32,45mm; (3): kom; (4): 20 | 0
(1): 27.; (2): Zaštitna pasta na bazi hidrokoloida za zaštitu kože oko stome, koristi se kao punilo za izravnavanje nabora i neravnina na koži, pakiranje od 60g; (3): kom; (4): 5 | 0
(1): 28.; (2): Puder za zaštitu i njegu peristomalne kože, pakiranje od 25g; (3): kom; (4): 5 | 0
(1): 29.; (2): Rupčići za odstranjivanje medicinskih ljepila, na bazi silikona, brzo i atraumatski uklanja ljepilo i ostatke ljepila; (3): kom; (4): 60 | 0
(1): 30.; (2): Rupčići za zaštitu kože, na bazi silikona, štiti kožu od oštećenja ljepilima, tjelesnim izlučevinama i djelovanjima enzima; (3): kom; (4): 60 | 0
(1): 31.; (2): Bezalkoholna zaštitna adhezivna pasta za korištenje pri zbrinjavanju i njezi stoma, rana i fistula, koristi se kao punilo kožnih nabora i neravnina oko stoma otvora, fistula ili rana, za bolje adheriranje i aplikaciju ostomijskih vrećica ili vrećica za rane, a 60g; (3): kom; (4): 6 | 0
(1): 32.; (2): Vrećice za zbrinjavanje fistula, s nastavkom za spoj na urinsku vrećicu, dimenzija 110x75mm; (3): kom; (4): 20 | 0
(1): 33.; (2): Vrećice za zbrinjavanje fistula, s nastavkom za spoj na urinsku vrećicu, dimenzija 175x110mm; (3): kom; (4): 20 | 0
(1): 34.; (2): Vrećice za zbrinjavanje fistula, s nastavkom za spoj na urinsku vrećicu, horizontalne i vertikalne, dimenzija 245x160mm; (3): kom; (4): 20 | 0
(1): 35.; (2): Pristupni prozorčić za vrećicu za fistule, omogućava pristup i irigaciju rane; (3): kom; (4): 40 | 0
(1): 36.; (2): Podložni kolutići za zaštitu kože, modelirajući, promjer 48mm; (3): kom; (4): 30 | 0
(1): 37.; (2): Podložni kolutići za zaštitu kože, deblje hidrokoloidne strukture, modelirajući, promjer 48mm; (3): kom; (4): 30 | 0
(1): 38.; (2): Podložne pločice za zaštitu kože, modelirajuće, dimenzija 10x20cm; (3): kom; (4): 20 | 0
(1): 39.; (2): Držači za svijenu stomu 65, 90mm; (3): kom; (4): 20 | 0
(1): 40.; (2): Sprej za neutralizaciju neugodnih mirisa, za korištenje s ostomijskim pomagalima, pakiranje od 210ml; (3): kom; (4): 5 | 0
(1): 41.; (2): Fleksibilna i vodootporna hidrokoloidna traka namijenjena učvršćenju spoja između kože i stoma pomagala. Primjenjuje se uz rubove podložne pločice radi dodatne potpore te smanjenja rizika od odizanja i prevencije curenja. Kompatibilna s različitim sustavima podložnih pločica i vrećica, zakrivljena, dimenzija 3x9 cm; (3): kom; (4): 60 | 0
(1): 42.; (2): Fleksibilna i vodootporna hidrokoloidna traka namijenjena učvršćenju spoja između kože i stoma pomagala. Primjenjuje se uz rubove podložne pločice radi dodatne potpore te smanjenja rizika od odizanja i prevencije curenja. Kompatibilna s različitim sustavima podložnih pločica i vrećica, ravna, dimenzija 5x11 cm; (3): kom; (4): 30 | 0
(1): 43.; (2): Fleksibilna i vodootporna hidrokoloidna traka namijenjena učvršćenju spoja između kože i stoma pomagala. Primjenjuje se uz rubove podložne pločice radi dodatne potpore te smanjenja rizika od odizanja i prevencije curenja. Kompatibilna s različitim sustavima podložnih pločica i vrećica, ravna, dimenzija 5x22 cm; (3): kom; (4): 20 | 0
(1): 44.; (2): Fleksibilna i vodootporna hidrokoloidna traka namijenjena učvršćenju spoja između kože i stoma pomagala. Primjenjuje se uz rubove podložne pločice radi dodatne potpore te smanjenja rizika od odizanja i prevencije curenja. Kompatibilna s različitim sustavima podložnih pločica i vrećica, polukružna; (3): kom; (4): 20 | 0
(1): UKUPNI IZNOS BEZ PDV-a: | 0
IZNOS PDV-a:
(1): UKUPNI IZNOS S PDV-om: | 0
Napomena: Naručitelj zadržava pravo da tijekom analize, a prije donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja zatraži uzorak. Uzorak se ne vraća ponuditelju.
| Mjesto i datum: |  |  | M.P. | Odgovorna osoba ponuditelja:
| _______________________________ |  |  |  | _____________________________________________