## Troškovnik
Naručitelj: | ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC |  |  |  | Ponuditelj:
Sjedište: | IVANA GORANA KOVAČIĆA 1e, 40000 ČAKOVEC |  |  |  | Sjedište:
OIB: | 83506206752 |  |  |  | OIB:
NAZIV PREDMETA NABAVE: OSTOMIJSKI MATERIJAL
Grupa 3. Ostomijski materijal III
PROCIJENJENA VRIJEDNOST GRUPE PREDMETA NABAVE (bez PDV-a): 4.950,00 eur
Redni broj | Opis | Jedinica mjere | Okvirna količina za 1 godinu | Naziv proizvođača | Jedinična cijena bez PDV-a | Stopa PDV-a (%) | Ukupni iznos stavke bez PDV-a | Broj komada u originalnom pakiranju/KUT
1. JEDNODIJELNI SUSTAV
1.1. | Zatvorene, neprozirne vrećice s dvoslojnom ljepljivom pločicom za izmet kod kolostome s filterom, promjera 10-76 mm | kom | 90 |  |  |  | 0
1.2. | Neprozirne vrećice s dvoslojnom ljepljivom pločicom s filterom i ispustom na čičak za izmet kod ileostome promjera 10-76 mm | kom | 90 |  |  |  | 0
1.3. | Samoljepive, prozirne vrećice za urin u urinostome, promjer 10-76 mm | kom | 60 |  |  |  | 0
1.4. | Samoljepive, neprozirne vrećice za urin u urinostome, promjer 10-76 mm | kom | 60 |  |  |  | 0
2. DVODIJELNI SUSTAV - VREĆICE
2.1. | Veličina 40 mm: zatvorene, neprozirne vrećice za izmet kod kolostome s filterom i sigurnosnim mehanizmom za spajanje vrećice i pločice | kom | 90 |  |  |  | 0
2.2. | Veličina 50 mm: zatvorene, neprozirne vrećice za izmet kod kolostome s filterom i sigurnosnim mehanizmom za spajanje vrećice i pločice | kom | 90 |  |  |  | 0
2.3. | Veličina 60 mm: zatvorene, neprozirne vrećice za izmet kod kolostome s filterom i sigurnosnim mehanizmom za spajanje vrećice i pločice | kom | 90 |  |  |  | 0
2.4. | Veličina 70 mm: zatvorene, neprozirne vrećice za izmet kod kolostome s filterom i sigurnosnim mehanizmom za spajanje vrećice i pločice | kom | 90 |  |  |  | 0
2.5. | Veličina 40 mm: neprozirne vrećice s ispustom za izmet kod ileostome s filterom i sigurnosnim mehanizmom za spajanje vrećice i pločice i ispustom na čičak | kom | 90 |  |  |  | 0
2.6. | Veličina 50 mm: neprozirne vrećice s ispustom za izmet kod ileostome s filterom i sigurnosnim mehanizmom za spajanje vrećice i pločice i ispustom na čičak | kom | 90 |  |  |  | 0
2.7. | Veličina 60 mm: neprozirne vrećice s ispustom za izmet kod ileostome s filterom i sigurnosnim mehanizmom za spajanje vrećice i pločice i ispustom na čičak | kom | 90 |  |  |  | 0
2.8. | Veličina 70 mm: neprozirne vrećice s ispustom za izmet kod ileostome s filterom i sigurnosnim mehanizmom za spajanje vrećice i pločice i ispustom na čičak | kom | 90 |  |  |  | 0
2.9. | Veličina 40 mm: neprozirne vrećice za urin u urinostome sa sigurnosnim mehanizmom za spajanje vrećice i pločice | kom | 60 |  |  |  | 0
2.10. | Veličina 50 mm: neprozirne vrećice za urin u urinostome sa sigurnosnim mehanizmom za spajanje vrećice i pločice | kom | 60 |  |  |  | 0
2.11. | Veličina 60 mm: neprozirne vrećice za urin u urinostome sa sigurnosnim mehanizmom za spajanje vrećice i pločice | kom | 60 |  |  |  | 0
2.12. | Veličina 35 mm: zatvorene, neprozirne vrećice za izmet kod kolostome s filterom, spajanje s pločicom ljepljenjem | kom | 60 |  |  |  | 0
2.13. | Veličina 50 mm: zatvorene, neprozirne vrećice za izmet kod kolostome s filterom, spajanje s pločicom ljepljenjem | kom | 60 |  |  |  | 0
2.14. | Veličina 70 mm: zatvorene, neprozirne vrećice za izmet kod kolostome s filterom, spajanje s pločicom ljepljenjem | kom | 90 |  |  |  | 0
3. DVODIJELNI SUSTAV - PLOČICE
3.1. | Veličina 40 mm: ravne podložne pločice s dvoslojnim ljepilom | kom | 30 |  |  |  | 0
3.2. | Veličina 50 mm: ravne podložne pločice s dvoslojnim ljepilom | kom | 30 |  |  |  | 0
3.3. | Veličina 60 mm: ravne podložne pločice s dvoslojnim ljepilom | kom | 30 |  |  |  | 0
3.4. | Veličina 70 mm: ravne podložne pločice s dvoslojnim ljepilom | kom | 30 |  |  |  | 0
3.5. | Veličina 40 mm: lagano zaobljene podložne pločice za stome u razini kože, Convex light, s dvoslojnim ljepilom | kom | 30 |  |  |  | 0
3.6. | Veličina 50 mm: lagano zaobljene podložne pločice za stome u razini kože, Convex light, s dvoslojnim ljepilom | kom | 30 |  |  |  | 0
3.7. | Veličina 60 mm: lagano zaobljene podložne pločice za stome u razini kože, Convex light, s dvoslojnim ljepilom | kom | 30 |  |  |  | 0
3.8. | Veličina 40 mm: ravne podložne pločice s posebnim ljepilom za urinostomu | kom | 30 |  |  |  | 0
3.9. | Veličina 50 mm: ravne podložne pločice s posebnim ljepilom za urinostomu | kom | 30 |  |  |  | 0
3.10. | Veličina 60 mm: ravne podložne pločice s posebnim ljepilom za urinostomu | kom | 30 |  |  |  | 0
3.11. | Veličina 35 mm: ravne podložne pločice s dvoslojnim hidrokoloidnim adhezivom, spajanje s vrećicom ljepljenjem. | kom | 30 |  |  |  | 0
3.12. | Veličina 50 mm: ravne podložne pločice s dvoslojnim hidrokoloidnim adhezivom, spajanje s vrećicom ljepljenjem. | kom | 30 |  |  |  | 0
3.13. | Veličina 70 mm: ravne podložne pločice s dvoslojnim hidrokoloidnim adhezivom, spajanje s vrećicom ljepljenjem. | kom | 30 |  |  |  | 0
4. PEDIJATRIJSKI SUSTAV
4.1. | JEDNODIJELNI SUSTAV - Samoljepive pedijatrijske vrećice za izmet kod kolostome promjera 10-35 mm | kom | 30 |  |  |  | 0
4.2. | JEDNODIJELNI SUSTAV - Samoljepive pedijatrijske vrećice za izmet kod ileostome promjera 10-35 mm | kom | 30 |  |  |  | 0
4.3. | DVODIJELNI SUSTAV - Pedijatrijske vrećice za izmet kod kolostome, veličina 40 mm | kom | 30 |  |  |  | 0
4.4. | DVODIJELNI SUSTAV - Pedijatrijske vrećice za izmet kod ileostome, veličina 40 mm | kom | 30 |  |  |  | 0
4.5. | Pedijatrijske ravne, podložne pločice veličina 40 mm | kom | 30 |  |  |  | 0
5. POSTOPERATIVNE VREĆICE
5.1. | Vrećica post-operativna, jednodjelna, prozirna, s dvoslojnom ljepljivom pločicom i ugrađenim inspekcijskim otvorom od 100 mm, promjer 10-115 mm, sterilna. Drenaža kroz mekani ispust koji se može spojiti s različitim noćnim vrećicama. | kom | 30 |  |  |  | 0
6. OSTALI PRIBOR
6.1. | Pasta za ispunjavanje rupa i ožiljaka oko stome, 60 g | kom | 5 |  |  |  | 0
6.2. | Sredstvo za skidanje ljepila i čišćenje kože | kom | 30 |  |  |  | 0
6.3. | Puder za oštećenu kožu oko stome, 25 g | kom | 5 |  |  |  | 0
6.4. | Krema za tretiranje suhe i nadražene kože koja omekšava kožu i sprečava njeno oštećivanje vraćanjem pravilnog pH kože, 60 ml | kom | 5 |  |  |  | 0
6.5. | Krema za zaštitu macerirane i iritirane kože uzrokovanu stolicom ili urinom, 50 g | kom | 5 |  |  |  | 0
6.6. | Modelirajući prsten za zaštitu kože oko stome sastavljen od mješavine alifatskog ugljikovodika i natrij-karboksimetil celuloze. | kom | 30 |  |  |  | 0
6.7. | Elastična traka namijenjena za učvršćivanje vanjskog ruba podložne pločice za stomu i omogućava dodatno prianjanje za neoštećenu kožu. | kom | 60 |  |  |  | 0
6.8. | Maramice za zaštitu kože na bazi alkil siloksana. | kom | 30 |  |  |  | 0
6.9. | Otopina lubrikanta za stoma vrećicu s efektom prikrivanja neugodnog mirisa sa sadržajem imidiazolidinil uree, 240 ml. | kom | 1 |  |  |  | 0
6.10. | Pasta u trakici bez alkohola s mogućnošću modeliranja | kom | 20 |  |  |  | 0
6.11. | Sprej za uklanjanje pomagala za stomu, silikonski | kom | 10 |  |  |  | 0
UKUPNI IZNOS BEZ PDV-a: | [6 empty] | 0
IZNOS PDV-a:
UKUPNI IZNOS S PDV-om: | [6 empty] | 0
Napomena: Naručitelj zadržava pravo da tijekom analize, a prije donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja zatraži uzorak. Uzorak se ne vraća ponuditelju.
| Mjesto i datum: |  |  | M.P. | Odgovorna osoba ponuditelja:
| _______________________________ |  |  |  | _____________________________________________