## Grupa 1.
Naručitelj: | ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC
Sjedište: | IVANA GORANA KOVAČIĆA 1E, 40000 ČAKOVEC
OIB: | 83506206752
NAZIV PREDMETA NABAVE: OSTOMIJSKI MATERIJAL
GRUPA 4. OSTOMIJSKI MATERIJAL IV
PROCIJENJENA VRIJEDNOST GRUPE PREDMETA NABAVE (bez PDV-a): 6.690,00 EUR
Redni broj | Naziv i opis predmeta nabave | Jedinica mjere | Okvirna količina za 1 godinu | Naziv proizvođača | Jedinična cijena bez PDV-a | Stopa PDV-a (%) | Ukupna cijena bez PDV-a | Broj komada u originalnom pakiranju/KUT
1. | Samoljepive vrećice s ispustom za ileostomu, s mikroporoznom tkaninom, promjera 19-65mm | kom | 60 |  |  |  | 0
2. | Samoljepive vrećice s ispustom za urostomu, s nastavkom za spoj na urinsku vrećicu, s mikroporoznom zaštitnom tkaninom, nepovratnom refluksnom i bakterijskom branom i dva adaptera, promjera 19-65mm | kom | 60 |  |  |  | 0
3. | Samoljepive zatvorene vrećice za kolostomu, s filterom te zaštitnom tkaninom uz tijelo od strukturiranog mikrofibera, promjera 20-70mm | kom | 60 |  |  |  | 0
4. | Samoljepive vrećice s ispustom za ileostomu, s filterom te zaštitnom tkaninom uz tijelo od strukturiranog mikrofibera, sustav zatvaranja bez kvačica, pomoću međuspojnih zatvarača, promjera 20-70mm | kom | 40 |  |  |  | 0
5. | Zatvorene vrećice za kolostomu s filterom, spoj s prstenom, promjer prstena 32,38,45,57,70mm | kom | 180 |  |  |  | 0
6. | Vrećice s ispustom za ileostomu, spoj s prstenom, promjer prstena 32,38,45,57,70,100mm | kom | 60 |  |  |  | 0
7. | Vrećice s ispusnim ventilom za urostomu, spoj s prstenom, promjer prstena 32,38,45,57,70mm | kom | 60 |  |  |  | 0
8. | Podložne pločice za stoma pomagala od stomahesive mase, spoj s prstenom, promjer prstena 32,38,45,57,70mm | kom | 60 |  |  |  | 0
9. | Podložne pločice za stoma pomagala od stomahesive mase, s fleksibilnim rubom, spoj s prstenom, promjer prstena 32,38,45,57,70mm | kom | 60 |  |  |  | 0
10. | Podložne pločice za stoma pomagala od stomahesive mase, spoj s prstenom, promjer prstena 100mm | kom | 60 |  |  |  | 0
11. | Modelirajuće podložne pločice za stoma pomagala, promjer prstena 45,57,70mm | kom | 60 |  |  |  | 0
12. | Modelirajuće podložne pločice za stoma pomagala, konveksne, za uvučene stome, promjer prstena 45,57mm | kom | 60 |  |  |  | 0
13. | Zatvorena vrećica s filterom za kolostomu, spoj bez prstena, promjer 35,48,61mm | kom | 120 |  |  |  | 0
14. | Vrećica s ispustom za ileostomu, spoj bez prstena, promjer 35,48,61mm | kom | 100 |  |  |  | 0
15. | Podložna pločica za stoma pomagala od stomahesive mase, spoj bez prstena, promjer 35,48,61mm | kom | 40 |  |  |  | 0
16. | Podložna pločica za stoma pomagala od stomahesive mase s fleksibilnim rubom, spoj bez prstena, promjer 35,48,61mm | kom | 40 |  |  |  | 0
17. | Modelirajuća podložna pločica za stoma pomagala za uvučene stome, spoj bez prstena, promjer 35,48,61mm | kom | 40 |  |  |  | 0
18. | Pedijatrijska samoljepiva vrećica s ispustom, za ileostomu, promjer od 8 do 50mm | kom | 30 |  |  |  | 0
19. | Pedijatrijska samoljepiva vrećica s ispustom, za urostomu, promjer od 8 do 50mm | kom | 30 |  |  |  | 0
20. | Pedijatrijske zatvorene vrećice za kolostomu, spoj s prstenom , promjer 45mm | kom | 40 |  |  |  | 0
21. | Pedijatrijske vrećice s ispustom za ileostomu, spoj s prstenom, promjer prstena 32,45mm | kom | 20 |  |  |  | 0
22. | Pedijatrijske vrećice s ispusnim ventilom za urostomu, spoj s prstenom, promjer prstena 32mm | kom | 20 |  |  |  | 0
23. | Pedijatrijske podložne pločice s fleksibilnim rubom, spoj s prstenom, promjer prstena 32,45mm | kom | 40 |  |  |  | 0
24. | Zaštitna pasta na bazi hidrokoloida za zaštitu kože oko stome, koristi se kao punilo za izravnavanje nabora i neravnina na koži, pakiranje od 60g | kom | 5 |  |  |  | 0
25. | Puder za zaštitu i njegu peristomalne kože, pakiranje od 25g | kom | 5 |  |  |  | 0
26. | Rupčići za odstranjivanje medicinskih ljepila, na bazi silikona, brzo i atraumatski uklanja ljepilo i ostatke ljepila | kom | 60 |  |  |  | 0
27. | Rupčići za zaštitu peristomalne kože, na bazi silikona, štiti kožu od oštećenja ljepilima, tjelesnim izlučevinama i djelovanjima enzima | kom | 60 |  |  |  | 0
28. | Vrećice za zbrinjavanje fistula, s nastavkom za spoj na urinsku vrećicu, dimenzija 110x75mm | kom | 20 |  |  |  | 0
29. | Vrećice za zbrinjavanje fistula, s nastavkom za spoj na urinsku vrećicu, dimenzija 175x110mm | kom | 20 |  |  |  | 0
30. | Vrećice za zbrinjavanje fistula, s nastavkom za spoj na urinsku vrećicu, horizontalne i vertikalne, dimenzija 245x160mm | kom | 20 |  |  |  | 0
31. | Pristupni prozorčić za vrećicu za fistule, omogućava pristup i irigaciju rane | kom | 40 |  |  |  | 0
32. | Podložni kolutići za zaštitu kože, modelirajući, promjer 48mm | kom | 30 |  |  |  | 0
33. | Podložni kolutići za zaštitu kože, deblje hidrokoloidne strukture, modelirajući, promjer 48mm | kom | 30 |  |  |  | 0
34. | Podložne pločice za zaštitu kože, modelirajuće, dimenzija 10x20cm | kom | 20 |  |  |  | 0
35. | Držači za svijenu stomu 65, 90mm | kom | 20 |  |  |  | 0
36. | Sprej za neutralizaciju neugodnih mirisa, za korištenje s ostomijskim pomagalima, pakiranje od 210ml | kom | 5 |  |  |  | 0
UKUPNI IZNOS BEZ PDV-a: | [6 empty] | 0
IZNOS PDV-a:
UKUPNI IZNOS S PDV-om: | [6 empty] | 0
Napomena: Naručitelj zadržava pravo da tijekom analize, a prije donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja zatraži uzorak. Uzorak se ne vraća ponuditelju.
| Mjesto i datum: |  |  | M.P. | Odgovorna osoba ponuditelja:
| _______________________________ |  |  |  | _____________________________________________