## Troškovnik
Naručitelj: | ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC |  | Ponuditelj: | _________________________________________
Sjedište: | IVANA GORANA KOVAČIĆA 1E, 40000 ČAKOVEC |  | Sjedište: | _________________________________________
OIB: | 83506206752 |  | OIB: | _________________________________________
NAZIV PREDMETA NABAVE: PILA ZA GIPS SA USISAVANJEM
PROCIJENJENA VRIJEDNOST PREDMETA NABAVE: 4.331,18 eur (bez PDV-a)
Red. broj | Opis predmeta nabave i tehničke specifikacije | Jed. mjere | Točna količina | Potvrda zahtjevanih karakteristika (DA/NE) | Jedinična cijena bez PDV-a | Stopa PDV-a (%) | Ukupni iznos stavke bez PDV-a
1. | PILA ZA GIPS
1.1. | snaga min. 500W | kom | 1 |  |  |  | 0
1.2. | napon 220V
1.3. | razina buke max. 70dB
1.4. | kompatibilan s nuđenim usisavačem sa stalkom za pilu
1.5. | uređaj je odobren za rad prema EU normativima
1.6. | uređaj i min. jedna oštrica koja je kompatibilna s pilom uključeni u cijenu
1.7. | uređaj je proizveden 2022. godine ili kasnije
2. | USISAVAČ SA STALKOM ZA PILU
2.1. | snaga min. 500W | kom | 1 |  |  |  | 0
2.2. | napon 220V
2.3. | razina buke max. 70dB
2.4. | cijev usisavača postavljena okomito na glavu rezne pile
2.5. | uređaj je odobren za rad prema EU normativima
2.6. | uređaj je proizveden 2022.godine ili kasnije
UKUPNI IZNOS BEZ PDV-a: | [6 empty] | 0
IZNOS PDV-a:
UKUPNI IZNOS SA PDV-om: | [6 empty] | 0
Napomena: pila i usisavač mogu biti dva odvojena uređaja koji su međusobno kompatibilni ili jedan integrirani uređaj koji obuhvaća sve propisane tehničke specifikacije.
| Mjesto i datum: _________________________________ |  |  | Potpis odgovorne osobe ponuditelja __________________________________________
M.P.