## Troškovnik
Naručitelj: | ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC |  | Ponuditelj: | _________________________________________
Sjedište: | IVANA GORANA KOVAČIĆA 1E, 40000 ČAKOVEC |  | Sjedište: | _________________________________________
OIB: | 83506206752 |  | OIB: | _________________________________________
NAZIV PREDMETA NABAVE: PLAZMATERM
PROCIJENJENA VRIJEDNOST PREDMETA NABAVE: 15.600,00 eur (bez PDV-a)
Red. broj | Opis predmeta nabave i tehničke specifikacije | Jed. mjere | Točna količina | Potvrda zahtjevanih karakteristika (DA/NE) | Jedinična cijena bez PDV-a | Stopa PDV-a (%) | Ukupni iznos stavke bez PDV-a
1. | PLAZMATERM
1.1. | Programi minimalno za: otapanje plazme, grijanje krvi, korisnički podesiv program | kom | 2 |  |  |  | 0
1.2. | Kapacitet 4-8 doza
1.3. | Vrijeme otapanja smrznute plazme 4 doze do max. 15 minuta
1.4. | Suho grijanje bez dodira s vodom/tekućinama
1.5. | Prostor grijanja mora osiguravati da se vrećice plazme i krvi u postupku ne oštećuju
1.6. | Zvučni signal za završetak procesa/pogrešku u radu
1.7. | Alarm za prisutnost tekućine/vlage/pregrijavanje
1.8. | Digitalni prikaz stanja uređaja: temperature, alarma, grešaka rada
1.9. | Priključak za ethernet RJ 45 ulaz
1.10. | Uređaj mora biti odobren za rad prema EU normativima
UKUPNI IZNOS BEZ PDV-a: | [6 empty] | 0
IZNOS PDV-a:
UKUPNI IZNOS SA PDV-om: | [6 empty] | 0
| Mjesto i datum: _________________________________ |  |  | Potpis odgovorne osobe ponuditelja __________________________________________
M.P.