## Troškovnik
Naručitelj: | ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC |  |  | Ponuditelj:
Sjedište: | IVANA GORANA KOVAČIĆA 1e, 40000 ČAKOVEC |  |  | Sjedište:
OIB: | 83506206752 |  |  | OIB:
NAZIV PREDMETA NABAVE: POPRAVAK DIZALA TRIPLEX C
PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE BEZ PDV-a: 5.525,00 EUR
Redni broj | Naziv stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Stopa PDV-a (%) | Ukupni iznos stavke bez PDV-a
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7=4*5)
1. | DEMONTAŽA DOTRAJALOG SUSTAVA UPRAVLJANJA BMC3000, TE UGRADNJA NOVOG SISTEMA LC100 U POSTOJEĆI ORMAR, DIZALO TRIPLEX C, 390-40425-D3 KONČAR | kpl | 1 |  |  | 0
Modul LC100-C2 (1 kom)
Modul LC100-SR (1 kom)
Modul LC100-VFD (1 kom)
Modul LC100-K3 (1 kom)
Napajanje 230/24VDC (1 kom)
Sklopnici upravljanja 9A (4 kom)
RC-član (7 kom)
Relej 230 VAC (1 kom)
LED žaruljica TOČNO U STANICI (1 kom)
Kučište osigurača (2 kom)
Redne stezaljke, izolacijski pribor, žica, kablovi (1 kom)
Modul LC100-M8 (pokazivač položaja) (8 kom)
Modul LC100-E4 (1 kom)
(1): UKUPNI IZNOS BEZ PDV-a: | 0
(1): IZNOS PDV-a: | 0
(1): UKUPNI IZNOS S PDV-om: | 0
| Mjesto i datum: ______________________________________ | M.P. |  | Potpis odgovorne osobe ponuditelja: _____________________________________________