## Grupa 2
Naručitelj: | ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC | [5 empty] | Ponuditelj: | __________________________________
Sjedište: | IVANA GORANA KOVAČIĆA 1E, 40 000 ČAKOVEC | [5 empty] | Sjedište: | __________________________________
OIB: | 83506206752 | [5 empty] | OIB: | __________________________________
NAZIV PREDMETA NABAVE: Potrošni materijal za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju (poništene grupe)
Grupa: 1. K-Tape trake
PROCIJENJENA VRIJEDNOST GRUPE PREDMETA NABAVE (bez PDV-a): 4.700,00 EUR
Red. Broj | Opis | Jed. mjere | Okvirna količina | Potvrda zahtjevanih karakteristika (DA/NE + broj str. u katalogu/prospektu) | Originalno pakiranje (komad/kutija) | Proizvođač i zemlja porijekla | Jedinična cijena bez PDV-a | Stopa PDV-a | Ukupni iznos stavke bez PDV-a
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10=4*8)
(1): 1.; (2): Traka - kineziotraka 5m x 5cm, raznih boja; (3): kom; (4): 360 | 0
1.1 | vodootpornost traka
1.2 | visokokvalitetna pamučna tkanina s hipoalergenim akrilnim ljepljivim slojem
1.3 | bez lateksa
1.4 | prozračnost i prijatnost na koži
1.5 | više od 130% vlastite gipkosti
1.6 | čvrstoća i težina slične koži
1.7 | propusnost za zrak i tekućine
1.8 | propusnost za sunčevu svjetlost
1.9 | nosivost minimalno tjedan dana, bez ostataka nakon odvajanja
1.10 | najstroža razina kvalitete i sigurnost za korištenje
(1): UKUPNI IZNOS BEZ PDV-a: | 0
(1): IZNOS PDV-a: | 0
(1): UKUPNI IZNOS S PDV-om: | 0
Napomena: Ponuditelj je u ponudi dužan dostaviti Medicinski CE certifikat klasa 1 i ISO certifikat za upotrebu u bolnicama i zdravstvenim ustanovama.
Napomena: Naručitelj zadržava pravo da tijekom analize, a prije donošenja Odluke o odabiru od najpovoljnijeg ponuditelja zatraži uzorak trake. Uzorci se ne vraćaju.
| Mjesto i datum: _____________________________ |  |  | M.P. |  |  | Potpis i pečat odgovorne osobe ponuditelja: _____________________________________________