## Troškovnik
Naručitelj: | ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC |  |  |  |  | Ponuditelj:
Sjedište: | IVANA GORANA KOVAČIĆA 1e, 40000 ČAKOVEC |  |  |  |  | Sjedište:
OIB: | 83506206752 |  |  |  |  | OIB:
NAZIV PREDMETA NABAVE: PREGLEDNI STOL ZA PEDIJATRIJU
PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE BEZ PDV-a: 1.225,00 eur
Redni broj | Naziv stavke | Jedinica mjere | Količina | Potvrda zahtjevanih karakteristika (DA/NE + broj str. u katalogu/prospektu) | Navesti naziv modela uređaja, naziv proizvođača i zemlju podrijetla | Jedinična cijena bez PDV-a | Stopa PDV-a (%) | Ukupni iznos stavke bez PDV-a
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9=4*7)
1. | PREGLEDNI STOL
(1): 1.1.; (2): Fiksna visina min 700mm; (3): kom; (4): 1 | 0
1.2. | Dimenzije min 700 x 1600mm
1.3. | Metalna konstrukcija sa praškastim elektrostatskim premazom
1.4. | 2-dijelna leđna ploha
1.5. | Stol postavljen na 4 noge s plastičnom zaštitom nogara
1.6. | Podešavanje nagiba uzglavlja od min 85°
1.7. | Minimalna nosivost 250 kg
1.8. | Madrac na stolu gustoće min 40 kg/m³
1.9. | Presvlaka debljine min 400 mm imitacija kože
1.10. | Sve površine jednostavne za održavanje i čišćenje
(1): UKUPNI IZNOS BEZ PDV-a: | 0
IZNOS PDV-a:
(1): UKUPNI IZNOS S PDV-om: | 0
| Mjesto i datum: ______________________________________ |  | M.P. |  |  | Potpis odgovorne osobe ponuditelja: _____________________________________________