## Troškovnik
Naručitelj: | ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC |  |  | Ponuditelj:
Sjedište: | IVANA GORANA KOVAČIĆA 1e, 40000 ČAKOVEC |  |  | Sjedište:
OIB: | 83506206752 |  |  | OIB:
NAZIV PREDMETA NABAVE: PRIPREMA PROSTORIJE ZA SMJEŠTAJ CT UREĐAJA
NAZIV GRUPE PREDMETA NABAVE: Grupa 2. Dodatni radovi na uređenju prostorije za CT uređaj
PROCIJENJENA VRIJEDNOST GRUPE PREDMETA NABAVE U EURIMA (bez PDV-a): 15.670,00
Redni broj | Naziv stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Stopa PDV-a (%) | Ukupni iznos stavke bez PDV-a
(1) | (2) | (3) | (4) | (7) | (8) | (9=4*7)
1. | Zaštita podova i zidova u području zone radova, protuprašna pregrada | komplet | 1 | 0 |  | 0
2. | Rušenje i uklanjanje poprečnog zida | m2 | 9 | 0 |  | 0
3. | dobava olovnog lima debljine 1 mm te ljepljenje na vratno krilo dim. 85/200 i klizna vrata dim. 140/208 te 2 mm na dovratnik nakon koje se dodatno lijepi ploča mediapana kao zaštita,lakiranje komplet dovratnika i vratnog krila,te ponovna montaža | kom | 2 | 0 |  | 0
4. | Dobava materijala i izrada pregradnog zida W113 debljine 12,50 cm. Zid se sastoji od obostranih 3x Safeboard ploča ili jednakovrijedno ________________ * te dodatnom dijamant pločom kao zaštita. | m2 | 12 | 0 |  | 0
5. | montaža dodatne 3x safeboard ploče ili jednakovrijedno ________________ * na dio zida koji ostaje i obrada do soboslikarskih radova - zid prema kontrolnoj sobi i prema svlačioni | m2 | 15 | 0 |  | 0
6. | montaža dodatne ploče 1x safeboard ili jednakovrijedno ________________ * na novoizvedeni gk zid prema hodniku uključujući i bojanje zida | m2 | 14 | 0 |  | 0
7. | montaža dodatnih ploča 4x safeboard ploča ili jednakovrijedno ________________ * na zidove u slačionici za pacijente uključujući i bojanje zida | m2 | 3 | 0 |  | 0
8. | Pažljiva demontaža sobnih zaokretnih vratiju zajedno s dovratnikom, i kliznih vratiju | kom | 2 | 0 |  | 0
9. | Pažljiva demontaža prozora te ponovna ugradnja. | komplet | 1 | 0 |  | 0
10. | Krpanje poda na mjestu rušenja zida reparaturnim mortom, niveliranje i postava završne elektroprovodive pvc podne obloge identične okolnoj uključujući i sokl s jedne i druge strane zida, šljic dimenzija 270 x 25 cm | kpl | 1 | 0 |  | 0
11. | Zidarska sanacija zidova i stropova nakon svih demontaža kao priprema za soboslikarske radove. (Krpanje, špalete…) | komplet | 1 | 0 |  | 0
12. | Gletanje i bojanje zidova i stropova bijelom disperzivnom bojom. | m2 | 110 | 0 |  | 0
13. | Odvoz otpada na ovlašteni deponij. | komplet | 1 | 0 |  | 0
(1): UKUPNI IZNOS BEZ PDV-a: | 0
(1): IZNOS PDV-a: | 0
(1): UKUPNI IZNOS S PDV-om: | 0
*Napomena: Za Safeboard ploče ili jednakovrijedno je potrebno priložiti atestnu dokumentaciju pri završetku radova, kod potpisivanja zapisnika o izvršenim radovima. Ponuditelj navedeno jamči izjavom (Obrazac 7.3. Dokumentacije o nabavi).
| Mjesto i datum: ______________________________________ |  | M.P. | Potpis odgovorne osobe ponuditelja: _____________________________________________