## Troškovnik
Naručitelj: | ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC |  |  | Ponuditelj:
Sjedište: | IVANA GORANA KOVAČIĆA 1e, 40000 ČAKOVEC |  |  | Sjedište:
OIB: | 83506206752 |  |  | OIB:
NAZIV PREDMETA NABAVE: PRIPREMA PROSTORIJE ZA SMJEŠTAJ CT UREĐAJA
NAZIV GRUPE PREDMETA NABAVE: Grupa 1. Dodatni radovi na uređenju prostorije za CT uređaj - ugradnja olovnog stakla - I. izmjene
PROCIJENJENA VRIJEDNOST GRUPE PREDMETA NABAVE U EURIMA (bez PDV-a): 10.830,00
Redni broj | Naziv stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Stopa PDV-a (%) | Ukupni iznos stavke bez PDV-a
(1) | (2) | (3) | (4) | (7) | (8) | (9=4*7)
1. | Dobava i montaža stakla između kontrolne sobe i snimaone s karakteristikama ekvivalent olova deb. 3 mm na 150 kV, dimenzije stakla 1700 x 1000 mm.* | kom | 1
(1): UKUPNI IZNOS BEZ PDV-a: | 0
(1): IZNOS PDV-a: | 0
(1): UKUPNI IZNOS S PDV-om: | 0
*Napomena: Za nuđeno staklo obavezno priložiti izjavu da će ako se s ponuditeljem ugovori dobava i montaža stakla uz staklo priložiti atest stakla s traženim karakteristikama (Obrazac 7.3. Dokumentacije o nabavi).
| Mjesto i datum: ______________________________________ |  | M.P. | Potpis odgovorne osobe ponuditelja: _____________________________________________