## Troškovnik
Naručitelj: | ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC |  |  |  |  | Ponuditelj:
Sjedište: | IVANA GORANA KOVAČIĆA 1e, 40000 ČAKOVEC |  |  |  |  | Sjedište:
OIB: | 83506206752 |  |  |  |  | OIB:
NAZIV PREDMETA NABAVE: RAČUNALNI PROGRAM KOJI PRETVARA GOVOR U TEKST
GRUPA 1. Program za pretvaranje govora u tekst - I. Izmjene
PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE BEZ PDV-a: 17.300,00 EUR
Redni broj | Naziv stavke | Jedinica mjere | Količina | Potvrda zahtjevanih karakteristika (DA/NE + broj str. u katalogu/prospektu) | Naziv proizvođača za navedenu robu/artikl | Jedinična cijena bez PDV-a | Stopa PDV-a (%) | Ukupni iznos stavke bez PDV-a
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9=4*7)
1. | Računalni program koji pretvara govor u tekst (za 15 korisnika)
(1): 1.1.; (2): Sustav koji služi za pretvaranje govora u tekst u realnom vremenu, ne zahtijeva prilagodbu na glas govornika niti je ovisan o spolu.; (3): mj; (4): 12 | 0
1.1.1. | Sustav uključuje:
specijalizirani medicinski rječnik
1.2. | transkripcija se odvija lokalno na računalu
1.3. | Naručitelj se logira u svoj Korisnički profil uz pomoć dodijeljene lozinke.
1.4. | jedan korisnički profil aktivan je na jednoj radnoj stanici istovremeno (ako Naručitelj mijenja mjesto rada, mora se samostalno odjaviti s prethodnog radnog mjesta)
1.5. | mogućnost modificiranja rječnika – Naručitelj može prilagoditi rječnik te čak i dodati riječi
1.6. | mogućnost definiranja predložaka – Naručitelj može definirati predloške i glasovne naredbe kojima ih želi pozvati
1.7. | korisnički profili koji uključuju riječi i predloške koje je Naručitelj sam dodao čuvaju se u dijeljenom folderu na mreži
1.8. | funkcionira u Windows okruženju
1.9. | mogućnost korištenja aplikacije u MINI modu – Naručitelju je omogućeno transkribiranje teksta direktno u druge aplikacije (bolničke informacije sustave)
1.10. | mogućnost korištenja glasovnih naredbi – Naručitelj može izabrati iz popisa glasovnih naredbi koje omogućuju glasovno upravljanje aplikacijom
1.11. | programom se može upravljati glasom posredstvom glasovnih funkcija dodijeljenih pojedinačnim funkcijama programa
1.12. | glasovne naredbe se može po potrebi uključiti/isključiti
1.13. | omogućuje deaktivaciju riječi iz osnovnog rječnika
1.14. | omogućuje dodavanje riječi i fraza od strane Naručitelja direktnim upisom
1.15. | omogućuje brisanje riječi koje je Naručitelj sam dodao
1.16. | riječi koje je Naručitelj sam dodao mogu se podijeliti s osobom koja koristi isti sustav
1.17. | Naručitelj može editirati predloženi izgovor dodane riječi
1.18. | Naručitelj može dodati više izgovora dodanoj riječi
1.19. | dodanim riječima se može dodati specifično obilježje: raspoznavanje ključnih riječi, ispisivanje velikim slovom, ne ispisivanje riječi i zamjena za drugu riječ
1.20. | Naručitelj može samostalno definirati predloške te odabrati glasovnu naredbu na koju se pozivaju ili tipkovni prečac od ponuđenih
1.21. | predloške se može po potrebi uključivati i isključivati, dodavati i brisati te prepravljati
1.22. | predloške se kao i riječi može dijeliti s osobama koje imaju isti program
1.23. | uz diktirani tekst se veže i audio snimka uz pomoć vremenskih odrednica
1.24. | datotekama koje se spremaju se može odrediti razina komprimiranja
1.25. | naknadno preslušavanje spremljene datoteke je moguće od početka ili od položaja pokazivača u tekstu
1.26. | program omogućuje reprodukciju kojom se može slobodno kretati po zvučnom zapisu (pokreni, pauziraj)
1.27. | zvučni zapis se pri reprodukciji može usporiti ili ubrzati
1.28. | pri reprodukciji je označen tekst koji je transkribiran kako bi se pratili rezultati transkripcije
1.29. | datoteku je moguće izvesti u rtf i txt format
1.30. | datoteku je moguće izvesti u mp3, wav i spx format
1.31. | omogućeno je automatsko spremanje datoteka unutar programa
1.32. | tekst je moguće naknadno urediti
1.33. | tekst je moguće naknadno kopirati
1.34. | moguće je odrediti oblik i veličinu slova, boju zapisa i boju prikaza ključnih riječi
1.35. | program na temelju konteksta, zadanih pravila i inteligentne detekcije diktiranja formatira tekst u uobičajenu formu
1.36. | interpunkcijski znakovi se ispisuju kao odgovarajući simbol na osnovu prirodnog izgovora riječi tog znaka
1.37. | program raspoznaje brojeve i u decimalnom obliku, sekvencama bez razmaka ili ih ispisuje riječima uz upotrebu odgovarajaće naredbe
1.38. | novčani iznosi, fizikalne jedinice, titule i činovi se transkribiraju definiranim simbolima i kraticama
(1): UKUPNI IZNOS BEZ PDV-a: | 0
(1): IZNOS PDV-a: | 0
(1): UKUPNI IZNOS S PDV-om: | 0
| Mjesto i datum: ______________________________________ |  | M.P. |  |  | Potpis odgovorne osobe ponuditelja: _____________________________________________