## Troškovnik
Naručitelj: | ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC |  |  |  |  | Ponuditelj:
Sjedište: | IVANA GORANA KOVAČIĆA 1e, 40000 ČAKOVEC |  |  |  |  | Sjedište:
OIB: | 83506206752 |  |  |  |  | OIB:
NAZIV PREDMETA NABAVE: RAČUNALNI PROGRAM KOJI PRETVARA GOVOR U TEKST
GRUPA 2. Oprema za diktiranje
PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE BEZ PDV-a: 4.000,00 EUR
Redni broj | Naziv stavke | Jedinica mjere | Količina | Potvrda zahtjevanih karakteristika (DA/NE + broj str. u katalogu/prospektu) | Navesti naziv modela uređaja, naziv proizvođača i zemlju podrijetla | Jedinična cijena bez PDV-a | Stopa PDV-a (%) | Ukupni iznos stavke bez PDV-a
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9=4*7)
1. | Oprema za diktiranje (mikrofon)
(1): 1.1.; (2): Dimenzija (maksimalno): 50 × 180 × 35 mm; (3): kom; (4): 10 | 0
1.2. | Masa (maksimalno): 250g uključujući kabel
1.3. | Duljina kabela (minimalno): 2,5 m
1.4. | Mikrofon: - frekvencijski odgovor: najmanje 200 – 12 000 Hz ili bolje - osjetljivost: -37 dBV ili bolje - odnos signal/šum: > 70 dBA ili bolje
1.5. | Ugrađen zvučnik: - izlazna snaga zvučnika: min. 200 mW - akustični frekvencijski odziv: 300 – 7500 Hz ili bolje
1.6. | Integrirani senzor pokreta za isključivanje snimanja kada se mikrofon odloži na stol
1.7. | Kompatibilnost sa softverom za pretvorbu govora u tekst
(1): UKUPNI IZNOS BEZ PDV-a: | 0
(1): IZNOS PDV-a: | 0
(1): UKUPNI IZNOS S PDV-om: | 0
| Mjesto i datum: ______________________________________ |  | M.P. |  |  | Potpis odgovorne osobe ponuditelja: _____________________________________________