## Troškovnik
Naručitelj: | ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC |  |  | Ponuditelj: | _________________________________________
Sjedište: | IVANA GORANA KOVAČIĆA 1E, 40000 ČAKOVEC |  |  | Sjedište: | _________________________________________
OIB: | 83506206752 |  |  | OIB: | _________________________________________
NAZIV PREDMETA NABAVE: RADOVI ZA POTREBE UREĐENJA ODJELA
Grupa 1. SOBOSLIKARSKI RADOVI NA ODJELU OTORINOLARINGOLOGIJE
PROCIJENJENA VRIJEDNOST PREDMETA NABAVE (bez PDV-a): 1.920,00 eur
Redni broj | Opis predmeta nabave | Jedinica mjere | Okvirna količina | Stopa PDV-a | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a
1. | Demontaža dijela zida veličine cca 5,00 x 1,00 na način da isto bude priprema za ugradnju prozora prema hodniku | komplet | 1 |  |  | 0
2. | Dobava i ugradnja PVC prozora dim. 600 x 1000mm. U cijenu uključena obrada špaleta oko novopostavljene stolarije te zatvaranje dijela zida oko iste | kom | 4 |  |  | 0
3. | Parcijalno gletanje i bojenje zidova u novom uredu i dijelu hodnika | m² | 70 |  |  | 0
UKUPNI IZNOS BEZ PDV-a: | [5 empty] | 0
IZNOS PDV-a:
UKUPNI IZNOS S PDV-om: | [5 empty] | 0
| Mjesto i datum _____________________________ |  |  | Odgovorna osoba ponuditelja ____________________________________