## List1
Naručitelj: | ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC |  |  |  | Ponuditelj:
Sjedište: | IVANA GORANA KOVAČIĆA 1E, 40000 ČAKOVEC |  |  |  | Sjedište:
OIB: | 83506206752 |  |  |  | OIB:
NAZIV PREDMETA NABAVE: RTG ZAŠTITNI PANEL
PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE BEZ PDV-a: 4.211,29 eur
Redni broj | Naziv stavke | Jedinica mjere | Količina | DA/NE | Jedinična cijena bez PDV-a | Stopa PDV-a (%) | Ukupni iznos stavke bez PDV-a
1.1. | RTG zaštitni panel za montažu na aparat Shimadzu Trinias C8 | kpl. | 1 |  |  |  | 0
1.2. | Uključuje set od minimalno tri panela za fiksiranje na šinu OP stola
1.3. | Dimenzije pojedinačnih panela : glavni panel minimalne dimenzije 850 mm, nastavni panel manji minimalne dimenzije 250 mm, nastavni panel veći minimalne dimenzije 600mm.
1.4. | Ukupna širina panela u radnom tj. preklopnom položaju maksimalno 1620 mm.
1.5. | Zaštitni panel kompatibilan sa šinama OP stola dimenzija: 7x25 mm; 9x25mm; 10x25 mm.
1.6. | Ekvivalent zaštite minimalno Pb 0,50mm
1.7. | Uključena i dva gornja fleksibilna panela širi dimenzija 590 mm a uži dimenzija 240 mm
1.8. | Visina minimalno 97 cm s dodatnim gornjim panelima, a maximalno 100 cm
UKUPNI IZNOS BEZ PDV-a : | [6 empty] | 0
IZNOS PDV-a: | [6 empty] | 0
UKUPNI IZNOS SA PDV-OM: | [6 empty] | 0
| Mjesto i datum: _______________________ |  |  |  | Potpis i pečat odgovorne osobe ponuditelja _____________________________________________