## Grupa 6
Naručitelj: | ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC |  | Ponuditelj: |  | _________________________________________
Sjedište: | IVANA GORANA KOVAČIĆA 1E, 40 000 ČAKOVEC |  | Sjedište: |  | _________________________________________
OIB: | 83506206752 |  | OIB: |  | _________________________________________
NAZIV PREDMETA NABAVE: Servis i čišćenje rashladnih uređaja
GRUPA 1. PREDMETA NABAVE: Servis dizalice topline ( robura) - Paviljon 1 - JIL i Centralna sterilizacija
PROCIJENJENA VRIJEDNOST GRUPE PREDMETA NABAVE (bez PDV-a): 1.200,00 €
JIL i CENTRALNA STERILIZACIJA
A.- | VANJSKE JEDINICE
Red.br. | Proizvođač | Serijski broj | Godište i količina radne tvari
| JIL - HLAĐENJE I GRIJANJE |  |  | Količina u kg | Jedinična cijena bez PDV-a | Stopa PDV-a | Cijena bez PDV-a
1. | ROBUR | 302360016 | R 717, 2011.g. 7,5 kg radne tvari | 1
CENTRALNA STERILIZACIJA - HLAĐENJE
2. | ROBUR | 273950324 | R 717,2005.g. 7,5 kg radne tvari
Ukupni iznos bez PDV-a:
PDV:
Ukupni iznos s PDV-om:
NAPOMENA : Potrebno je u tablicu upisati jediničnu cijenu za 1 kg rashladnog plina. Ako se utvrdi da je potrebna nadopuna plina isto će se naknadno financijski obračunati.
Jedinična cijena ne ulazi u ukupnu vrijednost grupe nego je samo informacija o cijeni koštanja za 1 kilogram plina.
B.- | POSTUPCI KOJI SE TREBAJU IZVRŠITI TIJEKOM SERVISA
Redni broj | OPIS RADNJI I POSTUPAKA KOD REDOVNOG ODRŽAVANJA KLIMA UREĐAJA |  | Potvrda
| VANJSKIH JEDINICA ZA CENTRALNU STERILIZACIJU I JIL TE |  | ispunjenja zahtjeva
| UNUTARNJIH JEDINICA ZA JIL I CENTRALNU STERILIZACIJU |  | DA/NE
1.- | Ispitivanje i čišćenje baterije kondenzatora i apsorbera uređaja
2.- | Kontrola tlaka hidrauličkog kruga
3.- | Demontaža - montaža plamenika, čišćenje komore te promjena brtve plamenika
4.- | Ispitivanje, kontrola i čišćenje elektroda paljenja
5.- | Ispitivanje i čišćenje plamenika
6.- | Ispitivanje i čišćenje uljne pumpe te kontrola razine ulja, po potrebi dopuna do 15%
7.- | Kontrola tlaka plina na plinskoj rampi i podešavanje tlaka plina na plameniku
8.- | Kontrola pripadajućih električnih sklopova
9.- | Ispitivanje i čišćenje filtera za vodu
10.- | Ispitivanje funkcionalnosti sigurnosnih uređaja
11.- | Stavljanje u funkciju i opće testiranje modula za hlađenje
12.- | Ispitivanje temperature medija, zadane radne temperature
13.- | Edukacija predstavnika krajnjeg korisinika
14.- | Demontaža i ponovno vraćanje plamenika te čišćenje komore plamenika
15.- | Čišćenje elektrode za paljenje i ionizaciju
16.- | Kontrola rada elektrodi
17.- | Provjera ispravnosti rada ventilatorskog kola ventilatora plamenika
18.- | Kontrola nepropustljivosti plinske rampe
19.- | Provjera funkcionalne ispravnosti rada
20.- | Provjera stanja ispravnosti izmjenjivača topline
|  |  | Jedinična cijena bez PDV-a | Stopa PDV-a | Cijena bez PDV-a
|  |  | Ukupni iznos bez PDV-a: |  | 0
PDV:
|  |  | Ukupni iznos s PDV-om: |  | 0
| Mjesto i datum | M.P. |  | Potpis odgovorne osobe ponuditelja
| __________________________________________ |  |  | _______________________________