## Grupa 8
Naručitelj: | ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC |  | Ponuditelj: | _________________________________________
Sjedište: | IVANA GORANA KOVAČIĆA 1E, 40 000 ČAKOVEC |  | Sjedište: | _________________________________________
OIB: | 83506206752 |  | OIB: | _________________________________________
NAZIV PREDMETA NABAVE: Servis i čišćenje rashladnih uređaja
GRUPA 2. PREDMETA NABAVE: Servis dizalica topline Daikin instaliranih u sklopu en. obnove 2023.
PROCIJENJENA VRIJEDNOST GRUPE PREDMETA NABAVE (bez PDV-a): 2.000,00 EUR
SERVISNO OPSKRBNI CENTAR I PAVILJON 1
A.- | VANJSKE JEDINICE
Red.br. | Proizvođač - godište | Model - Serijski broj | Vrsta i količina radne tvari
| PRAONA - SERVISNO OPSKRBNI CENTAR |  |  | Količina u kg | Jedinična cijena bez PDV-a | Stopa PDV-a | Cijena bez PDV-a
1. | DAIKIN - 2/2023.g. | ERQ250A7W1B - 8314652 | R 410A - 8.4 kg | 1 |  |  | 0
PREHRANA - SERVISNO OPSKRBNI CENTAR
2. | DAIKIN - 11/2022.g. | ERQ200A7W1B - 8210081 | R 410A - 7.7 kg |  |  |  | 0
3. | DAIKIN - 11/2022.g. | ERQ200A7W1B - 8210083 | R 410A - 7.7 kg |  |  |  | 0
4. | DAIKIN - 11/2022.g. | ERQ200A7W1B - 8210094 | R 410A - 7.7 kg |  |  |  | 0
5. | DAIKIN - 6/2022.g. | ERQ200A7W1B - 8209845 | R 410A - 7.7 kg |  |  |  | 0
PAVILJON 1
6. | DAIKIN - 8/2021.g. | REYQ18U7Y1B - 5102524 | R 410A - 11.8 kg |  |  |  | 0
EKONOMSKI POSLOVI - SERVISNO OPSKRBNI CENTAR
7. | DAIKIN - 6/2023.g. | EWYT050CZPBA2 - X000227 | R 32 - 5.10 + 5.10 = 10.20 kg | 1 |  |  | 0
PREHRANA - SERVISNO OPSKRBNI CENTAR
8. | DAIKIN - 7/2022.g. | EWAT050CZPBA2 - X000056 | R 32 - 5.10+5.10 = 10.20 kg |  |  |  | 0
PAVILJON 1
9. | DAIKIN - 6/2022.g. | EWYT310B-XLA2014 - CH-22F01310-KKKKXX | R 32 - 52.4 kg |  |  |  | 0
10. | DAIKIN - 6/2022.g. | EWYT310B-XLA2014 - CH-22F01311-KKKKXX | R 32 - 52.4 kg |  |  |  | 0
[5 empty] | Ukupni iznos bez PDV-a: |  | 0
PDV:
[5 empty] | Ukupni iznos s PDV-om: |  | 0
B - | UNUTARNJA JEDINICA - REKUPERATOR - TRANSFUZIJA
Red.br. | Proizvođač | Serijski broj | Vrsta i količina radne tvari | Količina u kg | Jedinična cijena bez PDV-a | Stopa PDV-a | Cijena bez PDV-a
1. | DAIKIN - 7/2023.g. | VAM2000J8VEB | R 410A - 8.4 kg | 1
[5 empty] | Ukupni iznos bez PDV-a: |  | 0
PDV:
[5 empty] | Ukupni iznos s PDV-om: |  | 0
NAPOMENA : Potrebno je u tablicu upisati jediničnu cijenu za 1 kg rashladnog plina. Ako se utvrdi da je potrebna nadopuna plina isto će se naknadno financijski obračunati.
Jedinična cijena ne ulazi u ukupnu vrijednost grupe nego je samo informacija o cijeni koštanja za 1 kilogram plina.
C. - | POSTUPCI NA VANJSKIM RASHLADNIM JEDINICAMA
Red.br. | Opis postupaka i radnji |  |  | Potvrda ispunjenja zahtjeva DA/NE
1. | Kontrola po F-gas regulativi
1.1. | Provjera propuštanja rashladnih uređaja sukladno Uredbi EU i primjenjivim domaćim propisima br. EZ 517/2014
2. | Općenito
2.1. | Vizualni pregled radi otkrivanja oštećenih komponenti, vidljivih propuštanja, cjelovitosti izolacije i postojanja neuobičajenih zvukova.
3. | Izmjenjivač
3.1. | Kemijsko čišćenje kondenzatora vanjske jedinice biorazgradivim ekološkim sredstvima.
4. | Napajanje
4.1. | Vizualni pregled ožičenja i spojnih priključaka električne energije.
4.2. | Mjerenje napona napajanja, otpora izolacije, pritezanje električnih spojeva i kontakata
5. | Regulacija i zaštita
5.1. | Vizualni pregled ožičenja i spojnih priključaka kontrole i zaštite
5.2. | Pregled postavki regulatora, pregled eventualno evidentiranih zastoja u radu
5.3. | Kontrola i podešavanje radnih parametara, kontrola zaštitnih presostata, kontrola rada ventilatora
6. | Rashladni krug
6.1. | Vizualni pregled stanja vidljivog dijela bakrenog cijevnog razvoda i izolacije
6.2. | Pregled i analiza rashladnog kruga sa Daikin VRV Service checker-om: kontrola temperatura i tlakova kondenzacije i isparavanja, mjerenje superheating-a i subcooling-a
7. | Analiza rada sustava
7.1. | Analiza i ažuriranje zadnjom verzijom upravljačkog programa
7.2. | Povezivanje servisnim alatom Daikin Service Checker3, analiza i snimanje radnih parametara sustava u trajanju od 1 h. Snimanje rada izvesti pri maksimalno dostupnom opterećenju sustava. Kontrola svih radnih parametara analiza i utvrđivanje rada sustava
8. | Dokumentacija
8.1. | Izrada zapisnika s potvrdom svih obavljenih servisnih aktivnosti tijekom redovitog preventivnog servisa
8.2. | Izrada izvještaja o provjeri nepropusnosti freonskog sustava na zakonom predviđenom obrascu
|  |  |  | Jedinična cijena bez PDV-a | Stopa PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a
|  |  |  | Ukupni iznos bez PDV-a: |  | 0
PDV:
|  |  |  | Ukupni iznos s PDV-om: |  | 0
REKAPITULACIJA
| A | 0
| C | 0
| Ukupno bez PDV-a: | 0
PDV:
| Ukupno s PDV-om: | 0
| Mjesto i datum | M.P. |  | Potpis odgovorne osobe ponuditelja
| __________________________________________ |  |  | _______________________________