## Grupa 9
Naručitelj: | ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC |  | Ponuditelj: | _________________________________________
Sjedište: | IVANA GORANA KOVAČIĆA 1E, 40 000 ČAKOVEC |  | Sjedište: | _________________________________________
OIB: | 83506206752 |  | OIB: | _________________________________________
NAZIV PREDMETA NABAVE: Servis i čišćenje rashladnih uređaja
GRUPA 3. PREDMETA NABAVE: Servis klima komora Proklima i zamjena filtera - oprema instalirana u sklopu en. obnove 2023.
PROCIJENJENA VRIJEDNOST GRUPE PREDMETA NABAVE (bez PDV-a): 5.000,00 €
OPSKRBNO SERVISNI CENTAR
POPIS KLIMA UREĐAJA
R. br. | Proizvođač | Model/tv. broj | Funkcija
1. | PRO KLIMA | KG Flex CPL-C900-1-R tv.br. 40902 | ventilacija
2. | PRO KLIMA | KG Flex CPL-C900-1-R tv.br. 40903 | ventilacija
3. | PRO KLIMA | KG Flex CPL4000-5-R tv.br. 40904 | klimatizacija
4. | PRO KLIMA | KG Flex CPL3500-5-R tv.br. 40905 | klimatizacija
5. | PRO KLIMA | KG Flex 2015 tv.br. 40906 | klimatizacija
6. | PRO KLIMA | KG Flex 2510S tv.br. 40908 | klimatizacija
7. | PRO KLIMA | KG Flex 2015 tv.br. 40930 | klimatizacija
8. | PRO KLIMA | KG Flex 2010 tv.br. 40909 | klimatizacija
9. | PRO KLIMA | KG Flex 1510 tv.br. 40911 | klimatizacija
10. | PRO KLIMA | KG Flex 2020 tv.br. 40912 | klimatizacija
11. | PRO KLIMA | KG Flex 2510S tv.br. 40914 | klimatizacija
A. | POSTUPCI KOJI SE TREBAJU IZVRŠITI TIJEKOM SERVISA NA KLIMA UREĐAJIMA
Red.br. | Opis postupaka |  |  | Potvrda ispunjenja zahtjeva DA/NE
1. | Pregled rada instalacije za osiguranje funkcionalnog i ispravnog rada svih sustava po specifikaciji strojarskog i elektro projekta
2. | vizualno: vanjski pregled ( dihtanje vrata, svi spojevi, grijanje, hlađenje)
3. | pregled žaluzina ( otvorenost-zatvorenost)
4. | pregled motora i kola ventilatora, remenica, izmjenjivača, istrošenost ležajeva
5. | mjerenje: otpora motora s pregledom svih spojeva
6. | Ležajevi: Mjerenje stanja ležajeva ( motora, ventilatora) sa SKF machine Condition Advisor kako bi potvrdili ispravnost ili ukazali na moguće oštećenje ležajeva
7. | automatika: osnovni pregled elemenata u polju, žaluzine, pogoni ventila, mjerenja. Provjera funkcionalnosti
8. | Simulacija alarmnih stanja klima uređaja ( motori, pumpe, frost, požar, puknuće remena)
9. | frekvencijski pretvarači: pregled spojeva, parametara i opće stanje
11. | Troškovi transporta i sitni potrošni materijal, radovi na izmjeni filtera,rad na visini, zbrinjavanje starih filtera, osiguranje i ažuriranje pratećeg lista uključeni u cijenu
12. | Po potrebi nadopuna plina
13. | Zamjena filtera
14. | Izvođač radova je obavezan preuzeti stare filtere i propisno ih zbrinuti.
15. | Ispunjavanje očevidnika KT1, te očevidnik KTZ1.
16. | Ispunjavanje servisne kartice SK1
|  |  |  | Jedinična cijena bez PDV-a | Stopa PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a
|  |  |  | Ukupni iznos bez PDV-a: |  | 0
PDV:
|  |  |  | Ukupni iznos s PDV-om: |  | 0
B. - | SPECIFIKACIJA FILTERA ZRAKA KLIMA UREĐAJA
Red.br. | Klima uređaj PROKLIMA | Kvaliteta filtera | Dimenzije filtera | Jed.mjera | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Stopa PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a
1. | KG Flex CPL-C900-1-R tv.br. 40902 | PREMA UPUTI PROIZVOĐAČA KLIMA UREĐAJA | EPGC5 455x360x96 | kom | 1 |  |  | 0
|  |  | EPGC7 455x360x96 | kom | 1 |  |  | 0
2. | KG Flex CPL-C900-1-R tv.br. 40903 |  | EPGC5 455x360x96 | kom | 1 |  |  | 0
|  |  | EPGC7 455x360x96 | kom | 1 |  |  | 0
3. | KG Flex CPL4000-5-R tv.br. 40904 |  | OPGP7 592X592X296-ES-00 | kom | 2 |  |  | 0
|  |  | OPGP7 592x287x296-ES-00 | kom | 2 |  |  | 0
4. | KG Flex CPL3500-5-R tv.br. 40905 |  | OPGP7 592X592X296-ES-00 | kom | 2 |  |  | 0
|  |  | OPGP7 592x287x296-ES-00 | kom | 2 |  |  | 0
5. | KG Flex 2015 tv.br. 40906 |  | ZFABS 287x592x48 | kom | 2 |  |  | 0
|  |  | ZFABS 592x592x48 | kom | 2 |  |  | 0
|  |  | M5 592x592x380 | kom | 2 |  |  | 0
|  |  | M5 592x287x380 | kom | 2 |  |  | 0
6. | KG Flex 2510S tv.br. 40908 |  | BFSS5 592x592x380-10-25-H25 | kom | 2 |  |  | 0
|  |  | BFSS5 287x592x380-05-25-H25 | kom | 1 |  |  | 0
|  |  | ZFABS 287x592x48 | kom | 1 |  |  | 0
|  |  | ZFABS 592x592x48 | kom | 2 |  |  | 0
7. | KG Flex 2015 tv.br. 40930 |  | ZFABS 287x592x48 | kom | 2 |  |  | 0
|  |  | ZFABS 592x592x48 | kom | 2 |  |  | 0
|  |  | M5 592x592x380 | kom | 2 |  |  | 0
|  |  | M5 592x287x380 | kom | 2 |  |  | 0
8. | KG Flex 2010 tv.br. 40909 |  | BFSS5 592x592x380-10-25-H25 | kom | 2 |  |  | 0
|  |  | BFSS5 287x592x380-05-25-H25 | kom | 2 |  |  | 0
|  |  | ZFABS 287x592x48 | kom | 2 |  |  | 0
|  |  | ZFABS 490x592x48 | kom | 2 |  |  | 0
9. | KG Flex 1510 tv.br. 40911 |  | BFSS5 592x592x380-10-25-H25 | kom | 1 |  |  | 0
|  |  | BFSS5 287x592x380-05-25-H25 | kom | 1 |  |  | 0
|  |  | ZFABS 287x592x48 | kom | 1 |  |  | 0
|  |  | ZFABS 592x592x48 | kom | 1 |  |  | 0
10. | KG Flex 2020 tv.br. 40912 |  | ZFABS 592x592x48 | kom | 4 |  |  | 0
|  |  | M5 592x592x380 | kom | 4 |  |  | 0
11. | KG Flex 2510S tv.br. 40914 |  | BFSS5 287x592x380-05-25-H25 | kom | 2 |  |  | 0
|  |  | BFSS5 592x287x380-05-25-H25 | kom | 2 |  |  | 0
|  |  | ZFABS 287x592x48 | kom | 2 |  |  | 0
|  |  | ZFABS 490x592x48 | kom | 2 |  |  | 0
|  |  | UKUPNO: | kom | 62 |  |  | 0
[6 empty] | Ukupni iznos bez PDV-a: |  | 0
PDV:
[6 empty] | Ukupni iznos s PDV-om: |  | 0
REKAPITULACIJA
| A. | 0
| B. | 0
| Ukupno bez PDV-a: | 0
PDV:
| Ukupno s PDV-om: | 0
Napomena: Ponuditelj mora dati izjavu da je ovlašteni servis na nabrojanu opremu proizvođača PROKLIMA
| Mjesto i datum | M.P. |  | Potpis odgovorne osobe ponuditelja
| __________________________________________ |  |  | _______________________________