## List1
Naručitelj: | ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC |  |  |  | Ponuditelj: |  |  |  | _________________________________________
Sjedište: | IVANA GORANA KOVAČIĆA 1E, 40000 ČAKOVEC |  |  |  | Sjedište: |  |  |  | _________________________________________
OIB: | 83506206752 |  |  |  | OIB: |  |  |  | _________________________________________
NAZIV PREDMETA NABAVE: SETOVI ZA OFTALMOLOGIJU
PROCIJENJENA VRIJEDNOST PREDMETA NABAVE: 25.000,00 EUR
Redni broj | Naziv stavke |  | Jedinica mjere | Okvirna godišnja količina | Naziv proizvođača za navedeni artikl/robu | Naziv artikla i kataloški broj | Jedinična cijena FCO ŽBČ bez PDV-a | Stopa PDV-a (%) | Ukupni iznos stavke bez PDV-a
(1) | (2) |  | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9=4*7)
1. | SET ZA VITREKTOMIJU, sterilan Sastav: 1x prekrivka od dvoslojnog nepropusno-upijajućeg materijala (LDPE+PP) 120x100cm, omot 1x oftalmološka prekrivka izrađena iz netkanog tekstila SMS 45 g/m², 100 % polipropilen, čvrst, vodoodbojan, alkoholodbojan materijal, dimenzije 120x145cm s incizijskim otvorom fi 7cm i vrećicom za odtok 10x kompresa od gaze 7,5x7,5cm, 12-slojna 1x prekrivka od dvoslojnog nepropusno-upijajućeg materijala (LDPE+PP) 75x90cm 1x ogrtač od alkoholodbojnog, vodoodbojnog materijala, 100 % polipropilen, SMS 35 gr/m² vel. XL 1x ogrtač od alkoholodbojnog, vodoodbojnog materijala, 100 % polipropilen, SMS 35 gr/m² vel. M 2 x brisač (celuloza+latex) 30x40 cm 2 x štapić veliki drveni 1 x okrugli tupfer za zatvaranje oka |  | (3): kom; (4): 50 | 0
2. | SET ZA OPERACIJU KATARAKTE, sterilan Sastav: 1x prekrivka od dvoslojnog nepropusno-upijajućeg materijala (LDPE+PP) 120x100cm, omot 1x oftalmološka prekrivka izrađena iz netkanog tekstila SMS 45 g/m², 100 % polipropilen, čvrst, vodoodbojan, alkoholodbojan materijal, dimenzije 120x135cm s incizijskim otvorom fi 7cm i vrećicom za odtok 2 x šprica 2ml 1 x šprica 5 ml 2 x štapić s vatom veliki drveni 1 x igla 0,45x16 mm 1 x igla 0,9x40 mm 10x kompresa od gaze 7,5x7,5cm, 12 slojna 1x ogrtač od alkoholodbojnog, vodoodbojnog materijala, 100 % polipropilen, SMS 35 gr/m² vel. XL 1x ogrtač od alkoholodbojnog, vodoodbojnog materijala, 100 % polipropilen, SMS 35 gr/m² vel. M 1 x brisač (celuloza+latex) 30x40 cm 1x tupfer okrugli za zatvaranje oka |  | (3): kom; (4): 900 | 0
3. | SET ZA INTRAVITREALNU INJEKCIJU, sterilan Sastav: 1x prekrivka od dvoslojnog nepropusno-upijajućeg materijala (LDPE+PP) 120x100cm, omot 2x kompresa vodoodbojna, alkoholodbojna, 100% PP, SMS 45 gr/m², 60x80 cm s otvorom promjera 7 cm 20x kompresa od gaze 7,5x7,5cm, 12-slojna 2x tupfer za oko 2x prekrivka od dvoslojnog nepropusno-upijajućeg materijala (LDPE+PP) 75x90cm 4 x štapić veliki drveni |  | (3): kom; (4): 600 | 0
4. | SET ZA BLEPHAROPLASTIKU, sterilan Sastav: 1x prekrivka od dvoslojnog nepropusno-upijajućeg materijala (LDPE+PP) 120x100cm, omot 2x prekrivka vodoodbojna, alkoholodbojna, 100% PP, SMS 45 gr/m², 70x70cm s otvorom fi 8cm 30x kompresa od gaze 7,5x7,5 12-slojna 1x posuda okrugla polipropilen prozirna 250ml 6 x štapić veliki drveni |  | (3): kom; (4): 150 | 0
5. | SET ZA PTERIGIJ, sterilan Sastav: 1x prekrivka od dvoslojnog nepropusno-upijajućeg materijala (LDPE+PP) 120x100cm, omot 1x ogrtač od alkoholodbojnog, vodoodbojnog materijala, 100 % polipropilen, SMS 35 gr/m² vel. XL 1x ogrtač od alkoholodbojnog, vodoodbojnog materijala, 100 % polipropilen, SMS 35 gr/m² vel. M 1x oftalmološka prekrivka izrađena iz netkanog tekstila SMS 45 g/m², 100 % polipropilen, čvrst, vodoodbojan, alkoholodbojan materijal, dimenzije 120x135cm s incizijskim otvorom fi 7cm i vrećicom za odtok 1x posuda okrugla polipropilen prozirna 250ml 10x kompresa od gaze 7,5x7,5cm, 12 slojna 2 x štapić veliki drveni 1 x okrugli tupfer za zatvaranje oka |  | (3): kom; (4): 140 | 0
6. | Kirurška prekrivka za blefaroplastiku, dimenzija 75x75cm s ljepljivim rubom, dvoslojna, izrađena od nepropusno-upijajućeg materijala (viskoza+LDPE folija), sterilna. |  | (3): kom; (4): 150 | 0
7. | Prekrivka za op. stol, dvoslojna, nepropusno upijajuća s bočnim LDPE dijelom, 150x220 cm | Prekrivka za op. stol, MEDILAM viskoza + LDPE, 150x220 cm | (3): kom; (4): 30 | 0
8. | Oftalmološka prekrivka izrađena iz netkanog tekstila SMS 45 g/m², 100 % polipropilen, čvrst, vodoodbojan, alkoholodbojan materijal, dimenzije 120x135cm s incizijskim otvorom fi 7cm i vrećicom za odtok, materijal ne otpušta čestice |  | (3): kom; (4): 100 | 0
UKUPNI IZNOS BEZ PDV-a : | [8 empty] | 0
IZNOS PDV-a:
UKUPNI IZNOS SA PDV-OM: | [8 empty] | 0