## Troškovnik
Naručitelj: | ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC | [5 empty] | Ponuditelj:
Sjedište: | IVANA GORANA KOVAČIĆA 1e, 40000 ČAKOVEC | [5 empty] | Sjedište:
OIB: | 83506206752 | [5 empty] | OIB:
NAZIV PREDMETA NABAVE: SETOVI ZA PLEURALNU DRENAŽU
PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (bez PDV-a): 6.400,00 EUR
Redni broj | Opis | Jedinica mjere | OkvirnaKoličina | Naziv proizvođača | Šifra/kataloški broj proizvođača | Originalno pakiranje | Jedinična cijena bez PDV-a | Stopa PDV-a (%) | Ukupni iznos stavke bez PDV-a
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10=4*8)
(1): 1.; (2): Set za pleuralnu drenažu prema Seldingeru, sa vodilicom 12 Fr,radiopaktan, otporan na savijanje, MRI siguran, Luer mehanizam zaključavanja,plavi dilator sa graničnikom,sa Tuohy punkcijskom iglom- 17 mjera,10 mL štrcaljka,sa žicom vodilicom prema Seldingeru od nitinola ,No.11jednokratni sigurnosni skalpel, ljepljivi flaster za fiksaciju,trostruki ventil, priključak od Luer mehanizma do spoja priključka ,sa vrećicom za izlučevine 1,5 l sa Luer mehan.zaključavanja, pakiranje od 5 komada; (3): kom; (4): 50 | 0
(1): 2.; (2): Set za pleuralnu drenažu prema Seldingeru, sa vodilicom 14 Fr,radiopaktan, otporan na savijanje, MRI siguran, Luer mehanizam zaključavanja,plavi dilator sa graničnikom,sa Tuohy punkcijskom iglom- 17 mjera,10 mL štrcaljka,sa žicom vodilicom prema Seldingeru od nitinola ,No.11jednokratni sigurnosni skalpel, ljepljivi flaster za fiksaciju,trostruki ventil, priključak od Luer mehanizma do spoja priključka, sa vrećicom za izlučevine 1,5 l sa Luer mehan.zaključavanja, pakiranje od 5 komada; (3): kom; (4): 20 | 0
(1): UKUPNI IZNOS BEZ PDV-a : | 0
IZNOS PDV-a:
(1): UKUPNI IZNOS S PDV-om: | 0
| Mjesto i datum |  |  | M.P. |  |  | Odgovorna osoba ponuditelja
| _______________________________ | [5 empty] | _____________________________________________