## List1
Naručitelj: | ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC |  |  |  | Ponuditelj: | ________________________________________
Sjedište: | IVANA GORANA KOVAČIĆA 1E, 40 000 ČAKOVEC |  |  |  | Sjedište: | ________________________________________
OIB: | 83506206752 |  |  |  | OIB: | ________________________________________
NAZIV PREDMETA NABAVE: STERILIZATOR ZA OPERACIJSKU SALU
PROCIJENJENA VRIJEDNOST PREDMETA NABAVE (bez PDV-a): 6.800,00 €
Red. broj | Opis | Jed. mjere | Količina | Potvrda zahtjevanih karakteristika (DA/NE) | Naziv modela, proizvođača i zemlje podrijetla | Jedinična cijena bez PDV-a | Stopa PDV-a (%) | Ukupni iznos stavke bez PDV-a
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9=4*7)
1. | STERILIZATOR ZA OPERACIJSKU SALU
(1): 1.1.; (2): parni sterilizator za sterilizaciju kirurških i oftalmoloških instrumenata; (3): kom; (4): 1 | 0
1.2. | standard sterilizacije klase B i klase S
1.3. | programi sterilizacije: Univerzalni B, Brzi S, Brzi B, Nježni B i Prion B ili jednakovrijedno
1.4. | Trajanje radnog ciklusa od 16 do max. 48 min./ vrijeme sušenja od 5-20 min., ovisno o odabiru programa sterilizacije.
1.5. | Veličina komore promjera najmanje 25 cm i dubine najmanje 35 cm.
1.6. | Kapacitet punjenja max. 6 kg instrumenata/ 2 kg tekstila.
1.7. | Maksimalne dimenzije sterilizatora: 47 × 50 × 64 cm.
1.8. | Uređaj mora biti prikladan za smještaj na radnu površinu širine 60 cm.
1.9. | Masa uređaja do 50 kg.
1.10. | Dokumentiranje i pohrana podataka o sterilizacijskim ciklusima putem USB priključka i/ili mrežne veze
1.11. | Uključen aparata za varenje (zavarivanje) sterilizacijskih vrećica.
(1): UKUPNI IZNOS BEZ PDV-a: | 0
IZNOS PDV-a:
(1): UKUPNI IZNOS S PDV-om: | 0
| Mjesto i datum: _____________________________ |  | MP |  |  | Odgovorna osoba ponuditelja: _______________________________________________