## Troškovnik
Naručitelj: | ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC |  | Ponuditelj: | _________________________________________
Sjedište: | IVANA GORANA KOVAČIĆA 1E, 40000 ČAKOVEC |  | Sjedište: | _________________________________________
OIB: | 83506206752 |  | OIB: | _________________________________________
NAZIV PREDMETA NABAVE: TROMBAGITATOR S INKUBATOROM ZA ČUVANJE KONCENTRATA TROMBOCITA
PROCIJENJENA VRIJEDNOST PREDMETA NABAVE: 8.800,00 eur (bez PDV-a)
Red. broj | Opis predmeta nabave i tehničke specifikacije | Jed. mjere | Točna količina | Potvrda zahtjevanih karakteristika (DA/NE) | Jedinična cijena bez PDV-a | Stopa PDV-a (%) | Ukupni iznos stavke bez PDV-a
1. | INKUBATOR ZA TROMBOCITE
1.1. | Stolna izvedba | kom | 1 |  |  |  | 0
1.2. | Kapacitet minimalno 6 vrećica trombocita dobivenih aferezom, vrećice se ne smiju preklapati
1.3. | Izvlačive ladice/police presvučene bakteriostatskim slojem
1.4. | Prostor pohrane mora osiguravati ventilaciju polica/ladica, te da se vrećice s trombocitnim pripravkom u postupku ne oštećuju tijekom agitacije
1.5. | Nježna horizontalna agitacija s mogućnošću podešavanja brzine agitacije
1.6. | Ciljna temperatura +22 °C, Mjerno područje +/-2°C
1.7. | Kontinuirano praćenje temperature, pokretljivosti/agitacije s digitalnim ispisom na vanjsku memoriju
1.8. | Alarm zvučni i vizualni za temperaturu, pogreške pri agitaciji, kvarove
1.9. | Digitalni prikaz stanja uređaja: temperature, brzina agitacije, alarma, grešaka rada
1.10. | Priključak za ethernet RJ45 ulaz
1.11. | Uređaj mora biti odobren za rad prema EU normativima
2. | AGITATOR ZA TROMBOCITE
2.1. | Stolna izvedba | kom | 1 |  |  |  | 0
2.2. | Komplatibilan sa nuđenim inkubatorom s kojim čini zatvoreni sustav
UKUPNI IZNOS BEZ PDV-a: | [6 empty] | 0
IZNOS PDV-a:
UKUPNI IZNOS SA PDV-om: | [6 empty] | 0
| Mjesto i datum: _________________________________ |  |  | Potpis odgovorne osobe ponuditelja __________________________________________
M.P.