## GRUPA 1
Naručitelj: | ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC |  |  | Ponuditelj: | _________________________________________
Sjedište: | IVANA GORANA KOVAČIĆA 1E, 40000 ČAKOVEC |  |  | Sjedište: | _________________________________________
OIB: | 83506206752 |  |  | OIB: | _________________________________________
NAZIV PREDMETA NABAVE: RADOVI UREĐENJA GLAVNOG ULAZA BOLNICE I RAVNATELJSTVA
Grupa 1. GIPSOKARTONSKI I SOBOSLIKARSKI RADOVI
PROCIJENJENA VRIJEDNOST PREDMETA NABAVE (bez PDV-a): 14.500,00 eur
Redni broj | Opis predmeta nabave | Jedinica mjere | Okvirna količina | Stopa PDV-a | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a
1.Glavni ulaz bolnice
1.1. | Dobava materijala i izrada spuštenih stropova od AMF Econim Plant bord ploča (ili jednakovrijedno), 600x600x13 na tipkoj metalnog potkonstrukciji. | m2 | 120 |  |  | 0
1.2. | Dobava materijala i montaža jednostrane zidne obloge gipsokartonskim standardnim pločama GKB debljine 12,50 mm. Svi spojevi pogletani, pokitani i bojani u bijeloj boji | m2 | 30 |  |  | 0
1.3. | Izrada otvora u postojećem zidu veličine 210x100 cm sa obradom rubova do završen faze te sa gletanjem i soboslikarskim radovima u bijelu bolju | kom | 1 |  |  | 0
1.4. | Bojanje postojećih zidova u 2 sloja, bijele boje | m2 | 120 |  |  | 0
1.5. | Bojanje radijatora i cijevi za napajanje radiatora u biljelu boju | kom | 2 |  |  | 0
2.Ravnateljstvo
2.1. | Zaštita podova i namještaja | m2 | 80 |  |  | 0
2.2. | Demontaža postavljenog minieralnog stropa i odvoz na deponij | m2 | 110 |  |  | 0
2.3. | Dobava materijala i zrada mineralnog stropa iz AMF ploća d=15mm | m2 | 110 |  |  | 0
2.4. | Dobava materijala i izrada GK maski istalalacija (dvostrane i trostrane) r.š. 100 cm | m | 30 |  |  | 0
2.5. | Bojanje zidova nakon gipsokartonskih radova | m2 | 150 |  |  | 0
UKUPNI IZNOS BEZ PDV-a: | [5 empty] | 0
IZNOS PDV-a:
UKUPNI IZNOS S PDV-om: | [5 empty] | 0
| Mjesto i datum _____________________________ |  |  | Odgovorna osoba ponuditelja ____________________________________

## GRUPA 2
Naručitelj: | ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC |  |  | Ponuditelj: | _________________________________________
Sjedište: | IVANA GORANA KOVAČIĆA 1E, 40000 ČAKOVEC |  |  | Sjedište: | _________________________________________
OIB: | 83506206752 |  |  | OIB: | _________________________________________
NAZIV PREDMETA NABAVE: RADOVI UREĐENJA GLAVNOG ULAZA BOLNICE I RAVNATELJSTVA
Grupa 2. DOBAVA I MONTAŽA RASVJETE
PROCIJENJENA VRIJEDNOST PREDMETA NABAVE (bez PDV-a): 2.500,00 eur
Redni broj | Opis predmeta nabave | Jedinica mjere | Okvirna količina | Stopa PDV-a | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a
1. | Ugradbena lampa u KNAUT/LIM Svjetiljka ugradna, LED izvor sjetlosti, metalno kučište, difuzoar od polikarbonata, UGR<19, ekektivni svjetlosni tok ili svjetlosni tok svjetiljek s uračunatim gubicima u optičkom sustavu 2250-4650 lm, snaga sistema max 34W (LED izvor + driver) temperatura boje svjetlosti max 4000 K, dimenzija dxšxv 597x597x47 mm +/-5%, ENEC certifikat (ili jednakovrijedno) | kom | 9 |  |  | 0
2. | Dobava i montaža PANIK rasvjete | kom | 4 |  |  | 0
3. | Dobava i montaža pekidača izmjeničnoga p/ž | kom | 5 |  |  | 0
4. | Dobava i polaganje kabela PP-Y 5x1,5 mm2 | m | 20 |  |  | 0
5. | Dobava i polaganje kabela PP-Y 3x1,5 mm2 | m | 35 |  |  | 0
6. | Dobava i polaganje cijevi IC 16mm | m | 35 |  |  | 0
7. | Dobava i montaža OG kutije 80x80mm | kom | 9 |  |  | 0
8. | Izmještaj, odpajanje te ponovno spajanje kamere IC i puštanje urad | kom | 1 |  |  | 0
9. | Dobava i korištenje skele 3m | paušal | 1 |  |  | 0
10. | Ispitivanje i puštanje u rad | paušal | 1 |  |  | 0
UKUPNI IZNOS BEZ PDV-a: | [5 empty] | 0
IZNOS PDV-a:
UKUPNI IZNOS S PDV-om: | [5 empty] | 0
| Mjesto i datum _____________________________ |  |  | Odgovorna osoba ponuditelja ____________________________________

## GRUPA 3
Naručitelj: | ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC |  |  | Ponuditelj: | _________________________________________
Sjedište: | IVANA GORANA KOVAČIĆA 1E, 40000 ČAKOVEC |  |  | Sjedište: | _________________________________________
OIB: | 83506206752 |  |  | OIB: | _________________________________________
NAZIV PREDMETA NABAVE: RADOVI UREĐENJA GLAVNOG ULAZA BOLNICE I RAVNATELJSTVA
Grupa 3. DOBAVA I MONTAŽA AUTOMATSKIH VRATA
PROCIJENJENA VRIJEDNOST PREDMETA NABAVE (bez PDV-a): 3.000,00 eur
Redni broj | Opis predmeta nabave | Jedinica mjere | Okvirna količina | Stopa PDV-a | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a
1. | Dobava i montaža Automatksih dvorkrilnih vatra DOORTEC ES200 (ili jednakovrijedno) -visina pogona 100mm -brzina otvaranja i zatvaranja vrata podesiva prema potrebi -dva pomična krila sa aluminijskim profilima 30x35 -dim otvora: 1600x2300 (ŠxV) -laminirano staklo 10mm -plastifikacija: RAL -senzori HTRON EN 16005 (ili jedakovrijedno) -elektromagnetska brava -baterija za otvaranje u slučaju nužde -selektor rada sa pet režima - prikaz gešaka - spajanje na vatrodojavu | kom | 1 |  |  | 0
2. | Dobava i montaža aluminijske fiksne stijene sa pripremom za montažu automatskih vrata dim 3300x2500, ostakljena laminiranim staklom | kom | 1 |  |  | 0
UKUPNI IZNOS BEZ PDV-a: | [5 empty] | 0
IZNOS PDV-a:
UKUPNI IZNOS S PDV-om: | [5 empty] | 0
| Mjesto i datum _____________________________ |  |  | Odgovorna osoba ponuditelja ____________________________________

## GRUPA 4
Naručitelj: | ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC |  |  | Ponuditelj: | _________________________________________
Sjedište: | IVANA GORANA KOVAČIĆA 1E, 40000 ČAKOVEC |  |  | Sjedište: | _________________________________________
OIB: | 83506206752 |  |  | OIB: | _________________________________________
NAZIV PREDMETA NABAVE: RADOVI UREĐENJA GLAVNOG ULAZA BOLNICE I RAVNATELJSTVA
Grupa 4. DOBAVA I MONTAŽA ALUMINIJSKE STIJENE I VRATA
PROCIJENJENA VRIJEDNOST PREDMETA NABAVE (bez PDV-a): 3.000,00 eur
Redni broj | Opis predmeta nabave | Jedinica mjere | Okvirna količina | Stopa PDV-a | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a
1.Glavni ulaz bolnice
1.1. | Dobava i montaža jednokrilnih aluminijskih ulaznih vrata dimenzije 1095*2030mm -Profili R 40 (ili jednakovrijednodno) -Boja RAL 9006 -Ispuna: IZO SATINATO-4-12-4 (ili jednakovrijedno) ALU ispuna siva -srebrna 20mm - Okov: kvaka obostrano + cilindar ugrađen - Horizontalna inox zaštita fi20mm (2 kom) Vrata se ugrađuju na mjestu postojeće stakleno-alumijijske stijene, na način da se dva srednja panela od ukupno 4 demontiraju te se na njihovo mjesto ugrađuju opisana vrata. | kom | 1 |  |  | 0
2.Ravnateljstvo
2.1. | Dobava i montaža aluminijske fiksne stijene, dimenzije 430x2650mm -Profili R 40 (ili jednakovrijednodno) -Boja RAL 9006 -Ispuna: IZO FLOAT 4+12+4 FLOAT (ili jednakovrijedno) PVC ispuna bijela 20mm | kom | 1
2.2. | Demontaža postojećih aluminijskih vrata | m2 | 2
2.3. | Ponovna montaža postojećih aluminijskih vrata | m3 | 2
2.4. | Demontaža postojeće aluminijske stijene 2000x2700 mm | m4 | 5.4
2.5. | Demontaža postojeće aluminijske stijene 4000x2700 mm | m5 | 9.6 |  |  | 0
UKUPNI IZNOS BEZ PDV-a: | [5 empty] | 0
IZNOS PDV-a:
UKUPNI IZNOS S PDV-om: | [5 empty] | 0
| Mjesto i datum _____________________________ |  |  | Odgovorna osoba ponuditelja ____________________________________

## GRUPA 5
Naručitelj: | ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC |  |  | Ponuditelj: | _________________________________________
Sjedište: | IVANA GORANA KOVAČIĆA 1E, 40000 ČAKOVEC |  |  | Sjedište: | _________________________________________
OIB: | 83506206752 |  |  | OIB: | _________________________________________
NAZIV PREDMETA NABAVE: RADOVI UREĐENJA GLAVNOG ULAZA BOLNICE I RAVNATELJSTVA
Grupa 5. DOBAVA I POLAGANJE PODOVA
PROCIJENJENA VRIJEDNOST PREDMETA NABAVE (bez PDV-a): 4.000,00 eur
Redni broj | Opis predmeta nabave | Jedinica mjere | Okvirna količina | Stopa PDV-a | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a
1. | Dobava materijala i polaganje OSB ploča u dva skloja na mjestu gdje je sada tekstilna podna obloga (kod ulaza) da se pod izjednači sa podom gdje je sada parket, dimenzije 3.36x1,90 | m2 | 6.38 |  |  | 0
2. | Dobava materijala i polaganje podne obloge LVT, click sistem - SPC 1000 pod hrast natu 5 mm, sa integriranim filcom na poleđini LVT poda (ili jednakovrijedno) na postojeći pod od parketa | m2 | 110 |  |  | 0
3. | Dobava materijala i polaganje pripadajuće (usklađene bojom) lajsne oko zidova | m | 77
4. | Dobava i polaganje aluminijske završne lajsne kod vrata | m | 2.7
UKUPNI IZNOS BEZ PDV-a: | [5 empty] | 0
IZNOS PDV-a:
UKUPNI IZNOS S PDV-om: | [5 empty] | 0
| Mjesto i datum _____________________________ |  |  | Odgovorna osoba ponuditelja ____________________________________

## GRUPA 6
Naručitelj: | ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC |  |  | Ponuditelj: | _________________________________________
Sjedište: | IVANA GORANA KOVAČIĆA 1E, 40000 ČAKOVEC |  |  | Sjedište: | _________________________________________
OIB: | 83506206752 |  |  | OIB: | _________________________________________
NAZIV PREDMETA NABAVE: RADOVI UREĐENJA GLAVNOG ULAZA BOLNICE I RAVNATELJSTVA
Grupa 6. DOBAVA I MONTAŽA ZRAČENE ZAVJESE
PROCIJENJENA VRIJEDNOST PREDMETA NABAVE (bez PDV-a): 3.500,00 eur
Redni broj | Opis predmeta nabave | Jedinica mjere | Okvirna količina | Stopa PDV-a | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a
1. | Dobava, montaža i spajanje na postojeću instalaciju grijanja te povezivanje na postojeći elektroormar sa ugradnjom potrebnog osiguraća zračne zavjese sa vodenim dogrijavanjem Toplinsku učinak (t vode 60/40°C; t zraka 18°C): 11,5 kW Širina: 2050 mm Ugradnja do 2.5 m Protok zraka: 1800/2600 m3/h sa nosačima za ugranju na zid iznad vrata Automatska regulacija rada zračne zavjese supte stanja otvorenosti vrata i termostata sa kalendar funkcijom | kom | 1 |  |  | 0
UKUPNI IZNOS BEZ PDV-a: | [5 empty] | 0
IZNOS PDV-a:
UKUPNI IZNOS S PDV-om: | [5 empty] | 0
| Mjesto i datum _____________________________ |  |  | Odgovorna osoba ponuditelja ____________________________________