## Troškovnik grupa 2
Naručitelj: | ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC |  |  | Ponuditelj: |  | _________________________________________
Sjedište: | IVANA GORANA KOVAČIĆA 1E, 40000 ČAKOVEC |  |  | Sjedište: |  | _________________________________________
OIB: | 83506206752 |  |  | OIB: |  | _________________________________________
NAZIV PREDMETA NABAVE: KANTE ZA OTPAD
Grupa 2. Kante za infektivni otpad
PROCIJENJENA VRIJEDNOST PREDMETA NABAVE BEZ PDV-A: 9.500,00 eur
Redni broj | Naziv stavke | Jedinica mjere | Okvirna količina za 1 godinu | Zadovoljenje tehničkih karakteristika DA/NE | Naziv proizvođača za navedeni artikl/robu | Jedinična cijena FCO ŽBČ bez PDV-a | Stopa PDV-a (%) | Ukupni iznos stavke bez PDV-a
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9=4*7))
1. | Kante za infektivni otpad:
(1): 1.1.; (2): zapremnina kante 2,5 litara; (3): kom; (4): 8359 | 0
1.2. | kanta izrađena od najkvalitetnijeg plastičnog materijala (polipropilen)
1.3. | spaljivanje bez emisije štetnih plinova
1.4. | za jednokratnu upotrebu
1.5. | hermetičko zatvaranje
1.6. | otporne na razlijevanje otopina i na oštre predmete
1.7. | kanta mora biti bijele boje, a poklopac crvene boje
1.8. | kanta treba imati otisnut naziv MEDICINSKI ZARAZNI OTPAD, prema Pravilniku Ministarstva zaštite okoliša i prirode RH, NN 50/2015
2. | Kante za infektivni otpad:
(1): 2.1.; (2): zapremnina kante 20 litara; (3): kom; (4): 50 | 0
2.2. | kanta izrađena od najkvalitetnijeg plastičnog materijala (polipropilen)
2.3. | hermetičko zatvaranje
2.4. | otporne na razlijevanje otopina i na oštre predmete
2.5. | kanta mora biti bijele boje, a otisak za natpis crvene boje
2.6. | kanta treba imati otisnut naziv MEDICINSKI ZARAZNI OTPAD, prema Pravilniku Ministarstva zaštite okoliša i prirode RH, NN 50/2015
3. | Poklopac za kantu zapremnine 20L
(1): 3.1.; (2): poklopac crvene boje bez rupe; (3): kom; (4): 40 | 0
(1): 3.2.; (2): poklopac žute boje bez rupe; (3): kom; (4): 30 | 0
(1): UKUPNI IZNOS BEZ PDV-a : | 0
IZNOS PDV-a:
(1): UKUPNI IZNOS SA PDV-OM: | 0
| Mjesto i datum |  | M.P. |  | Potpis odgovorne osobe ponuditelja
| _______________________________ |  |  |  | ____________________________________