## Troškovnik
Naručitelj: | ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC |  |  |  | Ponuditelj: | _________________________________________
Sjedište: | IVANA GORANA KOVAČIĆA 1E, 40 000 ČAKOVEC |  |  |  | Sjedište: | _________________________________________
OIB: | 83506206752 |  |  |  | OIB: | _________________________________________
NAZIV PREDMETA NABAVE: ASPIRATORI
GRUPA 1. ASPIRATORI ZA NEFROLOGIJU
PROCIJENJENA VRIJEDNOST GRUPE PREDMETA NABAVE (EUR): 5.160,00 EUR BEZ PDV-a
Red. broj | Opis | Jed. mjere | Količina | Potvrda zahtjevanih karakteristika (DA/NE + broj str. u katalogu/prospektu) | Navesti naziv modela/naziv proizvođača | Jedinična cijena bez PDV-a | Stopa PDV-a (%) | Ukupni iznos stavke bez PDV-a
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9=4*7)
1. | Aspirator na mobilnom podvozju
(1): 1.1.; (2): Podesiva snaga vakuuma u minimalnom rasponu od 0 do -0,9 bar; (3): kom; (4): 3 | 0
1.2. | Protok minimalno 43 l/min
1.3. | Nanometar za prikaz snage vakuuma u kPa, mmHg i Bar
1.4. | Nivo buke do maksimalno 39,5 dB, rad bez vibracija
1.5. | Kontinuirana upotreba bez potrebe za povremenim gašenjem
1.6. | Mobilno podvozje s 4 antistatička kotača, od toga 2 s kočnicom
1.7. | Integrirana euro šina za smještaj minimalno 4 posude za sukciju
1.8. | Košara za smještaj dodatnog pribora
1.9. | 2 višekratne autoklavabilne posude zapreminine minimalno 2 l
1.10. | Sigurnosna posuda za zaštitu od prelijevanja
1.11. | Silikonske cijevi
1.12. | Hidrofibni B/V filter
1.13. | Napajanje 230V, 50Hz
(1): UKUPNI IZNOS BEZ PDV-a: | 0
(1): IZNOS PDV-a: | 0
(1): UKUPNI IZNOS S PDV-om: | 0
| Mjesto i datum: _____________________________ |  | MP |  | Potpis odgovorne osobe: __________________________________