## Troškovnik
Naručitelj: | ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC |  |  |  |  | Ponuditelj:
Sjedište: | IVANA GORANA KOVAČIĆA 1e, 40000 ČAKOVEC |  |  |  |  | Sjedište:
OIB: | 83506206752 |  |  |  |  | OIB:
NAZIV PREDMETA NABAVE: Tlakomjeri, toplomjeri, oksimetri
GRUPA 5. Oksimetri
PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE BEZ PDV-a: 1.500,00 EUR
Redni broj | Naziv stavke | Jedinica mjere | Okvirna količina za 1 godinu | Potvrda zahtjevanih karakteristika (DA/NE + broj str. u katalogu/prospektu) | Navesti naziv modela uređaja, naziv proizvođača i zemlju podrijetla | Jedinična cijena bez PDV-a | Stopa PDV-a (%) | Ukupni iznos stavke bez PDV-a
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9=4*7)
1. | PULSNI OKSIMETAR
(1): 1.1.; (2): Pogodan za djecu i odrasle; (3): kom; (4): 40 | 0
1.2. | Grafički prikaz pulsa, SpO2, Puls
1.3. | Indikator slabe baterije
1.4. | Automatsko isključivanje
1.5. | Napajanje na alkalne baterije
1.6. | Raspon mjerenja SpO2: 70%-100%, +/- 2%
1.7. | Preciznost mjerenja: 70%-100%, +/- 2%, 0-69% nedefiniran
1.8. | Rezolucija mjerenja: 1%
1.9. | Raspon mjerenja pulsa: 30-235 (minimalni raspon)
1.10. | Preciznost mjerenja: +/- 2 otkucaja u minuti
(1): UKUPNI IZNOS BEZ PDV-a: | 0
IZNOS PDV-a:
(1): UKUPNI IZNOS S PDV-om: | 0
Napomena: Naručitelj zadržava pravo da tijekom analize, a prije donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja zatraži uzorak. Uzorak se vraća ponuditelju.
| Mjesto i datum: ______________________________________ |  | M.P. |  |  | Potpis odgovorne osobe ponuditelja: _____________________________________________