## Troškovnik
Naručitelj: | ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC |  |  |  |  | Ponuditelj:
Sjedište: | IVANA GORANA KOVAČIĆA 1e, 40000 ČAKOVEC |  |  |  |  | Sjedište:
OIB: | 83506206752 |  |  |  |  | OIB:
NAZIV PREDMETA NABAVE: Tlakomjeri, toplomjeri, oksimetri i stetoskopi
GRUPA 6. Stetoskopi
PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE BEZ PDV-a: 2.000,00 EUR
Redni broj | Naziv stavke | Jedinica mjere | Okvirna količina za 1 godinu | Potvrda zahtjevanih karakteristika (DA/NE + broj str. u katalogu/prospektu) | Navesti naziv modela uređaja, naziv proizvođača i zemlju podrijetla | Jedinična cijena bez PDV-a | Stopa PDV-a (%) | Ukupni iznos stavke bez PDV-a
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9=4*7)
1. | STETOSKOPI
(1): 1.1.; (2): Dvostruka glava; (3): kom; (4): 20 | 0
1.2. | Dijafragma promjera 42-45 mm, zvono promjera 25-35 mm
1.3. | Duljina cijevi: 60 - 79 cm
1.4. | Promjer cijevi: 7-10 mm (vanjski), 3-5 mm (unutarnji).
1.5. | Za mjerenje krvnog tlaka i opće dijagnostičke preglede
1.6. | Glava stetoskopa koja ne hladi
(1): UKUPNI IZNOS BEZ PDV-a: | 0
IZNOS PDV-a:
(1): UKUPNI IZNOS S PDV-om: | 0
Napomena: Naručitelj zadržava pravo da tijekom analize, a prije donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja zatraži uzorak. Uzorak se vraća ponuditelju.
| Mjesto i datum: ______________________________________ |  | M.P. |  |  | Potpis odgovorne osobe ponuditelja: _____________________________________________