## Troškovnik
Naručitelj: | ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC |  |  |  | Ponuditelj:
Sjedište: | IVANA GORANA KOVAČIĆA 1e, 40000 ČAKOVEC |  |  |  | Sjedište:
OIB: | 83506206752 |  |  |  | OIB:
NAZIV PREDMETA NABAVE: BACKUP LINK ZA Internet
PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE BEZ PDV-a: 12.000,00 EUR
Redni broj | Naziv stavke | Jedinica mjere | Količina | Potvrda zahtjevanih karakteristika / opisa posla (DA/NE) | Jedinična cijena bez PDV-a | Stopa PDV-a (%) | Ukupni iznos stavke bez PDV-a
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8=4*6)
(1): 1.; (2): Backup internet link; (3): mjesec; (4): 24 | 0
1.1. | Premium Dedicated Internet 1Gbps Redundant Premium Tier 1 ISP+Croatian Internet mix Uključen /29 Public Ipv 4 address space -Broj IP adresa u rangeu) ili jednakovrijedno _______________________________
1.2. | Dedicated Internet Connection (DIA), 1Gbps
1.3. | Anti-DDoS zaštita: na razini mreže Operatera zaštita od Zaglušenja linka (na strani operatera)
1.4. | Fizički odvojena trasa od postojećeg CARNET-linka
1.5. | Dual-homing- redundantno napajanje Hardverske opreme linka
1.6. | Dostupnost (Uptime): Minimalno 99.95% ili više
1.7. | Automatski failover pristupa internetu (prebacivanje primarnog internetskog linka na backup)
1.8. | Simetrični link
(1): UKUPNI IZNOS BEZ PDV-a: | 0
IZNOS PDV-a:
(1): UKUPNI IZNOS S PDV-om: | 0
| Mjesto i datum: ______________________________________ |  | M.P. |  | Potpis odgovorne osobe ponuditelja: _____________________________________________