## List1
Naručitelj: | ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC |  |  |  |  | Ponuditelj: | _________________________________________
Sjedište: | IVANA GORANA KOVAČIĆA 1E, 40000 ČAKOVEC |  |  |  |  | Sjedište: | _________________________________________
OIB: | 83506206752 |  |  |  |  | OIB: | _________________________________________
NAZIV PREDMETA NABAVE: MIKROSKOP ERGONOMSKI
PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (bez PDV-a): 14.400,00 EUR
Redni broj | Tehničke specifikacije predmeta nabave | Jedinica mjere | Količina | Potvrda zahtjevanih karakteristika (DA/NE + broj str. u katalogu/prospektu) | Naziv modela, proizvođača i zemlje podrijetla | Jedinična cijena bez PDV-a | Stopa PDV-a (upisati %) | Ukupni iznos stavke bez PDV-a
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9=4*7)
1 | MIKROSKOP ERGONOMSKI
(1): 1.1.; (2): Laboratorijski uspravni mikroskop s binokularnim tubusom i plan-akromatskim objektivima, sa zaštitnim prekrivačem od prašine.; (3): kom; (4): 1 | 0
1.2. | Robusni metalni okvir (uspravan) s koaksijalnim grubim i finim fokusiranjem
1.3. | Ugrađeno osvjetljenje za prolazno svjetlo opremljeno LED diodom snage ekvivalentne 30 W halogenoj žarulji i s očekivanim vijekom trajanja od min.
1.4. | Šesterostruki kodirajući revolver za prihvat objektiva.
1.5. | Plan akromatski objektiv uvećanja 2×, NA min 0,06, w.d. min 5,8 mm, prikladan sa sve debljine pokrovnih stakalaca.
1.6. | Plan akromatski objektiv uvećanja 4x NA min 0,10, w.d. min 18.5 mm , prikladan sa sve debljine pokrovnih stakalaca.
1.7. | Plan akromatski objektiv uvećanja 10×, NA min 0,25, w.d. min 10,5 mm, prikladan sa sve debljine pokrovnih stakalaca.
1.8. | Plan akromatski objektiv uvećanja 20×, NA min 0,4, w.d. min 1,2 sa korekcijom pokrovnog stakalca za debljinu od 0,17 mm.
1.9. | Plan akromatski objektiv uvećanja 40×, NA min 0,65, w.d. min 0,6 sa korekcijom pokrovnog stakalca za debljinu od 0,17 mm.
1.10. | Plan akromatski objektiv uvećanja 100× (uljno imerzivni), NA min 1,25, w.d. min 0,13 mm sa korekcijom za bilo koju debljinu pokrovnog stakalca.
1.11. | Dva okulara uvećanja 10×FN 22, oba okulara opremljena korekcijom dioptrije
1.12. | Ručica za pomicanje stolića po osi x i y nisko pozicionirana tako da cijela podlaktica leži na podlozi kod pomicanja.
1.13. | Ergonomski binokularni tubus s obavezno pomičnim nagibom pod kutem u rasponu od min. 0-25 stupnjeva (FN 22), sa mogućnosti podešavanja međuzjeničnog razmaka u rasponu od min. 50–76 mm, podešavanja po dubini u rasponu do min. 55 mm, podešavanja po visini do min. 45 mm.
1.14. | Ultra nisko pozicionirani makro i mikrovijak te ručica za pomicanje preparata po stoliću tako da kod mikroskopiranja cijela podlaktica leži na radnom stolu i izbjegne se neravnomjerni pritisak.
1.15. | Držač uzoraka za dva uzorka, lijevo pozicioniran.
1.16. | Kondenzor s gornjom pomičnom lećom prikladan za objektive u rasponu povećanja 1,25x - 100x sa NA 0,9.
1.17. | Fokus za objektive 4x i 10x na minimalno 1 cm udaljenosti od stakla s preparatom kako bi se nesmentano moglo označavati flomasterom promjene na preparatu i pretraživati lokalizacije oznaka flomasterom na preparatu.
(1): Ukupni iznos bez PDV-a: | 0
(1): Iznos PDV-a: | 0
(1): Ukupni iznos s PDV-om: | 0
Mjesto i datum: _____________________________
|  | M.P. |  | Potpis odgovorne osobe ponuditelja: _____________________________